## REKAPIT. PO KANALIH
objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
lokacija : | MUHABER
investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA STROŠKOV
KANALIZACIJSKO OMREŽJE MUHABER
KANAL G1 |  | €
KANAL G2 |  | €
KANAL G3 |  | €
KANAL S1 |  | €
KANAL S2 |  | €
KANAL S3 |  | €
KANAL S4 |  | €
KANAL S5 |  | €
KANAL S6 |  | €
KANAL S7 |  | €
KANAL S8 |  | €
KANAL S9 |  | €
KANAL S10 |  | €
SKUPAJ KANALIZACIJA |  | €
DDV |  | €
SKUPAJ Z DDV |  | €

## KANAL G1
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL G1
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
OPOMBA: V popisu so zajeta tudi vsa potrebna dela ob prestavitvi vodovoda po navodilih upravljalca!
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka.
| m1 | 469
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj.
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov (na celotni izvedbeni trasi) z oznako križanj; s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij.
| kom | 5
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovodov ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 18
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda za celotno traso.
| m | 1241
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=469 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * posek in odstranitev dreves z debli do 15cm premera ter odstranitev vej (kos) | 4
| * Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena stroškov, 20% od vrednosti priprave gradbišča | 1
01.055 | TV snemanje novozgrajene kanalizacije in revizijaskih jaškov.
| m | 1241
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 30
01.062 | Izvajanje nadzora s strani pooblaščenega delavca Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana in Sekcije za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000 Ljubljana, na odseku kanala G1 med jaškoma J17G1 in J18G1.
| ur | 5
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje za celotno traso kanalizacije v treh izvodih.
| kpl | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta za celoten projekt v treh izvodih.
| kpl | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 77
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m2 | 1360.65
02.021 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.;
| m1 | 40
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 15
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 1744.8
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 436.2
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 91.2
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 22.8
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 924.2
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 108
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 240
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 531.09
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 336.91
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 991
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm; S predhodno pripravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 2570.65
02.132 | Dobava in vgrajevanje vrtnih robnikov 5/15/100 na podložni beton MB 15, skupaj z zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 60
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč ter bankin, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 142.8
02.140 | Asfaltiranje cestišča z enoslojnim asfaltom, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 6 cm; S predhodno pripravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 240
2.150 | Izvedba enostranske mulde ob cestišču, z ustrezno pripravljeno podlago, širina do 50 cm.
| m1 | 270
2.155 | Izdelava peskolova iz betonske cevi fi 60 cm, z LTŽ rešetko 40/40 cm, z vsemi potrebnimi deli in materiali ter priključitvijo na obstoječo meteorno kanalizacijo.
| kom | 4
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 1958.09
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 663.33
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 5
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 417
03.010b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 250
| m1 | 52
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto;
| kom | 3
04.059a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 6
04.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 7
04.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto;
| kom | 1
04.068 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto;
| kom | 1
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 3
3.140 | Dobava in polaganje padavinske kanalizacije, iz PVC cevi dn 400 mm, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona za obbetoniranje cevi.
| m1 | 180
03.147 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m, iz cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm v zaščitni cevi fi 400mm, s prebojem.
| kom | 3
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 18
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 469
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 3
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 6
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL G2
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL G2
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 183 |  |  | 800
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1 |  |  | 2200000
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 1 |  |  | 6500
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 9 |  |  | 950
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=183 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * demontaža in ponovna montaža ograje po končani izvedbi kanalizacije; (m) | 28
| * odstranitev žive meje in ponovna zasaditev po končanih delih, z vsemi potrebnimi deli; (m) | 38
| * odškodnina za posek in odstranitev ter ponovna zasaditev vinske trte (m2) | 180
| * Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena stroškov, 20% od vrednosti priprave gradbišča | 1 |  |  | 200000
50000SIT = cca. 209 eurov
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 24 |  |  | 350
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m2 | 331.11 |  |  | 1600
02.021 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m1 | 40 |  |  | 970
02.023d | Odstranitev tlakovcev in ponovna vgraditev po končanih delih;
| m2 | 36 |  |  | 970
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 16 |  |  | 3800
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 553.6 | 3.5 | 2.7 | 890
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 138.4 | 15 | 12 | 3600
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 9.6 | 4 | 3.2 | 950
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 2.4 | 15.5 | 12.5 | 3700
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 326.4 |  |  | 450
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 41 |  |  | 3400
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 136 |  |  | 6000
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 147.42 |  |  | 4500
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 98.58 |  |  | 900
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 276 |  |  | 4500
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm; S predhodno pripravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 691.11 |  |  | 3930
02.132 | Dobava in vgrajevanje vrtnih robnikov 5/15/100 na podložni beton MB 15, skupaj z zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 55 |  |  | 4500
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč ter bankin, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 155.4 |  |  | 900
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 606.42 |  |  | 1200
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 212 |  |  | 480
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 4 |  |  | 1700
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 183 |  |  | 10300
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 2 |  |  | 152760
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 5 |  |  | 174600
04.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1 |  |  | 200520
04.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1 |  |  | 228000
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 1 |  |  | 80000
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 9 |  |  | 10000
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 183 |  |  | 650
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 4 |  |  | 32000
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL G3
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL G3
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 181
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 8
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=181 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * odstranitev grmovnic in ponovna zasaditev po končanih delih, z vsemi potrebnimi deli; (m) | 3
| * Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena stroškov, 20% od vrednosti priprave gradbišča | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m2 | 532.89
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 542
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 135
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 14.88
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 3.72
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 276.8
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 36
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 120
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 170.73
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 105.27
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 260
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm; S predhodno pripravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 796.89
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 587.73
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 4
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 181
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 7
04.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 4
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 8
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 181
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL S1
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S1
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 27
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 7.9
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 23.2
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 5.8
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 21.6
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 3.3
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 11.7
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 8.001
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 4.699
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 24.301
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 52.6667
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 27
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 1
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 27
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL S2
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S2
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 66
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 3
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=66 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * odstranitev žive meje in ponovna zasaditev po končanih delih, z vsemi potrebnimi deli; (m) | 11
| * Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena stroškov, 20% od vrednosti priprave gradbišča | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m2 | 755.56
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 572.2
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 143.8
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 367.8
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 39.3
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 124.4
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 46.179
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 101.121
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 474.7
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm; S predhodno pripravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 1385.56
02.140 | Asfaltiranje cestišča z enoslojnim asfaltom, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 6 cm; S predhodno pripravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 450
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 614.88
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 66
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 3
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 2
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 3
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 66
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL S3
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S3
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 40
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 2
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=40 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * rušenje AB opornega zidu; (m3) | 0.8
| * posek in odstranitev dreves z debli od 15cm do 50cm premera ter odstranitev vej (kos) | 4
| * Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena stroškov, 20% od vrednosti priprave gradbišča | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 14
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m2 | 5.5556
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 1
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 64
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 16
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 32
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 5
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 17.5
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 34.146
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 20.054
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 1
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm; S predhodno pripravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 5.5556
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 59.646
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 93.3333
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 40
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 2
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 2
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 40
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.010 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim vodovodom. Vodovodno cev se odreže, vstavi v zaščitno PVC fi 250, se ponovno poveže in tlačno preizkusi ter zasipa z nekoherentnim materialom do višine 50 cm nad zaščitno cevjo, s sprotnim utrjevanjem v slojih.
| kom | 1
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL S4
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S4
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 81
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 3
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=66 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * odstranitev žive meje in ponovna zasaditev po končanih delih, z vsemi potrebnimi deli; (m) | 11
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 5.4
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m2 | 188.11
02.024 | Rušenje betonskih stopnic z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 0.7
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 211.8
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 52.2
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 1.6
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0.4
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 122.8
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 15.4
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti.
| m3 | 52.6
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 60.48
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 40.52
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 97
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm; S predhodno pripravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 295.11
02.134 | Ponovna izvedba betonskih stopnic, vse komplet
| m2 | 0.7
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 224.88
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 51
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 4
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del.
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 81
04.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 3
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 3
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 3
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 81
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL S5
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S5
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
04. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 9
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 3.6
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 15.6
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 3.9
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 7.2
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 1.2
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 4.1
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 8.82
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 5.18
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 14.32
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 24
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 9
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 1
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 9
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL S6
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S6
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 47
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 2
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=66 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * rušenje AB opornega zidu; (m3) | 1.3
| * Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena stroškov, 20% od vrednosti priprave gradbišča | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 6
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 159.44
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 39.86
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 2.56
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0.64
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 80.6
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 9.8
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 33.6
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 47.313
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 29.8
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč ter bankin, s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 9.9
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 171.7
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 47
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1
04.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 2
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 47
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 4
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL S7
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S7
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 32
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 11.2
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 1
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 41.2
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 10.3
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 25.6
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 4
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 14.3
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 19.845
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 11.655
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 39.845
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 74.6667
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 32
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 1
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 32
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 1
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL S8
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S8
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 59
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 2
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
| kom | 3
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 59.3
02.021 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m1 | 2
02.023d | Odstranitev tlakovcev in ponovna vgraditev po končanih delih;
| m2 | 24
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 7
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 168.32
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 67.08
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 8
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 2
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 140.2
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 18.4
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 59
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 227.65
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 113.55
02.132 | Dobava in vgrajevanje vrtnih robnikov 5/15/100 na podložni beton MB 15, skupaj z zalivanjem stikov in zasipom.
| m1 | 2
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 157.75
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 470.33
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del.
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 59
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 2
04.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 3
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 59
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
05. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 5
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## KANAL S9
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S9
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 35
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=66 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * rušenje opornega zidu iz betonskih blokov; (m3) | 0.6
| * Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena stroškov, 20% od vrednosti priprave gradbišča | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 9.8
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 39.6
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 9.9
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 28
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 4.4
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 15.6
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 16.317
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 9.583
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 39.717
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 65.3333
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 35
04.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 1
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 35
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA

## KANAL S10
| objekt: | KANALIZACIJSKO OMREŽJE ZA ODVOD
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU MUHABERJA
| kanal : | KANAL S10
| lokacija : | MUHABER
| investitor: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | KANALIZACIJA
SKUPAJ
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 12
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=66 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja:
| * odstranitev grmovnic in ponovna zasaditev po končanih delih, z vsemi potrebnimi deli; (m) | 1
| * posek in odstranitev dreves z debli od 15cm do 50cm premera ter odstranitev vej (kos) | 1
| * Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena stroškov, 20% od vrednosti priprave gradbišča | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 22.2222
02.021 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m1 | 4
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 19.68
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 4.92
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 9.6
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom granulacije 0-4 mm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm (v primeru slabo nosilnih tal je posteljico izvesti v debelini 15-20 cm).
| m3 | 1.5
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 5.2
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 8.253
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 4.847
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm; S predhodno pripravo tamponske podlage pred asfaltiranjem,vključno z dotamponiranjem do 10 cm, utrditvijo in izdelavo planuma ter prilagoditev jaškov (tudi obstoječih) na niveleto cestišča.
| m2 | 22.2222
02.132 | Dobava in vgrajevanje vrtnih robnikov 5/15/100 na podložni beton MB 15, skupaj z zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 4
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponijo, ki so jo preskrbi zvajalec sam.
| m3 | 19.753
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
04. | KANALIZACIJA
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 12
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN in napisom KANALIZACIJA s črkami velikosti min. 5cm ter znakom Občine Novo mesto
| kom | 1
04.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 1
04.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 12
04.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 15% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA