POPIS MATERIALA, DEL IN STROJNE OPREME ZA REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE S CENOVNO PONUDBO

1. Elektro material:

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina | Cena/enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dušilka 36 W | kos | 15 |  |  |
| 2. | dušilka VTFe 125W | kos | 30 |  |  |
| 3. | dušilka VTFe 250W | kos | 20 |  |  |
| 4. | dušilka VTFe 400W | kos | 10 |  |  |
| 5. | dušilka VTNa 150W | kos | 20 |  |  |
| 6. | dušilka VTNa 400W | kos | 10 |  |  |
| 7. | dušilka VTNa 250W | kos | 20 |  |  |
| 8. | dušilka VTNa 70W | kos | 20 |  |  |
| 9. | Redukcijska dušilka NaHj 70/50 | kos | 5 |  |  |
| 10 | Redukcijska dušilka NaHj 150/100 | kos | 5 |  |  |
| 11. | kapa varovalke Do1 | kos | 10 |  |  |
| 12. | kapa varovalke KD II | kos | 15 |  |  |
| 13. | SEL luksomat HtR 03.3 | kos | 10 |  |  |
| 14. | ohišje varovalke EZN | kos | 10 |  |  |
| 15. | okov E 27, porcelan | kos | 10 |  |  |
| 16. | okov E 40, porcelan | kos | 15 |  |  |
| 17. | podnožje varovalke OV – 10 | kos | 5 |  |  |
| 18. | podnožje varovalke PK 100/3 | kos | 3 |  |  |
| 19. | podnožje varovalke PK 100/1 | kos | 3 |  |  |
| 20. | silikonska žica SF 1.5 | m | 25 |  |  |
| 21. | sponka priključena na drog (razdelilec) | kos | 5 |  |  |
| 22. | sponka vrstna 12x16 | kos | 10 |  |  |
| 23. | sponka vrstna 12x2,5 | kos | 15 |  |  |
| 24. | varovalka cevna F6A | kos | 15 |  |  |
| 25. | varovalka DII/10A | kos | 30 |  |  |
| 26. | varovalka Do1/10A | kos | 30 |  |  |
| 27. | varovalka Legrand 10A | kos | 30 |  |  |
| 28. | vratica za drog JR H 4m / 114 | kos | 5 |  |  |
| 29. | vratica za drog JR H 10 m / 139 | kos | 5 |  |  |
| 30. | vžigna naprava VTFev 400W | kos | 10 |  |  |
| 31. | vžigna naprava VTFe 70W | kos | 10 |  |  |
| 32. | zaščita fotoupora na OJR | kos | 2 |  |  |
| 33. | žarnica HQI T 250W | kos | 20 |  |  |
| 34. | žarnica HQI T 400W | kos | 30 |  |  |
| 35. | žarnica HQI TS 250W | kos | 20 |  |  |
| 36. | žarnica HWL 250W brez dušilke | kos | 3 |  |  |
| 37. | žarnica varčna 23W | kos | 20 |  |  |
| 38. | žarnica varčna LYNX CF 55W/840 | kos | 10 |  |  |
| 39. | žarnica varčna LYNX L 36W/840 | kos | 25 |  |  |
| 40. | žarnica VTFe 125 | kos | 40 |  |  |
| 41. | žarnica VTFe 250 | kos | 25 |  |  |
| 42. | žarnica VTFe 400 | kos | 20 |  |  |
| 43. | žarnica VTNa 150 | kos | 40 |  |  |
| 44. | žarnica VtNa 250 | kos | 20 |  |  |
| 45. | žarnica VTNa 400 | kos | 10 |  |  |
| 46. | žarnica VTNa 70 | kos | 40 |  |  |
| 47. | žarnica VTNa 70I | kos | 40 |  |  |
| 48. | žarnica reflektorska 500W | kos | 5 |  |  |
| 49. | žarnica MHW – TD 250W/730W DL | kos | 40 |  |  |
| 50. | žarnica MHN – TD 150W/842NDL | kos | 40 |  |  |
| 51. | žarnica MHN – TD 70W | kos | 10 |  |  |
| 52. | žarnica HQI – T 150W | kos | 10 |  |  |
| 53. | kabel X00/0-A 2 x 16 mm snop | m | 150 |  |  |
| 54. | kabel X00/0-A 4 x 16 mm snop | m | 150 |  |  |
| 55. | kabel PP00 3 x 1.5 | m | 150 |  |  |
| 56. | kabel PP00 4 x 1.5 | m | 150 |  |  |
| 57. | kabel PP00 4 x 4 | m | 150 |  |  |
| 58. | kabel PP00 4 x 6 | m | 150 |  |  |
| 59. | kabel PP00A 4 x16 + 2,5 | m | 150 |  |  |
| 60. | kabel PP00 5 x 10 RM | m | 150 |  |  |
| 61. | kabel PP00 5x 16 RM | m | 150 |  |  |
| 62. | ključavnica K10 za OJR | kos | 3 |  |  |
| 63. | kontaktor K22 | kos | 5 |  |  |
| 64. | kontaktor K30 | kos | 5 |  |  |
| 65. | kontaktor KN 65 | kos | 3 |  |  |
| 66. | konzola svetilke PCU160 | kos | 5 |  |  |
| 67. | steklo za svetilko fi 650 | kos | 10 |  |  |
| 68. | steklo za svetilko fi 300 | kos | 10 |  |  |
| 69. | steklo za svetilko fi 400 | kos | 10 |  |  |
| 70. | steklo za svetilko fi 500 | kos | 10 |  |  |
| 71. | steklo za svetilko CD | kos | 10 |  |  |
| 72. | steklo za svetilko CX | kos | 10 |  |  |
| 73. | steklo za svetilko UD | kos | 10 |  |  |
| 74. | Steklo za FGS svetilke (36 W – 55W) | kos | 10 |  |  |
| 75. | steklo za zvončasto svetilko ZVZ 1 x 125W opal | kos | 10 |  |  |
| 76. | svetilka 70Wna – podnožje JAK E27 | kos | 5 |  |  |
| 77. | svetilka 5NA587E-1MTOF | kos | 5 |  |  |
| 78. | svetilka 5NA89E-1TT1F | kos | 5 |  |  |
| 79. | svetilka 5NA758E-1SB0280 | kos | 5 |  |  |
| 80. | svetilka 5CX622E-1PT1208 | kos | 5 |  |  |
| 81. | svetilka 5CX632E-1TS1208 | kos | 5 |  |  |
| 82. | svetilka ST50 2 x 18W SITECO | kos | 5 |  |  |
| 83. | svetilka maxi DL 250Wna z obešalom na žični vrvi | kos | 5 |  |  |
| 84. | svetilka maxi DL 150Wna z obešalom na žični vrvi | kos | 5 |  |  |
| 85. | svetilka SGP 340 SON –T150W | kos | 5 |  |  |
| 86. | svetilka SGP 340 SON-T250W | kos | 5 |  |  |
| 87. | svetilka GRENERAL ELEKTRIC EUROSTREET 70Wna | kos | 5 |  |  |
| 88. | svetilka FGS PHILIPS 36 W - obnova | kos | 10 |  |  |
| 89. | svetilka UD 2x125 W - obnova | kos | 10 |  |  |
| 90. | Svetilke v zaščiti IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 30W (barvna temperatura nižja od 4500°K), z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, razred svetilnosti G4-G6 (omejitev bleščanja); skladna z veljavnimi predpisi (UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA... in standard SIST EN13201), z možnostjo regulacije | kos | 10 |  |  |
| 91. | Svetilke v zaščiti IP66 z ravnim steklom in LED modulom moči 15W (barvna temperatura nižja od 4500°K), z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, razred svetilnosti G4-G6 (omejitev bleščanja); skladna z veljavnimi predpisi (UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA OKOLJA... in standard SIST EN13201), z možnostjo regulacije | kos | 10 |  |  |
| 92. | okov za štarter 36W | kos | 5 |  |  |
| 93. | reducirka fi 75/60 | kos | 5 |  |  |
| 94. | reducirka fi 95/60 | kos | 5 |  |  |
| 95. | kabelska spojka REICHEN 4x(16-25) Al | kos | 5 |  |  |
| 96. | kabelska spojka REICHEN 4x70+2,5 Al | kos | 5 |  |  |
| 97. | kabelska spojka REICHEN 5x16-25 | kos | 10 |  |  |
| 98. | sponka križna | kos | 10 |  |  |
| 99. | sponka X00/0-A16/70 | kos | 10 |  |  |
|  | SKUPAJ: |  |  |  |  |

2. Elektro dela ter material:

| Zap. št. | Naziv: | EM | Količina | Cena / enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dobava in polaganje kabla Nyy 5x16mm RM v el. cev | m | 20 |  |  |
| 2 | dobava in polaganje kabla Nyy 4x2.5mm | m | 20 |  |  |
| 3 | dobava in polaganje kabla Nyy 3x1.5mm | m | 10 |  |  |
| 4 | preklop JR na obstoječo JR | kos | 1 |  |  |
| 5 | dobava in polaganje FE/Zn 25/4mm | m | 20 |  |  |
| 6 | dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 20 |  |  |
| 7 | dobava in montaža križne sponke 60x60 | kos | 20 |  |  |
| 8 | izdelava spojev z vijačenjem na drog JR (priklop tem. ozemljila) | kos | 20 |  |  |
| 9 | električne meritve z merilnim protokolom | kos | 10 |  |  |
| 10 | testiranje in vzpostavitev v pogon (funkcionalni preizkus) | kos | 10 |  |  |
| 11 | svetlobno tehnične meritve z merilnim protokolom (merilnik s prostorskim kotom 1°, skladen z določili Uredbe……) | kos | 10 |  |  |
| 12 | čiščenje in barvanje droga JR H4 do H6 | kos | 10 |  |  |
| 13 | čiščenje in barvanje droga JR H6 do H8 | kos | 10 |  |  |
| 14 | čiščenje in barvanje droga JR H8 do H10 | kos | 10 |  |  |
| 15 | odvoz in rušenje obstoječih temeljev za drog JR od H4 do H6 | kos | 5 |  |  |
| 16 | odvoz in rušenje obstoječih temeljev za drog JR od H6 do H8 | kos | 5 |  |  |
| 17 | odvoz in rušenje obstoječih temeljev za drog JR od H8 do H10 | kos | 5 |  |  |
| 18 | demontaža obstoječega droga JR H4 do H6 | kos | 5 |  |  |
| 19 | demontaža obstoječega droga JR H6 do H8 | kos | 5 |  |  |
| 20 | demontaža obstoječega droga JR H8 do H10 | kos | 5 |  |  |
| 21 | izvedba betonskega temelja za droga JR H4 do H6 | kos | 5 |  |  |
| 22 | izvedba betonskega temelja za drog JR H6 do H8 | kos | 5 |  |  |
| 23 | izvedba betonskega temelja za drog JR H8 do H10 | kos | 5 |  |  |
| 24 | dobava in montaža vroče-cinkanega droga JR H4m | kos | 5 |  |  |
| 25 | dobava in montaža vroče-cinkanega droga JR H6m | kos | 5 |  |  |
| 26 | dobava in montaža vroče-cinkanega droga JR H8m | kos | 5 |  |  |
| 27 | dobava in montaža vroče-cinkanega droga JR H10 | kos | 5 |  |  |
| 28 | dobava in montaža droga JR iz polikarbonata H4m | kos | 5 |  |  |
| 29 | dobava in montaža tipske omare prosto stoječe OJR dim. 1000x1000x350 v IP65 s pregrado med merilnim in razvodno krmilnim delom | kos | 1 |  |  |
| 30 | števec 3F 1T 10-63A T30 (MHD) | kos | 1 |  |  |
| 31 | prenapetostni odvodnik 5KA 400V | kos | 1 |  |  |
| 32 | preklopna ura | kos | 1 |  |  |
| 33 | stikalo 4G10-87U | kos | 1 |  |  |
| 34 | pomožni rele 59/35 | kos | 1 |  |  |
| 35 | stikalne manipulacije | kos | 1 |  |  |
| 36 | funkcionalni preizkus | kos | 1 |  |  |
|  | Skupaj: |  |  |  |  |

3. Gradbena in montažna dela

| Zap. št. | Naziv | EM | Količina | Cena / enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | delna zapora ceste | kos | 1 |  |  |
| 2 | rezanje asfalta debeline 10 cm | m | 100 |  |  |
| 3 | ročni izkop jarka dimenzije 0.8 m x 0.5 m za polaganje cevi ali el. kabla | m | 50 |  |  |
| 4 | izdelava kabelske posteljice dim. 0,2 x 0,5 m s peskom granulacije od 0-4 mm | m | 50 |  |  |
| 5 | dobava in polaganje cevi fi 75 | m | 50 |  |  |
| 6 | zasip jarka in utrjevanje | m | 10 |  |  |
| 7 | ročno vgrajevanje betona MB20 v kanal z zaščito kabelske kanalizacije na prevoznih površinah debeline-30 cm | m | 50 |  |  |
| 8 | podboj pod betonskimi opornimi zidovi | kos | 1 |  |  |
| 9 | strojni izkop IV. kat. zemljišča1,0 x 0,5 m | m | 50 |  |  |
| 10 | izkop za temeljni podstavek droga JR dim. 0,8 x 1 x1 m | kos | 5 |  |  |
| 11 | povrnitev trase v staro stanje asfaltiranje | m | 25 |  |  |
| 12 | izdelava betonskega temelja za drog JR H-10 m s štirimi sidrnimi vijaki M 24x1, dim. 80,8 x 1 x1 m | kos | 5 |  |  |
| 13 | izkop za temeljni podstavek omarice JR dim. 1x1x,035 m | kos | 1 |  |  |
| 14 | izvedba betonskega temelja za postavitev el. omarice dim. 1x1x,035 | kos | 1 |  |  |
| 15 | čiščenje svetilk | kos | 10 |  |  |
|  | Skupaj: |  |  |  |  |

4. Strojna oprema in delo

| Zap. št. | DELA | EM | Količina | Cena / enoto | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | avtodvigalo – košara do 16m | ura | 50 |  |  |
| 2 | vlečno dvigalo – košara do 12m | ura | 10 |  |  |
| 3 | kombinirano vozilo (pol tovorno) do 3,5 T | ura | 50 |  |  |
| 4 | tovorno vozilo (kipar, hiab max 5T) | ura | 50 |  |  |
| 5 | minibager ali rovokopač | ura | 50 |  |  |
| 6 | tovorno vozilo (kason do 3,5 T) | ura | 20 |  |  |
| 7 | delo KV | ura | 50 |  |  |
| 8 | delo VKV | ura | 30 |  |  |
| 9 | vzdrževanje digitalnega katastra (dopolnitve in spremembe za posamezno OJR) | kos | 1 |  |  |
| 10 | izvedba obratovalnega monitoringa in posredovanje le tega pristojnemu ministrstvu | kos | 1 |  |  |
| 11 | izdelava in posredovanje pristojnemu organu za GJS Mestne občine Novo mesto, načrta razsvetljave skladno s predpisi | kos | 1 |  |  |
| 12 | lociranje kabelskih vodnikov JR | m | 200 |  |  |
|  | Skupaj: |  |  |  |  |