## Rekapitulacija
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
INVESTITOR: MESTAN OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 NOVO MESTO .
OBJEKT: SANACIJA PODPORNIH ZIDOV NA POKOPALIŠČU V SMOLENJI VASI.
REKAPITULACIJA:
| A | GRADBENA DELA
| I. | Pripravljalna dela | 0
| II. | Zemeljska dela | 0
| III. | Betonska dela | 0
| IV. | Zidarska dela | 0
| V. | Tesarska dela | 0
| VI. | Kanalizacija | 0
|  | Skupaj A : | 0
|  | V. |  | #REF!
| B | OBRTNIŠKA DELA
| I. | Ključavničarska dela | 0
| II. | Razno | 0
|  | Skupaj B : | 0
|  | SKUPAJ A + B | 0
|  | Davek 22% | 0
SKUPAJ VREDNOST DEL:
0
OPOMBA: Osnova popisa del je projektna dokumentacija, faza projekta PZI
KRAJ IN DATUM IZDELAVE |  |  | ŠT. PROJEKTA
Novo mesto,februar 2019 |  |  | 50/2018-19

## Opombe
SPLOŠNE OPOMBE :
GRADBENA DELA
- Pri odvozu na pooblaščno deponijo zajeti vsa plačila potrebnih pristojbin.
- Pri prenosu materialov je potrebno upoštevati ročne prenose po objektu.
- V ceni naj bo vključena montaža gradbenih odrov in druga oprema potrebna za izvedbo
upoštevati pomožna dela in prenose na objektu;
- Ureditev gradbišča je predmet posebnega projekta - Varnostni načrt in ga izvajalec ponuja posebej in zajema vse, kar je potrebno za ustrezno organiziranost in varno delo na gradbišču z upoštevanjem varstva pri delu.
- Dela in ukrepi po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu.
- Poleg opisa postavk in količin je sestavni del popisa tudi splošni opis v arhitekturi, ter kompletna projektna dokumentacija z vsemi detajli in shemami.
- V ponudbeni ceni zajeti ves potreben material in delo vključno z vsemi transporti, pomožnimi deli in varovalnimi deli, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
- Pred začetkom izvajanja pogodbenih del mora izvajalec predložiti tehnološki elaborat s tehnologijo gradnje, katerega morata potrditi statik in investitor.
- Postavitev, premeščanje in odstranitev delavnih odrov višine do 2,0 m upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
- Začasna deponija izkopanega materiala mora biti zagotovljena na samem gradbišču.
- Izvajalec lahko s ponudbo predvidi tudi lastno izvedbo, ki pa jo mora potrditi odgovorni projektant.
- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- V kolikor v poziciji ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa sistem, ki je opisan - navedeni v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganje kvalitete.
- Prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, vkalkulirati v ceno za enoto mere.
- Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
- Vse zaključne materiale mora barvno potrditi odgovorni projektant.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.
- Med samo gradnjo se je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu in spremembe uskladiti z projektantom ter investitorjem.
OBRTNIŠKA DELA
- V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla, lahko predlog detajla izdela ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev.
- Embalažo in ostanke materiala je vsak izvajalec dolžan odstraniti iz gradbišča, za eventuelno začasno deponijo se dogovori z naročnikom.

## SMOLENJA VAS
| A | GRADBENA DELA
št. |  | opis | enota | količina | €/enota | skupaj
I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
OPOMBE :
- Rušenja, izsekavanja, demontaže morajo biti izvršena strokovno.
- Zavarovanje obstoječih sosednjih objektov z ustreznimi sredstvi se vkalkulira v rušitvena dela in se ne obračunavajo posebej.
- Med delom in po končanih delih je potrebno delovni prostor očistiti, kompletno z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo,v ceni upoštevati eventuelne stroške deponij in plačila taks.
- Vsa rušenja sten, prebijanje novih odprtin, izsekavanja odbijanja in podobno izvršiti po merah, ki so podane v projektu, eventuelno po naknadnem navodilu projektanta.
- Odstranjevanje rastlin, dovoz , montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav in podobno se vkalkulira v pripravljalna in zaključna dela in se ne obračunavajo posebej.
- Obračunavanje zemeljskih del v raščenem stanju izkopov ali nabitega nasipa.
- Odvoz na deponijo 10 km, obračun po m3 vgrajenega tampona oziroma raščenega terena, v ceni upoštevati eventuelne stroške deponij in plačila taks.
- Izvajalec mora po opravljenih delih izdelati poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki - v katerem so razvidni vsi podatki.
| 1. | Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje, table, označbe, določitev mest za hranjenje gradbenih odpadkov. | kpl | 1 |  | 0
OPORNI ZID I ( zahodna stran )
| 2. | Izdelava zaščitne ograje iz zabitih klinov in plohov ( H = 50 cm ) pod opornim zidom. | m1 | 50 |  | 0
| 3. | Odstranitev obstoječe kovinske ograje in odvoz na začasno deponijo. | m1 | 58.5 |  | 0
| 4. | Čiščenje vertikalne površine opornega zidu. | m2 | 163 |  | 0
|  | Pripravljalna in rušitvena dela skupaj: |  |  |  | 0
| II. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBE :
- Odstranjevanje rastlin, dovoz , montaža, demontaža in odvoz strojev, naprav ipd. se vkalkulira v pripravljalna in zaključna dela in se ne obračunavajo posebej.
- Obračunavanje zemeljskih del v raščenem stanju izkopov ali nabitega nasipa.
- Odvoz zemljin na deponijo 10 km, obračun po m3 raščene zemljine, v ceni upoštevati eventuelne stroške deponij in plačila taks.
- Material od izkopa, ki je primeren za vgrajevanje uporabiti pri izvedbi zemeljih del.
- Izvajalec mora izvesti potrebne meritve zbitosti tal, ki so zahtevane s projektom.
- Izvajalec mora po opravljenih delih izdelati poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki - zemeljskim izkopom, v katerem so razvidni vsi podatki ( kako se je zemljina uporabila oziroma kam je bila deponirana ter v kakšnih količinah).
- Izvajalec mora po opravljenih delih izdelati poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki - v katerem so razvidni vsi podatki.
OPORNI ZID I ( zahodna stran )
| 1. | Kombiniran izkop humusa v kompletu z transportom na začasno deponijo na gradbišču. | m3 | 30 |  | 0
0
| 2. | Kombiniran izkop v zemljišču III. Ktg,, za obstoječim opornim zidom a po kampadah, dolžine 2m, do vrha temelja obstoječega zidu , z prenosom in nakladanjem na prevozno sredstvo , odvoz na deponijo na gradbišču, obračun v raščenem stanju., upoštevati razpiranje izkopa na dolžini cca 20 m. | m3 | 70 |  | 0
0
| 3. | Ročno planiranje dna gradbene jame; planiranje v zemljišču III. ktg s točnostjo +-3 cm z odkopom do 3 cm, mehansko utrjevanje do predpisane zbitosti; nakladanje in odvoz na gradbiščno deponijo; | m2 | 40 |  | 0
0
| 4. | Zasip drenažne cevi za obstoječim zidom, gramoz FI 16-32 mm, ovit v filc. | m3 | 16 |  | 0
0
| 5. | Zasip za opornim zidom z izkopanim materialom , pripeljanim iz gradbiščne deponije z utrjevanjem v plasteh do prepisane zbitosti. | m3 | 40 |  | 0
0
| 6. | Humuziranje zemljišča v deb. 30 cm, vključno z nakladanjem na gradbiščni deponiji, prevozom do mesta vgradnje in planiranjem. | m3 | 30 |  | 0
0
| 7. | Sejanje trave na humuziranih površinah, vključno z dobavo semena, pomožnimi deli in materiali. | m2 | 100 |  | 0
|  | Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
| III. | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
OPOMBE :
- V ceni za enoto upoštevati čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja.
- Čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje, ki se lušči, postavljanje podložk in začasno vezanje armature k opažu.
- Opaž za viden beton sten in stropov mora biti izdelan iz ravnih plošč in stiki izdelani v kvaliteti, da so betonske površine vidne;
- Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažno stične in konstruktivne armature.
- Za izvajanje betonskih del v predpisani kvaliteti po projektu z dodatki (vodotesnost ipd); dodatki za betoniranje v zimskem času in nego betona pri betoniranju v poletnem času, upoštevati v ponudbenih cenah.
- Pri konstrukcijah kjer je zahteva po vodotesnem betonu, je potrebno izvesti stike v izvedbi, ki bo zagotavljala tesnost celotne konstrukcije.
- Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
- Kot vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi neometane.
- Pri elementih z vidnimi betonskimi površinami je potrebno pri pripravi opažev ter sestavi, pripravljanju in vgrajevanju betona upoštevati posebne kriterije tehnologije vidnih betonov. Posamezne zaključne vidne površine morajo izkazovati enakomerne strukture in barve.
- Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
- Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe predložiti projekt betonov v katerem bo prikazan način zagotavljanja kvalitete vgrajenih betonov ter elaborat priprave dela, v katerem je potrebno nameniti posebno pozornost statičnim izračunom podpornih konstrukcij.
- Čiščenje gradbišča in delovnih naprav po končanem delu.
- Izvajalec mora upoštevati tudi izdelavo dilatacij pri AB zidovih , kjer je to potrebno , predvideno v projektu .
OPORNI ZID I ( zahodna stran )
| 1. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, preseka do 0,30 m3/m2-m1 v armirane konstrukcije, razred izpostavljenosti XC2; granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati vsa pomožna dela in prenose na objektu; (AB temelj , dim. 30 x 130 cm, izvedba po navodilu geomahanika ) | ¸m3 | 19.5 |  | 0
0
| 2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, preseka do 0,30 m3/m2-m1 v armirane konstrukcije, razred izpostavljenosti XC2, granulacije agregata 0-32 mm, upoštevati vsa pomožna dela in prenose na objektu; izvedba v štirih dolžinskih taktih ( AB stena zidu min. deb. 30 cm , izvedba po navodilu geomahanika ) | m3 | 46.5 |  | 0
0
| 3. | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, preseka do 0,12 m3/m2-m1 v armirane konstrukcije, razred izpostavljenosti, XF3; granulacije agregata 0-16 mm, upoštevati vsa pomožna dela in prenose na objektu; ( AB venec v naklonu, , šir. 90 cm in deb. 0,15 m ) | m3 | 7 |  | 0
0
| 4. | Izdelava prostorske dilatacije med posameznimi kampadami obloge opornega zidu, montaža moznikov iz rebrastega betonskega železa FI 16 mm, dolžine 40 cm, na razmaku 30 cm ( dobava in montaža moznikov zajeta v postavki 5 ), zapolnitev stika z trajnoelastičnim kitom, vključno z predeli, pomožnimi deli in materiali ; | m1 | 10.5 |  | 0
0
| 5. | Sidranje novega temelja in venca zidu v obstoječi zid z R FI 16/50 cm | m1 | 100 |  | 0
0
0
|  | ARMATURA |  |  |  | 0
| 6. | Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature , |  |  |  | 0
0
|  | S 500 - rebraste palice do fi 12 mm. | kg | 2450 |  | 0
0
|  | S 500 - rebraste palice do nad fi 14 mm. | kg | 270 |  | 0
0
|  | S 500 – armaturne mreže | kg | 1810 |  | 0
0
|  | gladka armatura FI 16 ( mozniki ) | kg | 25 |  | 0
|  | Betonska dela skupaj : |  |  |  | 0
| IV. | ZIDARSKA DELA
OPOMBE :
- Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2m, upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
- Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
- V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del .
- Čiščenje prostorov in delovnih naprav po končanem delu.
OPORNI ZID I ( zahodna stran )
| 1. | Popravilo ometa ob dilatacijah v obstoječe zidu ( grobi omet ) , z vsemi materiali, pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 4.5 |  | 0
|  | Zidarska dela skupaj : |  |  |  | 0
| V. | TESARSKA DELA
OPOMBE :
- Postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 2m, upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke.
- Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati predpisani kvaliteti določeni s projektom, kar se dokaže z izvidi in atesti in morajo biti vkalkulirani v cenah na enoto.
- V ceni za enoto upoštevati čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja.
- Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojo zagotovljena.
- Opaži za vidne betone morajo biti izdelan pazljivo tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona.
- Opaž za viden beton sten in stropov mora biti izdelan iz ravnih plošč in stiki izdelani v kvaliteti, da so betonske površine vidne, brez zglajevanja betonske površine;
- Za opaže sten in plošč se uporabljajo tipski opažni elementi.
Delovni odri so upoštevani v enotnih cenah ostalih del, posebej so obračunajo fasadni odri.
- Opaži morajo biti izvršeni točno po merah z vsemi potrebnimi podporami, z vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da vzdržijo obtežbe z betonom.
- Izvajalec jamči za trdnost, varnost in stabilnost uporabljenih opažev, če ti niso preračunani v statičnem elaboratu.
- Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja ali zdravja zaposlenih izvajalcev ter ostalih na gradbišču zaposlenih, se ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk.
- Stroške za morebitne statične presoj stabilnosti, sidranja in preizkuse delovnega odra, varovalnih ali pomožnih odrov, vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.
- V ceni upoštevati potrebne transporte, izdelavo opaža, razopaženje, čiščenje in zlaganje elementov opažev.
- Čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.
OPORNI ZID I ( zahodna stran )
| 1. | Izdelava enostranskega opaža temelja, izvedba po kampadah dolžine 2 m; razopaženje | m2 | 25 |  | 0
| 2. | Izdelava enostranskega opaža AB stene , razopaženje; | m2 | 170 |  | 0
| 3. | Izdelava opaža AB venca z odkopom, razopaženje; | m1 | 105 |  | 0
| 4. | Izdelava enostranskega opaža za zapiranje obstoječih dilatcij( 0,25 x 3,0 x 3 ) razopaženje; | m2 | 2.3 |  | 0
|  | Tesarska dela skupaj: |  |  |  | 0
| VI. | KANALIZACIJA
| 1. | Dobava in montaža drenažne cevi PE DN 200 , za oprnim zidom . | m1 | 50 |  | 0
| 2. | Izdelava ponikovalnice iz betonske cevi FI 100 cm, globine globine 3,5 m1, v kompletu z izkopom, izdelavo betonkega temelja, AB pokrovom z LTŽ pokrovom FI 600, 25 KN; filcem, zasipom in izdelavo iztoka DN 200, dolžine 4 x 2 mm. | kos | 1 |  | 0
|  | Kanalizacija skupaj: |  |  |  | 0
| B | OBRTNIŠKA DELA
| I. | Ključavničarska dela
OPORNI ZID I ( zahodna stran )
OGRAJA NA OPORNEM ZIDU :
| 1. | Predelava obstoječe kovinske ograje in ponovna montažo na novi AB venec, vključno z čiščenjem in obnovo antikorozijske zaščite; temeljni premaz 80 my in pokrivni premaz 40 my, skupaj 120 my. Finalna barva po potrditvi projektanta in naročnika. | m1 | 50 |  | 0
|  | Ključavničarska dela skupaj: |  |  |  | 0
| II. | Razno
količina
| 1. | Geomehanski nadzor | ur | 16 |  | 0
|  | Skupaj razna dela: |  |  |  | 0