## REKAPITULACIJA
Mestna občina Novo mesto -
Obnova stanovanja na Jerebovi ulici 16,
Novo mesto
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  | EUR | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | EUR | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE |  | EUR | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  | EUR | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | EUR | 0
Opombe:
* Obračun po dejanskih količinah in cenah po ponudbi
* Izvajalec daje garancijo na kvaliteto izvedenih del skladno z zakonom o graditvi objektov

## GO - situacija
A. | GRADBENA DELA | količina | cena na enoto | vrednost
EUR
I. | RUŠITVENA DELA
OPOMBA
* vsa dela na objektu je potrebno izvesti v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajalec rušitvenih del mora v ceni postavke zajeti stroške za vsa potrebna spremljajoča dela kot je: zavarovanje gradbišča napram okolici, preprečitev prašenja, potrebne odre, vsa potrebna varovalna sredstva, ipd.
* pri vseh postavkah rušitvenih del je potrebno upoštevati vse prenose in transporte ruševin na gradbiščno deponijo oziroma na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo.
1. | DEMONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA
vhodna vrata
| kos | 1 |  | 0
notranja vrata ( v kopalnico, WC, predprostor)
| kos | 3 |  | 0
demontaža okvirja odprtine v zidu med kopalnico in predprostorom dim 1,1 m *0,3 m
| kos | 1 |  | 0
2. | ODSTRANITEV (DEMONTAŽA) SANITARNE OPREME (umivalnik, wc, banja, kotliček, bojler),
| kpl | 1 |  | 0
3. | ODSTRANITEV (DEMONTAŽA) pipe v kuhinji,
| kpl | 1 |  | 0
4. | ODSTRANITEV STENSKE KERAMIKE
| m2 | 17.91 |  | 0
| Kuhinja (po zunanji steni in steni proti kopalnici) | 4.33
| kopalnica (po stenah, ki se ne rušijo) | 8.12
| WC ( po stenah , ki se ne rušijo) | 4.11
| stenske obrobe v obeh predprostorih | 1.35
5. | ODSTRANITEV TALNE KERAMIKE
| m2 | 7.1 |  | 0
| Kuhinja-tla | 2.3
| predprostor | 4.8
6. | RUŠENJE PREDELNE SIPOREKS STENE V KUHINJI debeline 10 cm
| m3 | 0.25 |  | 0
7. | RUŠENJE PREDELNIH STEN MED KOPALNICO, WC IN PREDPROSTOROM debeline 12 cm
| m3 | 0.44 |  | 0
| med WC in kopalnico | 0.36
| nad vrati v WC in kopalnico | 0.08
8. | Rušitev peči dimenzij 65cm*45 cm, višine 1,75 m
| m3 | 0.51 |  | 0
9. | RUŠENJE TLAKOV V KUHINJI, KOPALNICI IN WC s pred-prostorom-keramične ploščice in estrihi do skupne globine 7 cm
| m3 | 0.5 |  | 0
| površina kopalnice 4,8 m2 * 0,07m | 0.34
| površina v kuhinji 2,3 m2 *0,07m | 0.16
10. | Previdna odstranitev obstoječega parketa v kuhinji (na delu, kjer je predvideno dodatno polaganje keramike po navodilih naročnika), z namenom preložitve na mesto odstranjene peči
| m2 | 2.5 |  | 0
11. | Rušenje obstoječe izravnave tlaka pod odstranjeno pečjo zaradi priprave podlage za polaganje parketa ( upoštevati višino obstoječega parketa)
| m2 | 1.1 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
OPOMBA:
*Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi
ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu;
*V cenah na enoto morajo biti zajeti naslednji stroški:
- dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah
- vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji
*Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativom;
*Vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani.
1. | Zazidava odprtine v steni debeline 24 cm po porušitvi peči v zidu med sobo in kuhinjo
| m2 | 1.8 |  | 0
2. | Zazidava odprtine v predelni steni d=0,10 m med kopalnico in hodnikom površine 1,1m * 0,3 m
| m2 | 0.33 |  | 0
3. | Izdelava grobega in finega ometa (na zazidanih površinah, izravnave po rušitvenih delih)
| m2-ocena | 6.3 |  | 0
4. | Zamenjava stenske rešetke na zračniku v kuhinji dimenzij 20*20 cm.
| kom | 1 |  | 0
OSTALA DELA
1. | ČIŠČENJE OBJEKTA MED IN PO KONČANI GRADNJI; stopnišče v bloku
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
*Vsa obrtniškas dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi
*V cenah na enoto morajo biti zajeti vsi stroški:
- dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah
- vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji
| *Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativom; |  |  |  | spre
*Vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani.
I. | SUHOMONTAŽNA DELA
1. | DOBAVA POTREBNEGA MATERIALA IN IZDELAVA ŠPALETE S SUHOMONTAŽNIMI PLOŠČAMI PRI VHODNIH VRATIH PO VGRADNJI NOVIH VRAT
| m1 | 5 |  | 0
2. | DOBAVA IN ZAMENJAVA KLJUK NA OBSTOJEČIH VRATIH ( enake kotkljuke na novih vratih)
| kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ SUHOMONTAŽNA DELA |  |  | 0
II. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | STRUGANJE OBSTOJEČEGA KITA IN OPLESKA IZ STEN IN STROPOV V STANOVANJU Z IZNOSOM -po potrebi in dogovoru -obračun po dejanskih količinah
| m2 -ocena | 36.2 |  | 0
| strop v kuhinji z jedilnico | 18.4
| strop v kopalnici | 6
| stene v kuhinji z jedilnico | 11.8
2. | KITANJE IN GLAJENJE STEN IN STROPA PO ODSTRUGANEM DELU S POLDISPERZIJSKIM KITOM 2X - po dejanskih količinah. Vključiti vse stroške ureditve.
| m2- ocena | 36.2 |  | 0
3. | PREMAZ Z EMULZIJO IN 2x BELJENJE STEN IN STROPOV S POLDISPERZIJSKO BELO BARVO. Vključiti vse stroške ureditve.
| m2 | 188 |  | 0
4. | DOPLAČILO ZA OPLESK STEN Z LATEKS BARVO 2x (pralna barva); -po potrebi in dogovoru- obračun po dejanskih količinah
| m2-ocena | 10 |  | 0
5. | BARVANJE LESENIH VRAT IN PODBOJEV Z BELIM PREKRIVNIM LAKOM ZA LES (lak po dogovoru)
| kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
III. | TLAKARSKA DELA
1. | Priprava tlaka -armiranega estriha d=4,5-5 cm za polaganje keramike v kopalnici in kuhinji na delu odstranjene keramike in odstranjenega parketa (ob upoštevanju nivoja obstoječega parketa) z dobavo materiala, storitvami, prenosi in transporti.
| m2 | 10.83 |  | 0
| kuhinja | 4.83
| kopalnica | 6
2. | Priprava tlaka na mestu predhodno odstranjenih peči v kuhinji za polaganje hrastovega parketa (ob upoštevanju nivoja obstoječega parketa) z dobavo materiala, storitvami, prenosi in transporti.
| m2 | 1.5 |  | 0
3. | Priprava tlaka na mestu odstranjene peči med sobo in kuhinjo za polaganje lamelnega parketa (ob upoštevanju nivoja obstoječega parketa) z dobavo materiala, storitvami, prenosi in transporti.
| m2 | 0.35 |  | 0
4. | Polaganje obstoječega odstranjenega hrastovega parketa na mesto odstranjenih peči
| m2 | 2 |  | 0
5. | Dobava in polaganje lamelnega parketa (sovpadajočega obstoječemu) na mestu odstranjene peči
| m2 | 0.5 |  | 0
6. | Brušenje in lakiranje hrastovega in lamelnega parketa 3x, lakiranje pol mat, uporabiti kvaliteten vodni 2K poliuretanski lak 100% PU, vključno s predhodno pripravo podlage.
| m2 | 40.1 |  | 0
| kuhinja | 13.6
| soba | 13.7
| soba | 12.8
7. | Demontaža letev in odvoz na ustrezno deponijo. Zamenjava in postavitev obstenskih zaključnih letev za parket, lakirano, dimenzije 2,5x2,5cm, material hrast oz. prilagoditev parketu, vključno s pritrdilnim materialom.
| m1 | 37.3 |  | 0
| kuhinja -hrastov parket | 9.8
| 1.soba-lamelni parket | 14
| 2.soba-lamelni parket | 13.5
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IV. | KERAMIČARSKA DELA
1. | IZDELAVA HIDROIZOLACIJSKEGA SLOJA V MOKRIH PROSTORIH S POLIMERCEMENTNO VODOTESNO MASO (npr. Kema Hidrostop elastik). DVOSLOJNA IZVEDBA Z ARMIR. MREŽICO, TER VGRADNJO TRAKOV (npr. Kemaband) NA STIKIH TLA-STENA IN MANŠET (npr. Kemaband) NA MESTIH CEVNIH PREBOJEV; tla kopalnice, stena s tušom v kopalnici in delno v kuhinji. Obračun po dejanskih količinah.
| m2 - ocena | 10 |  | 0
2. | OBLAGANJE STEN S KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI. FUGE ŠIRINE DO 3 MM, LEPLJENE Z LEPILOM RAZREDA C2TES1 (kot npr. Kemakol flex 170 ali Keraflex maxi), V FUGAH PVC DISTANČNIKI, FUGIRANJE S FUGIRNO MASO ULTRACOLOR, DOBAVA VSEGA MATERIALA, TRANSPORTI, STORITVE IN ČIŠČENJE OBLOG PO KONČANIH DELIH (NABAVNA VREDNOST KERAMIKE cca.15 EUR/m2 brez ddv). Izbor keramike po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika.
| m2 | 27 |  | 0
| kuhinja -pas med pultom in omaricami širine 60 cm | 2
| kopalnica- keramika do višine stropa h=2,35m | 25
3. | RAVNO POLAGANJE TALNIH KERAMIČNIH PLOŠČIC GRANITOGRES d=1,0 cm NA LEPILO, PLOŠČICE A KL., BREZ POLAGANJA NIZKOSTENSKE OBROBE, LEPLJENE Z LEPILOM RAZREDA C2TES1 (kot npr. Kemakol flex 170 ali Keraflex maxi), FUGIRANJE S FUGIRNO MASO ULTRACOLOR, DOBAVA VSEGA MATERIALA, PRIPRAVA, TRANSPORTI IN STORITVE (NABAVNA VREDNOST KERAMIKE cca. 12 EUR/m2 (brez ddv). Izbor keramike po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika.
| m2 | 15.43 |  | 0
| predprostor | 4.53
| kuhinja | 4.9
| kopalnica z WC | 6
4. | DOBAVA IN MONTAŽA KOVINSKEGA PRAGA NA PREHODIH MED POSAMEZNIMI MATERIALI IN NA PRIPIRAH, KOTNIK VIŠINE DO 3 CM
| m1 | 4.4 |  | 0
5. | POLAGANJE, REZANJE KERAMIKE ZA OBROBE višine 6 cm (brez poliranja robov), BREZ SILIKONIRANJA NIZKOSTENSKIH OBROB
| m1 | 9.6 |  | 0
6. | SILIKONIRANJE vseh stikov KERAMIČNIH PLOŠČIC v stanovanju- DILATACIJ, OKOLI TUŠEV, STIK STENA-TLA, NIZKOSTENSKE OBROBE, obrobe pri oknih, v kuhinji, ipd,,KOMPLETNO Z DOBAVO SILIKONA
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
V. | MIZARSKA DELA
1. | DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJIH BELIH lakiranih ENOKRILNIH VRAT Z MLEČNIM STEKLOM. VRATA SO FINALNO OBDELANA, KOMPLETNO S SUHOMONTAŽNIM PODBOJEM (ZAOBLJEN ROB). OPREMA: STANDARDNO OKOVJE s KLJUČAVNICO, KOMPLETNO S KLJUKO-(vrata kot npr.lesena notranja vrata Jelovica Elegant 30), cena cca. 400 EUR+ddv po potrditvi s strani naročnika.
Odprtina zidarskih dim. 75/200cm, podboj širine 10 cm
| kos | 1 |  | 0
2. | DOBAVA IN MONTAŽA protivlomnih PVC VHODNIH VRAT DIM. 95x210cm, BARVA: bela, KOMPLETNO S KUKALOM in kljuko (cena cca. 900 EUR +ddv) po potrditvi s strani naročnika.
vrata dim 95/203 cm
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A/ | GRADBENA DELA
I | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
A. | SKUPAJ: |  |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  | 0
II | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
III | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
IV | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
V | MIZARSKA DELA |  |  | 0
B. | SKUPAJ: |  |  | 0
| A + B SKUPAJ |  |  | 0

## Elektro instalacije
C: | ELEKTRO INSTALACIJE
Obnova oz. prenova celotne elektro instalacije kopalnice s priklopom na obstoječ stikalni blok stanovanja. Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti. Predvidena je prestavitev stikal v predprostor,v kopalnici pa so predvidene 3 vtičnice, nova luč na stropu, kopalniška luč pri omarici nad umivalnikom. Pozicijo uskladiti z razporeditvijo nove kopalniške opreme. Obračun po dejanskih količinah
|  | Količina | EM | Cena | Vred. brez DDV
1. | Izvedba elektro instalacije za vtičnice
| kabel NYM 3X 2,5 mm2 -ocena | 10 | m |  | 0
2. | Izvedba elektro instalacije za luči
| kabel NYM 3 X 1,5 mm2-ocena | 10 | m |  | 0
3. | Dobava in montaža stikala komplet z okvirjem in nosilcem(TEM MODUL BELO ) | 1 | kos |  | 0
4. | Dobava in montaža vtičnice komplet z okvirjem in nosilcem(TEM MODUL BELO) | 3 | kos |  | 0
5. | Dobava in montaža stropne luči (plafonjera) | 1 | kos |  | 0
SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  | 0