## REKAPITULACIJA
Mestna občina Novo mesto -
Obnova stanovanja na Ulici Slavja Gruma 66
Novo mesto
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | EUR | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | EUR | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | EUR | 0
DDV
|  | SKUPAJ Z DDV |  | EUR | 0
Opombe:
* Obračun po dejanskih količinah in cenah po ponudbi
* Izvajalec daje garancijo na kvaliteto izvedenih del skladno z zakonom o graditvi objektov

## GO - situacija
A. | GRADBENA DELA | količina | cena na enoto | vred.brez ddv
EUR
I. | RUŠITVENA DELA
OPOMBA
* vsa dela na objektu je potrebno izvesti v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajalec rušitvenih del mora v ceni postavke zajeti stroške za vsa potrebna spremljajoča dela kot je: zavarovanje gradbišča napram okolici, preprečitev prašenja, potrebne odre, vsa potrebna varovalna sredstva, ipd.
* pri vseh postavkah rušitvenih del je potrebno upoštevati vse prenose in transporte ruševin na gradbiščno deponijo oziroma na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo.
1. | DEMONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA
1.1. | vhodna vrata
| kos | 1 |  | 0
1.2. | notranja vrata z nadsvetlobo
| kos | 4 |  | 0
2. | ODSTRANITEV (DEMONTAŽA) SANITARNE OPREME (umivalnik,WC, kopalna kad z obzidavo, kotliček, bojler),
| kpl | 1 |  | 0
3. | ODSTRANITEV (DEMONTAŽA) pipe v kopalnici za umivalnik in za kopalno kad)
| kpl | 1 |  | 0
4. | ODSTRANITEV STENSKE KERAMIKE
| m2 | 11.1 |  | 0
| Kuhinja (po steni proti kopalnici) | 3.1
| kopalnica (po stenah) | 8
5. | RUŠENJE TLAKOV V KOPALNICI (keramične ploščice in estrihi do skupne globine cca. 6 cm).
m3
| površina kopalnice 4,5 m2 * 0,06 m | 0.27 |  | 0
6. | Odstranjevanje obstoječih finalnih tlakov (luminati z letvami) na hodniku, v sobi, v dnevni sobi in kuhinji z jedilnico
| m2 | 46.8 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
OPOMBA:
*Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi
ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu;
*V cenah na enoto morajo biti zajeti naslednji stroški:
- dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah
- vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji
*Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativom;
*Vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani.
1. | Izdelava grobega in finega ometa oz ustrezne izravnave sten po rušitvenih delih pred polaganjem nove keramike in beljenjem
| m2-ocena | 11.1 |  | 0
| kopalnica | 8
| kuhinja | 3.1
2. | Sanacija reže pod okensko policami po vgradnji novih oken- pas širine cca. 3-5 cm -izravnava in priprava za beljenje
| m | 4 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja vratc za zaprtje odprtine za dostop do ventila za zapiranje vode in števca za vodo v instalacijskem jašku v steni kopalnice dimenziji cca. 20*30 cm
| kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja vratc za zaprtje odprtine v steni kopalnice ob WC dimenziji cca. 15*15 cm
| kpl | 1 |  | 0
5. | Priprava odprtine (obdelava robov) za vgradnjo vratc za vodomerni jašek pod tč. 3
| kpl | 1 |  | 0
OSTALA DELA
5 | ČIŠČENJE OBJEKTA MED IN PO KONČANI GRADNJI; stanovanja in hodnika s stopnjiščem v bloku (stanovanje v pritličju) ter končno čiščenje stanovanja po končanju vseh del.
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
*Vsa obrtniška dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi
*V cenah na enoto morajo biti zajeti vsi stroški:
- dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah
- vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji
| *Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativom; |  |  |  | spre
*Vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani.
I. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | STRUGANJE OBSTOJEČEGA KITA IN OPLESKA IZ STEN IN STROPOV V STANOVANJU Z IZNOSOM -po potrebi in dogovoru -obračun po dejanskih količinah
| m2 -ocena | 20 |  | 0
2. | KITANJE IN GLAJENJE STEN IN STROPA PO ODSTRUGANEM DELU S POLDISPERZIJSKIM KITOM 2X - po dejanskih količinah. Vključiti vse stroške ureditve.
| m2- ocena | 20 |  | 0
3. | PREMAZ Z EMULZIJO IN 2x BELJENJE STEN IN STROPOV S POLDISPERZIJSKO BELO BARVO. Vključiti vse stroške ureditve.
| m2 | 166 |  | 0
4. | DOPLAČILO ZA OPLESK STEN Z LATEKS BARVO 2x (pralna barva); -po potrebi in dogovoru- obračun po dejanskih količinah
| m2-ocena | 10 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
II. | TLAKARSKA DELA
OPOMBA:
*Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu;
*V cenah na enoto morajo biti zajeti naslednji stroški:
- dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah
- vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji
*Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativom;
*Vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani.
* vsi obračuni po dejansko vgrajenih količinah
1. | Priprava tlaka - armiranega estriha d = 4,5-5 cm za polaganje keramike v kopalnici (ob upoštevanju nivoja obstoječega tlaka )
| m2 | 4.5 |  | 0
2. | IZVEDBA FINALNIH TLAKOV
*Izbrana bo varianta glede na ugotovljeno obstoječe stanje po odstranitvi luminatov. V ponudbi sešteti obe varianti.
VARIANTA 1: z lepljenjem
2.1. | Dobava PVC poda v ploščah v imitaciji lesa z obrabnim slojem 0,3 -0,55 mm, cenovnega razreda cca. 18 €/m2, primernega za lepljenje po izbiri naročnika- plačilo po dobavni ceni v €/m2 . Izbor PVC poda po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika.
| m2 | 47 |  | 0
2.2. | Priprava čiste in gladke podlage za polaganje PVC poda in izravnava s kvalitetno izravnalno maso (kot npr. Bostik)
| m2 | 47 |  | 0
2.3. | Lepljenje PVC poda na pripravljeno čisto in ravno podlago
| m2 | 47 |  | 0
VARIANTA 2- brez lepljenja
2.1. | Dobava PVC poda v ploščah v imitaciji lesa z obrabnim slojem 0,3 -0,55 mm, cenovnega razreda cca 18 €/m2 opremljene s sistemim klik - po izbiri naročnika. Plačilo po dejanski dobavni ceni v €/m2. Izbor PVC poda po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika.
| m2 | 47 |  | 0
2.2. | Priprava podlage za polaganje PVC poda po sistemu na klik.
| m2 | 47 |  | 0
2.3. | Polaganje PVC poda na klik na pripravljeno podlago.
| m2 | 47 |  | 0
7. | Dobava zaključnih letev, prilagojenih izbranemu PVC podu - plačilo po dejanski dobavni ceni v €/m. Izbor zaključnih letev po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika.
| m1 -ocena | 45.5 |  | 0
| *SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA
1. | IZDELAVA HIDROIZOLACIJSKEGA SLOJA V KOPALNICI S POLIMERCEMENTNO VODOTESNO MASO (npr. Kema Hidrostop elastik). DVOSLOJNA IZVEDBA Z ARMIR. MREŽICO, TER VGRADNJO TRAKOV (npr. Kemaband) NA STIKIH TLA-STENA IN MANŠET (npr. Kemaband) NA MESTIH CEVNIH PREBOJEV; tla kopalnice, stena ob kopalni kadi v kopalnici. Obračun po dejanskih količinah.
| m2 | 8.25 |  | 0
| tla kopalnice | 5
| stena pri bani | 3.25
2. | OBLAGANJE STEN S KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI. FUGE ŠIRINE DO 3 MM, LEPLJENE Z LEPILOM RAZREDA C2TES1 (kot npr. Kemakol flex 170 ali Keraflex maxi), V FUGAH PVC DISTANČNIKI, FUGIRANJE S FUGIRNO MASO ULTRACOLOR, DOBAVA VSEGA MATERIALA, TRANSPORTI, STORITVE IN ČIŠČENJE OBLOG PO KONČANIH DELIH (NABAVNA VREDNOST KERAMIKE cca.15 EUR/m2 brez ddv). Izbor keramike po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika. Plačilo po dobavni ceni v €/m2.
| m2 | 15.7 |  | 0
| kuhinja -pas med pultom in omaricami širine 0,6m dolžine 4,8m | 3.1
| kopalnica- keramika do višine cca. h=1,8m | 12.6
3. | Dobava in polaganje PVC rondaka pri vogalih 8mm v barvi glede na izbrano barvo keramike
| m - ocena | 3.5 |  | 0
4. | RAVNO POLAGANJE TALNIH KERAMIČNIH PLOŠČIC GRANITOGRES d=1,0 cm NA LEPILO, PLOŠČICE A KL., BREZ POLAGANJA NIZKOSTENSKE OBROBE, LEPLJENE Z LEPILOM RAZREDA C2TES1 (kot npr. Kemakol flex 170 ali Keraflex maxi), FUGIRANJE S FUGIRNO MASO ULTRACOLOR, DOBAVA VSEGA MATERIALA, PRIPRAVA, TRANSPORTI IN STORITVE (NABAVNA VREDNOST KERAMIKE cca. 12 EUR/m2 (brez ddv). Izbor keramike po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika.
| m2 | 6 |  | 0
| kopalnica z WC | 3.4
| loža | 2.6
5. | DOBAVA IN MONTAŽA KOVINSKEGA PRAGA NA PREHODIH MED POSAMEZNIMI MATERIALI IN NA PRIPIRAH, KOTNIK VIŠINE DO 3 CM
| m1 -ocena | 2.5 |  | 0
6. | POLAGANJE, REZANJE KERAMIKE ZA OBROBE višine 6 cm (brez poliranja robov), BREZ SILIKONIRANJA NIZKOSTENSKIH OBROB
| m1 | 6.5 |  | 0
6. | SILIKONIRANJE vseh stikov KERAMIČNIH PLOŠČIC v stanovanju- DILATACIJ, OKOLI TUŠEV, STIK STENA-TLA, NIZKOSTENSKE OBROBE, obrobe pri oknih, v kuhinji, ipd,,KOMPLETNO Z DOBAVO SILIKONA
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
IV. | MIZARSKA DELA
Vse izmere vratnih odprtin in odpiranje pred naročilom OBVEZNO preveriti na licu mesta !!
1. | DOBAVA protivlomnih PVC VHODNIH VRAT dim. 95 x 210 cm srednjega cenovnega razreda. KOMPLETNO S PODBOJEM, KUKALOM in KLJUKO s cilindrično ključavnico v (cena cca. 900 EUR +ddv). Barva: rjava glede na ostala vrata v stopnišču. Izbor vrat in kljuke po potrditvi s strani naročnika.
vrata dim 95/210 cm, podboj širine cca. 17 cm
| kos | 1 |  | 0
2. | MONTAŽA protivlomnih PVC VHODNIH VRAT iz predhodne postavke št. 1.
| kos | 1 |  | 0
3. | DOBAVA NOTRANJIH ENOKRILNIH VRAT Z MLEČNIM STEKLOM Z NADSVETLOBO srednjega cenovnega razreda dimenzij 95/245 cm (vrata za dnevno sobo). VRATA v izvedbi CPL površine, FINALNO OBDELANA, KOMPLETNO S SUHOMONTAŽNIM VIDNIM PODBOJEM (ZAOBLJEN ROB). OPREMA: kaljeno steklo v vratnem krilu, STANDARDNO OKOVJE s KLJUČAVNICO (metuljček), KOMPLETNO S KLJUKO (vrata kot npr.lesena notranja vrata Jelovica Elegant 40. Izbor vrat, kljuke in barve po potrditvi s strani naročnika.
Odprtina zidarskih dim. 95/245 cm, podboj širine cca. 13 cm
| kos | 1 |  | 0
4. | MONTAŽA NOTRANJIH vrat iz iz predhodne postavke št.3.
| kos | 1 |  | 0
5. | DOBAVA NOTRANJIH ENOKRILNIH VRAT Z NADSVETLOBO srednjega cenovnega razreda dimenzij 85/245 cm (vrata za kopalnico in kuhinjo). VRATA v izvedbi CPL površine, FINALNO OBDELANA, KOMPLETNO S SUHOMONTAŽNIM VIDNIM PODBOJEM (ZAOBLJEN ROB). OPREMA: STANDARDNO OKOVJE s KLJUČAVNICO ( metuljček), KOMPLETNO S KLJUKO (vrata kot npr.lesena notranja vrata Jelovica Elegant 30. Izbor vrat, kljuke in barva po potrditvi s strani naročnika.
Odprtina zidarskih dim. 85/245 cm, podboj širine cca. 17 cm
| kos | 2 |  | 0
6. | MONTAŽA NOTRANJIH vrat iz iz predhodne postavke št. 5.
| kos | 2 |  | 0
7. | DOBAVA NOTRANJIH ENOKRILNIH VRAT Z NADSVETLOBO srednjega cenovnega razreda dimenzij 85/245 cm (vrata za sobo). VRATA v izvedbi CPL površine, FINALNO OBDELANA, KOMPLETNO S SUHOMONTAŽNIM VIDNIM PODBOJEM (ZAOBLJEN ROB). OPREMA: STANDARDNO OKOVJE s KLJUČAVNICO (metuljček), KOMPLETNO S KLJUKO (vrata kot npr.lesena notranja vrata Jelovica Elegant 30. Izbor vrat, kljuke in barva po potrditvi s strani naročnika.
Odprtina zidarskih dim. 85/245 cm, podboj širine cca. 13 cm
| kos | 1 |  | 0
8. | MONTAŽA NOTRANJIH vrat iz iz predhodne postavke št. 7.
| kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  | 0
Urna postavka za gradbena dela
| ura | 1 |  | 0
Urna postavka za obrtniška dela
| ura | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
A/ | GRADBENA DELA
I | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
A. | SKUPAJ: |  |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
II | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
III | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
IV | MIZARSKA DELA |  |  | 0
B. | SKUPAJ: |  |  | 0
| A + B SKUPAJ |  |  | 0

## Elektro instalacije
C: | ELEKTRO INSTALACIJE
Predviden je pregled obstoječe elektro instalacije v celotnem stanovanju, obnova po potrebi in izvedba dodatne elektro instalacije v kopalnici in kuhinji s priklopom na obstoječ stikalni blok stanovanja. V kopalnici pa sta predvideni novi 2 vtičnici in kopalniška luč pri omarici nad umivalnikom, v kuhinji je potrebno zagotoviti možnost priklopa za steklokeramično ali indukcijsko kuhalno plošče. Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti. Predvidena je zamenjava dotrajanih stikal in vtičnic. . Pozicije novih priključkov uskladiti v prostoru - razporeditev kopalnice in kuhinje se ne menja. Obračun po dejanskih količinah.
|  | enota | kol | Cena | Vred. brez DDV
EUR
1. | El. meritve v celotnem stanovanju, vključno z izdajo poročila ter enopolne sheme
| kpl | kpl | 1 |  | 0
2. | Odklop uporabnikov, začasno blindiranje el. vodnikov ( el. grelnik, luč nad umivalnikom, infra, ipd)
| ocena | kos | 3 |  | 0
3. | Pregled, iskanje vodnikov ter njihovih končnih porabnikov tokokrogov
| kpl | kpl | 1 |  | 0
4. | Demontaža obstoječe elektro omarice, dobava in montaža nove el. omarice z novimi fit varovalkami, prilagojenimi obstoječim in novim uporabnikom. Sedanja dimenzija omarice 20 cm* 30cm, 10 varovalk
| kpl | kpl | 1 |  | 0
5. | Ureditev nove podometne instalacije v kuhinji za priključitev steklokeramične ali indukcijske kuhalne plošče- brez gradbenih del.
| kpl | kpl | 1 |  | 0
6. | Ureditev nove podometne instalacije v kopalnici
| po potrebi | m | 10 |  | 0
7. | Klesanje sten ali stropov za iskanje vodnikov ter njihovih končnih porabnikov tokokrogov
| po potrebi | m | 3 |  | 0
8. | Klesanje sten ali stropov za izvedbo novih el. Instalacij
| po potrebi | m | 10 |  | 0
9. | Demontaža in ponovna montaža stikal in vtičnic, ki se ne menjajo - ocena glede na zatečeno stanje- izvedba zamenjav starih stikal po dogovoru
| ocena | kos | 10 |  | 0
10. | Dobava in montaža stikala komplet z okvirjem in nosilcem (TEM MODUL BELO) - ocena glede na zatečeno stanje- izvedba zamenjav starih stikal po dogovoru
| ocena | kos | 10 |  | 0
11. | Dobava in montaža vtičnice komplet z okvirjem in nosilcem(TEM MODUL BELO)- ocena glede na zatečeno stanje, izvedba zamenjav starih stikal po dogovoru-
| ocena | kos | 15 |  | 0
12. | Izvedba elektro instalacije za vtičnice z vsemi potrebnimi deli (brez klesanja zidov/stropa)
| kabel NYM 3X 2,5 mm2 -ocena | m | 15 |  | 0
13. | Izvedba elektro instalacije za luči z vsemi potrebnimi deli (brez klesanja zidov/stropa)
| kabel NYM 3 X 1,5 mm2-ocena | m | 20 |  | 0
14. | Dobava in montaža stropne luči (plafonjera)
| ocena | kos | 3 |  | 0
15. | El. priklop uporabnikov (infra,ipd)
| ocena | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
| Urna postavjka za elektroinstal. dela | ura | 1

## Strojne instalacije
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | Vred. v EUR
brez ddv
D. | STROJNE INSTALACIJE
VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | KOPALNICA
Skladno s pravili stroke je potrebno izvesti nove vodovodne in odtočne cevi za obstoječo kopalnico površine cca 4,5 m2 pri enaki razporeditvi opreme v prostoru. Obnoviti je potrebno obstoječo opremo kopalnice: umivalnik, ogledalo, vgradna kopalna kad, WC, talni sifon. Obnoviti je potrebno priključek za pralni stroj in izvesti nov priključek za sušilni stroj. Predvidena je prestavitev pipe ob koplani kadi na steno, da se lahko montira nova pipa in tuš na steni in prestavitev bojlerja pod strop nad kopalno kad.
Pri ponudbi je potrebno upoštevati vse stroške z vsemi potrebnimi instalacijami navedene opreme v zvezi z dobavo in vgradnjo do popolne funkcionalnosti transportom, dovozom in odvozom na deponijo,gradbenimi deli, obbetoniranjem in priklopom na el. , vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
1.1. | Rezanje obstoječih cevovodov v steni/plošči, vključno z odvozom
| ocena | m | 6 |  | 0
1.2. | Klesanje stene/ plošče za izvedbo novih vodovodnih/ odtočnih cevi
| ocena | m | 5 |  | 0
1.3. | izvedba novih vodovodnih cevi z vsem potrebnim materialom (brez klesanja)
| ocena | m | 6 |  | 0
1.4. | izvedba novih odtočnih cevi z vsem potrebnim materialom (brez klesanja)
| ocena | m | 6 |  | 0
1.5. | Dobava in montaža novega talnega sifona z vsem potrebnim materialom
| ocena | m | 6 |  | 0
1.6. | Dobava in montaža novega priključka za pralni stroj z vsem potrebnim materialom
| kpl | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Dobava nove kopalniške opreme in mešalnih baterij z vsemi potrebnim materialom. Upoševati je potrebno naslednje cenovne razrede (brez ddv): WC keramična školjka cenovnega razreda cca. 70 EUR in ustrezna WC deska iz umetne mase cenovnega razreda cca. 35 EUR, nadometni WC splakovalnik cenovnega razreda cca. 35 EUR, kopalniška omarica s keramičnim umivalnikom širine 60-70 cm cenovnega razreda cca. 250 EUR, ogledalo z lučjo cenovnega razreda cca. 200 EUR, akrilna bela kopalna kad za vgradnjo 160 x 70 cm in obloga za kad -bela skupno cenovnega razreda cca. 200 EUR, armatura za umivalnik cenovnega razreda cca. 65 EUR, termostatska armatura s cevjo, ročno in nadglavno prho za tuš cenovnega razreda cca. 220 EUR. Vso navedeno opremo je izvajalec dolžan uskladiti z naročnikom in zanjo pred dobavo pridobiti njegovo pisno potrditev.
Plačilo po dejanskih dobavnih cenah glede na izbrano opremo s strani naročnika
| komplet | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Montaža nove kopalniške opreme in mešalnih baterij iz predhodne postavke 1.7.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Dobava in montaža dvodelnega zaslona za kopalno kad dimenzij 160 x 70 cm iz polistirenskega stekla d= 2m, bel profil
| komplet | kpl | 1 |  | 0
1.10. | Dobava in montaža novega 80 l električnega grelnika za vodo pravokotne oblike (predvidena montaža na strop nad kopalno kad) z vsemi potrebnimi deli v zvezi s prestavitvijo in priklopom na el. omrežje.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
1.11. | Dobava in montaža kopalniškega radiatorja iz jeklene pločevine, pobarvanega z vročeodporno barvo, vključno s konzolami, čepi, redukcijskimi kosi, držali in tesnilnim materialom, vključno z radiatorskimi in termostatskimi ventili- vgradnja do popolne funkcionalnosti.
| 1694x450 mm | kpl | 1 |  | 0
1.12. | Dobava in montaža vseh končnih elementov za pralni stroj ( ventili, pipa, odtok, vključno s tesnilnim materialom)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2. | KUHINJA
Predviden je pregled obstoječih vodovodnih in odtočnih cevi in obnova po potrebi. Skladno s pravili stroke morajo biti v kuhinji priključek za pomivalno korito in pomivalni stroj ob upoštevanju obstoječe razporeditve oz. predloženega izrisa nove razporeditve elementov v kuhinji s strani naročnika.
Pri ponudbi je potrebno upoštevati vse stroške z vsemi potrebnimi instalacijami navedene opreme v zvezi z dobavo in vgradnjo in gradbenimi deli do popolne funkcionalnosti.
2.1. | Rezanje obstoječih cevovodov v steni/plošči, vključno z odvozom
| ocena | m | 8 |  | 0
2.2. | izvedba novih vodovodnih cevi
| ocena | m | 5 |  | 0
2.3. | izvedba novih odtočnih cevi
| ocena | m | 8 |  | 0
2.4. | Dobava in montaža končnega elementa v kuhinji (kotni ventil 2 kos, 1xpipa za pomivalni stroj 3/4") vključno s tesnilnim materialom
|  | kos | 3 |  | 0
3. | ZAMENJAVE STENSKE ODTOČNE KANALIZACIJSKE CEVI
Predviden je pregled obstoječe odtočnih cevi in obnova po potrebi. Obnova vključuje dobavo in vgradnjo PP odtočnih cevi skupaj z gumi tesnili, vsemi fazonskimi elementi, pritrdilnim in obešalnim materialom, vključno z gradbenimi deli.
| DN 110- ocena | m | 5 |  | 0
4. | TLAČNI PREIZKUS VODOVODA | kpl | 1 |  | 0
5. | TESNOSTNI PREIZKUS KANALIZACIJE | kpl | 1 |  | 0
6. | BARVANJE RADIATORJEV
Demontaža, barvanje in ponovna montaža vseh radiatorjev v kuhinji, dnevni sobi in sobi . Gre za radiatorje velikosti cca 1,20 X 0, 6 m
| kos | kos | 4 |  | 0
7. | Zamenjava ventilov in termostatskih glav na radiatorjih
Pregled in potrebna zamenjava novega radiatorskega in termostatskega ventila s tesnilnim materialom z dobavo in montažo- vgradnja do popolne funkcionalnosti.
| ocena | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| Urna postavka za strojne instalacije | ura | 1