## List1
Projekt : | Prenova objekta 115 v naselju Bučanje
Predračun št. :
| Popis del za počitniški objek v naselju Bučanje H št.115 |  |  | enota | cena
1. | Demontaža obstoječe opreme, oken in vrat ter pospravilo z odvozom
| na deponijo z vsemi prenosi in prevozi |  |  | 40000
1. | Podiranje in pospravilo stare strešne kritine , letev in žlebov.
Odvoz na sanitarno deponijo ter plačilo komunalne takse
| Streha izmere 90 m2 |  |  | kpl | 0
2. | Obnova in zamenjava strehe v osnovni izvedbi in nastreška pred
objektom v skupni izmeri 92 m2, terasa 2,65 x 8,3 m
Razkrivanje in demontaža starega ostrešja ter dodelava in montaža
novega ostrešja za hiško in teraso , paropropustna folija in
izvedba zračnega kanala , letvanje za opečno kritino rdeče barve
Mediteran z vsemi zaključki in napušči, novimi žlebovi in odtoki
v rjavi barvi, nastrešek za teraso je na 3 kom kamnitih stebrih
Izvede se tudi toplotna izolacija stropa z 10 do 15 cm debelim slojem
| tervola ali podobne izolacije položene na nov strop. |  |  | kpl | 0
3. | Dodelava terase pred objektom , poveča se na dim 2,65 x 8,3 m
dodelajo se stopnice s strani za izhod s terase ter komplet
terasa se betonira na nivo notranjega tlaka, obloga
terase z keramiko po izboru - granitogres nedrseč
| 3 kom kamniti stebri na terasi za nosilno konstrukcijo strehe |  |  | kpl | 0
4. | Izvedba nastreška za avto ob strani objekta kot dvokapnica dim
3 x 9 m na 4 kom kamnitih stebrih in vpeto v osnovni objekt,
streha naklon cca 20 stopinj, lega 14 x 16 cm na stebru in špirice
10 x 14 cm dolžine 350 cm , žlebovi in odtoki v rjavi barvi, ter obrobe
in odkap pri steni objekta .
| Betoniranje nosilnih stebrov in oblačenje v kamen, 4 kom |  |  | kpl | 0
5. | Obnova kopalnice , prestavitev in izvedba novih instalacij, vodovod
in kanalizacija , nova keramika po izboru in nova sanitarna oprema
1 kom umivalnik , ogledalo in lučka , wc školjka , kotliček in deska ,
tuš kad in kabina steklena , kaljeno steklo, bojler električni 80 l
pipe armal enoročne , instalacija za kuhinjo, voda in odtok.
| Dodela se tudi instalacija za letno kuhinjo , priklop vode in odtoka |  |  | kpl | 0
6. | Nov strop Knauf na kovinski konstrukciji, predhodno se izvedejo elektro
instalacije in položi izolacija, zapiranje s ploščami knauf, bandažiranje
| in kitanje , ter beljenje s spektra belo barvo v izmeri 45 m2 |  |  | kpl | 0
7. | Zamenjava oken in vhodnih vrat ( izmere na objektu )
Demontaža starih oken in vrat , montaža novih oken in vrat
5 kom okna PVC ter Al polkna in vgradnimi komarniki
1 kom Vhodna vrat PVC z Al polkni , barva zlati hrast
| Obdelava špalet po montaži , vgradnja kamnitih polic zunaj 5 kom . |  |  | kpl | 0
8. | Obnova elektro intsalacije, nova omarica 8 kom varovalk in fit stikalo
nov dovodni kabel od glavne omarice do notranje, 11 kom priklop luči,
11 kom vtičnica z priklopom, 11 kom stikala , 1 kom priklop bojlerja,
1 kom priprava za priklop klime, elektro oprema Tem čatež klasika.
Antena in instalacija za tv s priklopom, instalacija za letno kuhinjo
| 3 kom vtičnice zunanje, stikalo in 2 x priklop stenske lučke |  |  | kpl | 0
9. | Izvedba stene iz siporexa na terasi v izmeri 2,65 x 1,7 m , pozida
se stena višine 170 cm in zaključi z kamnito polico
Pozidajo se nizki zidovi višine 86 cm za izvedbo letne kuhinje
Postavitev kamnitega pulta za letno kuhinjo širine 65 cm in
vgradnja pomivalnega korita , z priklopom vode in odtoka,
| podpultni bojler 10 l za letno kuhinjo, vgradni pliski kuhalnik 2x plin. |  |  | kpl | 0
10. | Ureditev notranjih talnih oblog , keramika 46 m2 z zaključki |  |  | kpl | 0
11. | Popravilo notranjih zidov po montaži oken in izvedbi instalacij
| kitanje in pleskanje z zidno barvo po izboru | cca 120m2 |  | kpl | 0
12. | Obnova in popravilo fasade, komplet prevleka sten z izravnavo,
| mrežica in lepilo 2 x ,zaključni sloj 1,5 mm svetli ton 96 m2 |  |  | kpl | 0
13. | Demontaža in pospravilo starega pohištva , kopalniške opreme in
| keramike ter odvoz na deponijo |  |  | kpl | 0
14. | 3 kom luči na terasi, 1 kom letna kuhinja, 1 kom nasteršek za avto |  |  | kpl | 0
| 6 kom notranje luči ali stropne plafonjere in 3 kom stenske lučke |  |  | kpl | 0
15. | Podiranje stene med kopalnico in kuhinjo, prestavitev stene za 0,5 m
v notranjost kopalnice, poveča se kuhinja, prestavi se odprtina
za okno in sicer za 40cm, eno okno v kopalnici se zazida.
Zazida se tudi vratna odprtina v mali sobici, poveča se odprtina
za okno na dimenzijo 120 x 120 cm
Pozidajo se novi parapetni zidovi na terasi do višine 85 cm
| in zgoraj zaključijo z kamnito polico |  |  | kpl | 0
16. | Zidanje zidu iz siporexa debeline 10 cm v trikotniku pod ostrešjem |  |  | kpl | 0
|  |  | SKUPAJ BREZ DDV |  | 0
|  |  | DDV/PDV 25% |  | 0
|  |  | SKUPAJ Z DDV/PDV |  | 0
Dela se izvajajo v Republiki Hrvaški