## I. Temelji in priključki
Zap.št. | Naziv postavke | EM | Količina | Cena/enoto brez DDV | Skupaj brez DDV
I. Priprava AB temeljev in primarnih priključkov (voda, elektrika, fekalna kanalizacija).
A | Pripravljalna dela
1. | Priprava gradbišča s postavitvijo začasnih objektov v času gradnje, izvedba zaščitne gradbiščne ograje, označitev in ureditev dostopnih in dovoznih poti do gradbišča in deponij, postavitev opozorilnih tabel in ostalih spremljajočih elementov, kompletno z odstranitvijo po končanih delih. Upoštevati Pravilnik o gradbiščih. Dnevno čiščenje z upoštevanjem varnostnega načrta in varstva pri delu na območju javnih površin. V kolikor se pri ureditvi gradbišča izkaže, da je potrebno prilagoditi ureditev nepredvidenim situacijam, je izvajalec dolžan upoštevati vsa določila iz Pravilnika in o morebitnih dodatnih stroških naročnika predhodno obvestiti. Postavka se upošteva tudi za izvedbo urbane opreme. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Geodetska zakoličba, postavitev in zavarovanje gradbenih profilov. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih zemeljskih vodov (elektrika, voda, kanalizacija). | kpl | 3 | 0 | 0
4. | Zakoličba trase za predvidene primarne priključke (elektrika, voda, kanalizacija). | kpl | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
B | Gradbena dela za postavitev sanitarnega kontejnerja
1. | Odriv humusa na rob izkopa za kasnejšo ponovno uporabo. | m3 | 11 | 0 | 0
2. | Izkop gradbene jame v terenu I. in II. kategorije. | m3 | 12.5 | 0 | 0
3. | Planiranje dna izkopa s točnostjo +/- 3 cm ter mehansko utrjevanje do predpisane zbitosti. | m2 | 42 | 0 | 0
4. | Izkop za točkovne temelje dimenzije 0,60 x 0,60 x 0,60 m ter utrditev tal. | kpl | 8 | 0 | 0
5. | Izdelava točkovnih AB temeljev 0,40 x 0,40 x 0,50 m. | kpl | 8 | 0 | 0
- | strojni izkop.
- | vgradnja podložnega betona z zgostitvijo in poravnanjem C12/15, X0, Dmax16, dimenzij 0,50 x 0,50 x 0,10 m.
- | opažanje in razpažanje.
- | vgradnja armature B500B s premerom do 12 mm vključno z distančniki za zagotovitev zasčitnega sloja betona.
- | vgradnja betona z zgostitvijo in poravnanjem C25/30, XC2, Cl 0,2, Dmax 32, S4.
6. | Izdelava pasovnih povezovalnih AB temeljev, dimenzije 0,25 x 0,25 m skupne dolžine 20,5 m. | kpl | 1 | 0 | 0
- | strojni izkop.
- | opažanje in razpažanje.
- | vgradnja armature B500B s premerom do 12 mm vključno z distančniki za zagotovitev zasčitnega sloja betona.
- | vgradnja betona z zgostitvijo in poravnanjem C25/30, XC2, Cl 0,2, Dmax 32, S4.
7. | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov dimenzij 8 x 25 x 100 cm okrog celotnega vplivnega območja objekta, izvede se po končani montaži sanitarnega objekta vključno s temeljem. | m | 16 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja pločevinaste obrobe iz ALU performirane pločevine RAL 7016 debeline 0,8 mm, upognjene na 90°, dimenzije 100 x 250 mm. 2 komada dolžine 2,44 m in 1 komad dolžine 9,00 m. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja frakcije 16-32 mm za zasutje stika med sanitarnim objektom in betonskim robnikom. | m3 | 3.5 | 0 | 0
8. | Izvedba revizijskega priključnega jaška ob sanitarnem objektu po delavniški skici, dimenzije 0,6 x 1,2 x 0,8 m (Š x D x G), komplet z LŽ pokrovom 60 x 60 cm, 12,5 kN. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Ureditev okolice z rastiranjem humusa od izkopa, fina izravnava in zatravitev. | m2 | 90 | 0 | 0
10. | Izvedba dostopne površine z AB ploščo. | m2 | 25 | 0 | 0
- | Odriv humusa na rob izkopa za kasnejšo ponovno uporabo.
- | Izkop zemljišča I. in II. kategorije do globine 0,4 m.
- | Planiranje dna izkopa ter mehansko utrjevanje do predpisane zbitosti.
- | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja z utrjevanjem po plasteh debeline 0,25 cm v utrjenem stanju.
- | Dobava in vgradnja armature B500B s premerom do 12 mm vključno z distančniki.
- | Dobava in vgradnja betona z zgostitvijo in poravnanjem C25/30, XC2, Cl 0,2, Dmax 32, S4 površinsko obdelana z metličenjem.
11. | Nakladanje in odvoz mešanega odpadnega in odvečnega materiala na deponijo, plačilo odškodnine. | m3 | 19 | 0 | 0
12. | Postavitev in niveliranje obstoječih modularnih sanitarij na novo zgrajeno temeljno podkonstrukcijo z vsemi pomožnimi potrebnimi deli in materiali. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA POSTAVITEV SANITARNEGA KONTEJNERJA: |  |  |  | 0
C | Gradbena dela za pripravo priključka na el.energijo in vodo
1. | Izkop jarka za polaganje cevi za vodo v zemljišču I. in II. kategorije dimenzije 0,8 x 0,8 m. | m | 83 | 0 | 0
2. | Izdelava peščene blazine iz peska 0-4 mm II. kategorije ter obsip cevi po končanih montažnih delih. | m3 | 16.6 | 0 | 0
3. | Dokončni zasip z izkopano zemljino po končanih montažnih delih, utrjevanje po plasteh. | m | 83 | 0 | 0
4. | Raztiranje viška zemljine in končna ureditev trase, komplet z zatravitvijo. | m2 | 166 | 0 | 0
5. | Izdelava revizijskega jaška za el.priključek nad obstoječim kablom iz BC fi 60 ter vgrajenim LTŽ pokrovom 60 x 60, 5 kN z napisom ELEKTRIKA. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA ZA PRIPRAVO PRUKLJUČKA EI: |  |  |  | 0
D | Gradbena dela za priključek na kanalizacijo
1. | Izkop jarka za polaganje kanalizacijskih cevi v zemljišču I. in II. kategorije dimenzije 0,4 x 0,8 m. | m | 19.5 | 0 | 0
2. | Izdelava peščene blazine iz mivke II. kategorije ter obsip cevi po končanih gradbenih delih. | m3 | 2.43 | 0 | 0
3. | Dokončni zasip z iskopano zemljino po končanih montažnih delih, utrjevanje po plasteh. | m | 19.5 | 0 | 0
4. | Raztiranje viška zemljine in končna ureditev trase, komplet z zatravitvijo. | m2 | 39 | 0 | 0
| SKUPAJ GR. DELA ZA PRIKLJUČEK NA KANALIZACIJO: |  |  |  | 0
E | Montažna dela za primarne priključke
1. | Električni priključek.
- | Dobava in polaganje zaščitne cevi stigma Ø63 mm. | m | 83 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku (ELEKTRIKA). | m | 83 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca FeZn 25 x 4 mm okoli objekta, komplet z odcepi in križnimi sponkami. | m | 28 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje kabla v zaščitno cev NAYY-J 4 x 70 mm2 (2 liniji). | m | 172 | 0 | 0
- | Dobava in montaža prostostoječega el.razdelilca 500 x 600 mm komplet z podstavkom in vgrajeno opremo (opomba št.1). | kpl | 1 | 0 | 0
- | Izvedba el.meritev (kabel, ozemljitve, …) komplet z poročilom. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Vodovodni priključek na obstoječo linijo.
- | Dobava in polaganje PE cevi 3/4". | m | 85 | 0 | 0
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku (VODA). | m | 83 | 0 | 0
- | Izvedba priklopa cevi na obstoječo cev (odcepna spojka). | kpl | 1 | 0 | 0
- | Izvedba priklopa vodovodne cevi v sanitarnem objektu komplet z reducirnim ventilom in internim vodomerom. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Izvedba tlačnega preizkusa. | kpl | 1 | 0 | 0
- | Izvedba dezinfekcije (klorni šok) ter odvzem vzorca vode, analiza z poročilom. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Priključek na fekalno kanalizacijo.
- | Dobava in polaganje kanalizacijske cevi fi 160 mm. | m | 21 | 0 | 0
- | Izvedba priklopa v obstoječi revizijski jašek (neposredni priklop izvede upravljalec javne kanalizacije) | kpl | 1 | 0 | 0
- | Izvedba priklopa kontejnerja v novem revizijskem jašku. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA ZA PRIMARNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
I. REKAPITULACIJA (Priprava AB temeljev in primarnih priključkov (voda, elektrika, fekalna kanalizacija)
A | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
B | Gradbena dela za postavitev sanitarnega kontejnerja |  |  |  | 0
C | Gradbena dela za pripravo priključka na el.energijo in vodo |  |  |  | 0
D | Gradbena dela za priključek na kanalizacijo |  |  |  | 0
E | Montažna dela za primarne priključke |  |  |  | 0
F | Nepredvidena dela 5 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV: |  |  |  | 0
OPOMBE
OPOMBA ŠT.1
Prostostoječ poliestrski razdelilec dimenzije 500 x 600 mm komplet z podstavkom in vgrajeno opremo:
- komplet 3 fazni zbiralčni sistem BUS 60 mm (kpl 1)
- nosilec zbiralnic (kos 2)
- tripolni varovalni ločilnik NVL 160 A (kos 2)
- odvodnik prenapetosti 400 V/10 kA (kos 3)
- varovalni vložek 160/20 A (kos 3)
- PEN Cu zbiralnica z nosilci (kpl 1)
OPOMBA ŠT.2
Drobna in nespecificirana dela so vključena v zgoraj navedene postavke.

## II. urbana oprema
II. Urbana oprema (učilnica na prostem, pogostitveni prostor)
| A) PRIPRAVLJALNA DELA | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena
1. | Postavitev gradbenih profilov in zavarovanje zakoličbenih točk posameznih elementov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| B) ZEMELJSKA DELA | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena
1. | Strojno - ročnii izkop za točkovne temelje, podstavek za žar in kurišče, z nakladanjem in odvozom zemlje na deponijo oddaljeno do 5km (deponijo določi izvajalec del s potrditvijo s strani investitorja). V količini odvoza upoštevati koeficient povečanja prostornine za posamezno kategorijo zemljišča.
| zemlja III.ktg; 90% | m3 | 63 | 0 | 0
| zemlja V.ktg; 10% | m3 | 7 | 0 | 0
| odvoz | m3 | 24 | 0 | 0
2. | Strojno - ročno fino planiranje dna izkopa gradbene jame s točnostjo ±3 cm z odvozom materiala na stalno deponijo in statično utrjevanje do ustrezne oz. predpisane zbitosti.
|  | m2 | 140 | 0 | 0
3. | Dobava in izdelava utrjenega tamponskega zasipa pod in ob poglobljenem kurišču in podstavku za žar, z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju.
|  | m3 | 5 | 0 | 0
4. | Dobava in izdelava strojno - ročnega zasipa za temelji in podstavkom za žar s prej izkopano zemljo III.ktg z utrjevanjem.
|  | m3 | 52 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| C) BETONSKA IN AB DELA | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena
1. | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15; X0; Dmax 16; CL 0,2; S2, za podložni beton deb. 5 cm pod temelji in podstavkom za žar, z vsemi pomožnimi deli in transporti.
|  | m3 | 1.5 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30; XC2; Dmax 16; CL 0,2; S3 za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 100x40x40cm, za mize, z višinsko izravnavo in zagladitvijo, vsemi pomožnimi deli in transporti.
| 2 temelja na mizo; miz 8kos | m3 | 2.6 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30; XC2; Dmax 16; CL 0,2; S3 za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 73x40x40cm, za klopi, z višinsko izravnavo in zagladitvijo, vsemi pomožnimi deli in transporti.
| 2 temelja na klop; klopi 14kos | m3 | 3.3 | 0 | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30; XC2; Dmax 16; CL 0,2; S3 za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 85x70x40cm, za atrij klop, z višinsko izravnavo in zagladitvijo, vsemi pomožnimi deli in transporti.
| 4 temelji na 1 sestavljivo klop atrij; 1 kpl klopi atrij | m3 | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30; XC2; Dmax 16; CL 0,2; S3 za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 84x58x40cm, za koš velikosti 64x38cm, z višinsko izravnavo in zagladitvijo, vsemi pomožnimi deli in transporti.
| 2 kosi | m3 | 0.4 | 0 | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30; XC2; Dmax 16; CL 0,2; S3 za AB PLATO za postavitev žara. Plato premera 1,0m, globine 30 cm z višinsko izravnavo in zagladitvijo, vsemi pomožnimi deli in transporti.
|  | m3 | 0.25 | 0 | 0
7. | Dobava materiala in izdelava poglobljenega kurišča iz šamotne opeke. Kurišče notranjega premera 1,0 m, globine 25 cm. Pozidava stene deb. 12 cm in dna z eno višino opeke položene na betonsko dno. Uporabiti vezivno sredstvo odporno na visoke temperature. Upoštevati vsa potrebna dela in material. Glej detajl.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in vgrajevanje betonskega jekla različnih prerezov, z ravnanjem, rezanjem, krivljenjem, polaganjem, vezanjem, prenosi do mesta vgraditve in pomožnimi deli; zaščitno plast betona v ab konstrukcijah upoštevati v skladu z armaturnim načrtom; količine preveriti v armaturnem načrtu. (palice do ø 12)
|  | kg | 620 | 0 | 0
| BETONSKA IN AB DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| D) TESARSKA DELA | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena
1. | Dobava in izdelava opaža za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 100x40x40cm, za mize, s prenosom, razopažanjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 18 | 0 | 0
2. | Dobava in izdelava opaža za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 73x40x40cm, za klopi, s prenosom, razopažanjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 25.4 | 0 | 0
3. | Dobava in izdelava opaža za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 85x70x40cm, za atrij klop, s prenosom, razopažanjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 5 | 0 | 0
4. | Dobava in izdelava opaža za AB TOČKOVNE TEMELJE dim. 84x58x40cm, za koš, s prenosom, razopažanjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli.
|  | m2 | 2.3 | 0 | 0
5. | Dobava in izdelava opaža za rob AB PLATOJA premera 1,0 m, višine 30 cm, za postavitev žara, s prenosom, razopažanjem, čiščenjem opaža in vsemi pomožnimi deli. Opaž v krogu.
|  | m1 | 3.14 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| E) URBANA OPREMA (Učilnica na prostem) | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena
1. | Miza (kot npr. miza "Quadro" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec, les sibirski macesen
|  | kos | 6 | 0 | 0
2. | Klop samostojna (kot npr. klop "Quadro 420" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec,les sibirski macesen
|  | kos | 10 | 0 | 0
3. | Koš s pepelnikom (kot npr. koš "Separat" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec
|  | kos | 1 | 0 | 0
4. | Dostava in namestitev zgoraj navedene opreme, vse kpl
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| F) URBANA OPREMA (Pogostitveni prostori) | Enota | Količina | Cena za enoto | Cena
1. | Miza (kot npr. miza "Quadro" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec, les sibirski macesen
|  | kos | 2 | 0 | 0
2. | Klop samostojna (kot npr. klop "Quadro 420" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec, les sibirski macesen
|  | kos | 4 | 0 | 0
3. | Klopi (kot npr. klopi "Atrij" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec, les sibirski macesen
|  | kos | 1 | 0 | 0
4. | Klopi-naslednji vezan segment (kot npr. klopi "Atrij" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec, les sibirski macesen
|  | kos | 2 | 0 | 0
5. | Koš s pepelnikom (kot npr. koš "Separat" - Kremen mb d.o.o. ali enakovredno), rečni prodec
|  | kos | 1 | 0 | 0
6. | Dostava in namestitev zgoraj navedene opreme, vse kpl
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
II. REKAPITULACIJA (URBANA OPREMA)
| A) PRIPRAVLJALNA DELA | 0
| B) ZEMELJSKA DELA | 0
| C) BETONSKA IN AB DELA | 0
| D) TESARSKA DELA | 0
| E) URBANA OPREMA (Učilnica na prostem) | 0
| F) URBANA OPREMA (Pogostitveni prostori) | 0
| G) NEPREDVIDENA DELA 5 % | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV | 0

## I. in II. Skp. rekapitulacija
KONČNA REKAPITULACIJA
I. Priprava AB temeljev in primarnih priključkov (voda, elektrika, fekalna kanalizacija). | 0
II. Urbana oprema (učilnica na prostem, pogostitveni prostori). | 0
SKUPAJ BREZ DDV | 0
22 % DDV | 0
SKUPNA VREDNOST Z DDV | 0