## REKAPITULACIJA
Mestna občina Novo mesto -
Obnova stanovanja na Vavpotičevi ulici 5 v Novem mestu
STANOVANJE ŠT. 1 V PRVEM NADSTROPJU
SKUPNA REKAPITULACIJA - STANOVANJE št.1
A. | GRADBENA DELA |  |  | EUR | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | EUR | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  | EUR | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | EUR | 0
DDV
|  | SKUPAJ Z DDV |  | EUR | 0
Opombe:
* Obračun po dejanskih količinah in cenah po ponudbi
* Izvajalec daje garancijo na kvaliteto izvedenih del skladno z zakonom o graditvi objektov

## GO - situacija
A. | GRADBENA DELA | količina | cena na enoto | vred.brez ddv
EUR
I. | RUŠITVENA DELA
OPOMBA
* vsa dela na objektu je potrebno izvesti v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajalec rušitvenih del mora v ceni postavke zajeti stroške za vsa potrebna spremljajoča dela kot je: zavarovanje gradbišča napram okolici, preprečitev prašenja, potrebne odre, vsa potrebna varovalna sredstva, ipd.
* pri vseh postavkah rušitvenih del je potrebno upoštevati vse prenose in transporte ruševin na gradbiščno deponijo oziroma na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo.
1.0 | DEMONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA
1.1. | vhodna vrata s podbojem - po dogovoru v primeru, da se ne da vzpostaviti funkcionalnega zapiranja in zaklepanja obstoječih vrat ali po odločitvi naročnika
| kos | 1 | 0 | 0
1.2. | notranja vrata v kopalnico, WC in kuhinjo- s podbojem
| kos | 3 | 0 | 0
2. | ODSTRANITEV (DEMONTAŽA) SANITARNE OPREME (umivalnik,WC,kotliček, kopalna kad z obzidavo, infra ogrevanje ),
| kpl | 1 | 0 | 0
3. | ODSTRANITEV (DEMONTAŽA) pipe v kopalnici za umivalnik z namestitvijo zapornih čepov.
| kpl | 1 | 0 | 0
4. | RUŠENJE PREDELNIH STEN ( z oblogami in keramiko)
| m3 | 1.6 | 0 | 0
med kopalnico in WC d=15 cm, l=2,10m, h=2,75 m
med kuhinjo in hodnikom d=15 cm , l=1,10, h=2,75 +del nad vrati 0,15* 0,9*0,65)
s preklado ( 0,15*0,8*0,75)
med Wc in hodnikom d=0,15, del nad vrati v WC s preklado
(0,15*0,75 * 0,8)
nad vrati v kopalnico s preklado ( 0,15*0,75*0,8)
5. | Izdelava nove odprtine za vrata š/v = 80/275 v steni debeline cca. 20 cm med hodnikom in kuhinjo (prestavitev vrat v kuhinjo) s podpiranjem do izvedbe preklade nad novimi vrati
m3
| 0,9 * 2, 15 * 0,20 | 0.387 | 0 | 0
6. | Odstranitev ruševin od že porušenega dela stropa v hodniku pred vhodom v WC (izvedenega z deskami, trstiko in ometom)
| m3 | 0.15 | 0 | 0
3 m2 *0,05m
7. | Odstranitev preostalega nevarnega dela ometa na neporušenem deu stropa v hodniku
| m2 -ocena | 3.75 | 0 | 0
3m * 1,25m
8. | ODSTRANITEV STENSKE KERAMIKE
| m2 | 14.1324 | 0 | 0
Kuhinja (po stenah , ki se ne rušijo)
| (3,17+1,29+0,37+0,67+0,26)*0,8 + 0,56*1,62+1,48*0,10 | 5.6632
Kopalnica (po stenah, ki se ne rušijo)
| 0,58*1,9+0,56*0,41+1,48*1,02+0,76*0,55+1,5*1,58 | 5.6292
WC (po stenah , ki se ne rušijo)
| 1,28 * 1,6 + 0,72 * 1,10 | 2.84
9. | Odstranitev lesene obloge v hodniku in kuhinji
1,10*1,12+( 2,41+1)*1,6 + 2,25*0,9
| m2 | 8.713 | 0 | 0
10. | RUŠENJE TLAKOV V KOPALNICI in WC(keramične ploščice in estrihi do skupne globine cca. 6 cm).
| m3 | 0.28 | 0 | 0
| površina kopalnice 3,8 m2 * 0,06 m | 0.228
| površina WC 0,9m2 *0,06 m | 0.054
11. | Previdno odstranjevanje obstoječega finalnega tlaka -parketa na delu hodnika ( razširitev kopalnice in kuhinje)- parket porabiti v sobah na delu odstranjenih peči
| m2 | 3 | 0 | 0
12. | Rušitev peči v sobi dimenzij 0,9m * 0,45 cm, višine 1,32m
| kom | 1 | 0 | 0
13. | Rušenje obstoječe izravnave tlaka pod odstranjeno pečjo v sobi z balkonom zaradi priprave podlage za polaganje parketa ( upoštevati višino obstoječega parketa)
| m2 | 0.6 | 0 | 0
14. | Odstranjevanje obstoječega toplega poda v kuhinji
| m2 | 11.2 | 0 | 0
15. | Odstranjevanje podlage pod parketom na delu hodnika (razširitev kopalnice) do nivoja odstranjenih tlakov v kopalnici in WC- priprava za izvedbo enotnega tlaka v novi kopalnici z WC in za zidanje novih predelnih zidov
| m2 | 1 | 0 | 0
16. | Odstranjevanje ladijskega poda pod parketom oz. toplim podom v kuhinji - po dogovoru - v primeru dotrajanosti
| m2 | 21.8 | 0 | 0
| obstoječa kuhinja | 11.2
| obstoječi hodnik | 10.6
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II. | ZIDARSKA DELA
OPOMBA:
*Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu;
*V cenah na enoto morajo biti zajeti naslednji stroški:
- dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah
- vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji
*Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativom;
*Vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani.
1. | Pozidava novih predelnih sten s siporeksom d=12,5 cm, h=2,75m, L=2,8 m med hodnikom, razširjeno kuhinjo in skupno kopalnico z WC
| m2 | 7.7 | 0 | 0
2. | Pozidava odprtine z oknom v hodniku/kuhinji dimenzij 55*120 cm s siporeksom d=12,5 cm
| m2 | 0.7 | 0 | 0
3. | Izvedba poravnave stene v hodniku/kuhinji - zamik stene iz linije za cca. 10 cm
| m2 | 3 | 0 | 0
4. | Vgradnja montažne preklade nad novimi vrati v kuhinjo, širina odprtine 0, 90, debelina zidu 0,18m- preveriti na licu mesta.
| kom | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava grobega in finega ometa na novih stenah in ustrezne izravnave sten in stropov po odstranitvi keramike, rušitvi zidov, stropov, zazidavi odprtin za dimnike, izvedbi novih odprtin za vrata ter izvedbi novih strojnih in elektro instalacij -vse pred polaganjem nove keramike in beljenjem.
| m2-ocena | 34.5 | 0 | 0
kopalnica 6,70 m2
kuhinja 6,7 m2
hodnik in WC -nove stene 15,4 m2 +0,7 m2
stropovi in istalacije - ocena 5,0 m2
6. | Zidarsko krpanje sten po izvedbi strojnih napeljav
| kpl | 1 | 0 | 0
7. | Zidarsko krpanje stropa z izdelavo grobega in finega ometa skupaj s predhodnimi izravnavo in cementnim obrizgom z PCM 1:2:6 na mestu sanacije porušenega stropa in po zamakanju .
| m2- ocena -obračun po dejanskih količinah | 5 | 0 | 0
8. | Priprava odprtin (obdelava robov ) za vgradnjo novih vrat po odstranitvi starih vrat v kopalnico in po porušitvi sten za suhomontažo novih vrat z nadsvetlobo v kopalnico in kuhinjo
| kom | 2 | 0 | 0
9. | Zazidava odprtin v dimniku (po porušitvi peči, fi cca. 15 cm)
| kpl | 4 | 0 | 0
10. | Priprava odprtine (obdelava robov) za vgradnjo vratc za vodomerni jašek pod naslednjo postavko
| kpl | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in vgradnja vratc za zaprtje odprtine za dostop do ventila za zapiranje vode in števca za vodo v instalacijskem jašku v steni kopalnice dimenziji cca. 20*30 cm - v primeru, da se lahko izvede zaprtje vode za stanovanje na enem mestu.
| kpl | 1 | 0 | 0
OSTALA DELA
12. | ČIŠČENJE OBJEKTA MED IN PO KONČANI GRADNJI; stanovanja in hodnika s stopnjiščem v bloku (stanovanje v pritličju) ter končno čiščenje stanovanja po končanju vseh del.
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
| *Vsa obrtniška dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi |  |  |  | spre
*V cenah na enoto morajo biti zajeti vsi stroški:
- dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah
- vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji
*Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativom;
*Vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani.
I. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | STRUGANJE OBSTOJEČEGA KITA IN OPLESKA IZ STEN IN STROPOV V STANOVANJU Z IZNOSOM -po potrebi in dogovoru -obračun po dejanskih količinah
m2 -ocena 50% sten brez odprtin (70 m2) in 30% stropov (brez hodnika (6,5m2)
| m2 | 80 | 0 | 0
2. | KITANJE IN GLAJENJE STEN IN STROPA PO ODSTRUGANEM DELU S POLDISPERZIJSKIM KITOM 2X - po dejanskih količinah. Vključiti vse stroške ureditve.
| m2- ocena | 80 | 0 | 0
3. | PREMAZ Z EMULZIJO IN 2x BELJENJE STEN IN STROPOV S POLDISPERZIJSKO BELO BARVO. Vključiti vse stroške zaščite in ureditve
| m2 | 230 | 0 | 0
stene 170m2, stropovi 60 m2
4. | DOPLAČILO ZA OPLESK STEN Z LATEKS BARVO 2x (pralna barva); -po potrebi in dogovoru- obračun po dejanskih količinah
| m2-ocena | 10 | 0 | 0
5. | Čiščenje in priprava zunanjih zidov in stropa na balkonu za barvanje s fasadno barvo z vso pripravo podlage, emulzijo, barvanjem 2x, z vsemi stroški priprave, izvedbe in zaščite
| m2 | 21.88 | 0 | 0
6. | Čiščenje kovinske ograje na balkonu z drateno krtačo, priprava za barvanje in barvanje z barvo za kovine z vsemi stroški priprave, izvedbe in zaščite
| m2 | 3.5 | 0 | 0
3,9 m *0,9m
7. | Čiščenje terazzo tlakov na balkonu in izvedba zaščitnega premaza z vsemi stroški priprave, izvedbe in zaščite
| m2 | 5.8 | 0 | 0
8. | BARVANJE LESENIH VRAT IN PODBOJEV Z BELIM PREKRIVNIM LAKOM ZA LES (lak po dogovoru)
8.1. | vhodna vrata s podbojem zunanjih dimenzij š/v 100/205 cm
| kom | 1 | 0 | 0
8.2. | notranja vrata s podbojem zunanjih dimenzij š/v 90/200 cm | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
II. | TLAKARSKA DELA
OPOMBA:
*Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu;
*V cenah na enoto morajo biti zajeti naslednji stroški:
- dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah
- vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji
*Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativom;
*Vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani.
* vsi obračuni po dejansko vgrajenih količinah
1. | Priprava tlaka na mestu predhodno odstranjenih peči v sobi z balkonom za polaganje hrastovega parketa (ob upoštevanju nivoja obstoječega parketa) z dobavo materiala, storitvami, prenosi in transporti.
| m2 | 0.6 | 0 | 0
2. | Priprava tlaka na mestu odstranjene peči za polaganje parketa (ob upoštevanju nivoja obstoječega parketa in uporabi odstranjenega parketa iz hodnika) - vse z dobavo materiala, storitvami, prenosi in transporti.
| m2 | 0.5 | 0 | 0
3. | Polaganje obstoječega odstranjenega hrastovega parketa iz hodnika na mesto odstranjenih peči
| m2 | 1.1 | 0 | 0
4. | Brušenje in lakiranje hrastovega parketa v hodniku in sobah 3x, lakiranje z les lakom - sijaj , uporabiti kvaliteten vodni 2K poliuretanski lak 100% PU, vključno z vsemi potrebnimi deli
| m2 | 40.1 | 0 | 0
16,4 + 16,2 + 7,5
5. | Dobava obstenskih trikotnih zaključnih letev za parket, lakirano, dimenzije 2,5x2,5cm, material hrast oz. prilagoditev parketu in obstoječim letvam , brez pritrdilnega materiala. Predvidena delna zamenjava letev po dogovoru - samo na delih, kjer obstoječe letve niso več ustrezne. Obračun po dejanskih količinah.
ocena
| m | 10 | 0 | 0
6. | Demontaža obstoječih letev za parket in ponovna montaža obstoječih ali novih zaključnih letev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi deli.
| m | 41 | 0 | 0
7. | Brušenje in lakiranje obstoječih letev za parket.
| m | 31 | 0 | 0
8. | Priprava tlaka - armiranega estriha d = 4,5-5 cm za polaganje keramike v kopalnii z WC (ob upoštevanju nivoja obstoječega tlaka) in v delu hodnika, ki se pripoji h kuhinji ( v primeru, da je topli pod položen na estrih)
| m2 | 5.75 | 0 | 0
9. | IZVEDBA FINALNIH TLAKOV V KUHINJI
*Izbrana bo varianta glede na ugotovljeno obstoječe stanje podlage po odstranitvi parketa na hodniku in PVC poda v kuhinji. V višini ponudbe sešteti obe varianti .
PRIPRAVA PODLAGE
9.1. | V primeru, da je bil PVC lepljen na betonski estrih: Priprava čiste in gladke podlage za polaganje PVC poda in izravnava s kvalitetno izravnalno maso (kot npr. Bostik).
| m2 | 13.8 | 0 | 0
9.2. | V primeru, da je pod toplim podom ladijski pod - ki ga je potrebno odstraniti- predvideti izvedbo nove podkonstrukcije z morali, OSB ploščami in toplotno izolacijo, kot pripravo za polaganje PVC poda v kuhinji.
| m2 | 13.8 | 0 | 0
9.3. | Dobava PVC poda v ploščah v imitaciji lesa z obrabnim slojem 0,3 -0,55 mm, cenovnega razreda 18 €/m2 -20 €/m2 opremljene s sistemom na klik ali za leplenje po izbiri naročnika. Plačilo po dejanski dobavni ceni v €/m2. Izbor PVC poda in način polaganja po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika. Upoštevana tudi možnost polaganja PVC poda v hodniku - po dogovoru z naročnikom glede na stanje parketa po odstranitvi ruševin.
| m2 | 21.3 | 0 | 0
| kuhinja | 13.8
| hodnik | 7.5
9.4. | Polaganje izbranega PVC poda v ploščah v imitaciji lesa z obrabnim slojem 0,3 -0,55 mm, cenovnega razreda 18 €/m2 -20 €/m2 opremljene s sistemom na klik ali za leplenje po izbiri naročnika.
| m2 | 21.3 | 0 | 0
10. | Dobava lesenih nizkih zaključnih letev ali PVC zaključnih letev, prilagojenih izbranemu PVC podu po izboru naročnika- plačilo po dejanski dobavni ceni v €/m. Izbor zaključnih letev po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika.
| m1 | 16 | 0 | 0
11. | Polaganje izbranih zaključnih letev, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi potrebnimi deli.
| m1 | 16 | 0 | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  | 0
III. | KERAMIČARSKA DELA
1. | IZDELAVA HIDROIZOLACIJSKEGA SLOJA V KOPALNICI S POLIMERCEMENTNO VODOTESNO MASO (npr. Kema Hidrostop elastik). DVOSLOJNA IZVEDBA Z ARMIR. MREŽICO, TER VGRADNJO TRAKOV (npr. Kemaband) NA STIKIH TLA-STENA IN MANŠET (npr. Kemaband) NA MESTIH CEVNIH PREBOJEV; tla kopalnice, stena ob tuš kabini v kopalnici. Obračun po dejanskih količinah.
| m2 | 9.8 | 0 | 0
| tla kopalnice | 5.6
| stena pri tušu | 4.2
2. | OBLAGANJE STEN S KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI. FUGE ŠIRINE DO 3 MM, LEPLJENE Z LEPILOM RAZREDA C2TES1 (kot npr. Kemakol flex 170 ali Keraflex maxi), V FUGAH PVC DISTANČNIKI, FUGIRANJE S FUGIRNO MASO ULTRACOLOR, DOBAVA VSEGA MATERIALA, TRANSPORTI, STORITVE IN ČIŠČENJE OBLOG PO KONČANIH DELIH (NABAVNA VREDNOST KERAMIKE cca.15 EUR/m2 brez ddv). Izbor keramike po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika. Plačilo po dobavni ceni v €/m2. Obračun po dejanskih količinah
| m2 | 17.9 | 0 | 0
| kuhinja -pas med pultom in omaricamivišine 0,6m dolžine 4,8m | 2.9
| kopalnica- keramika do višine h=1,6m , pri tušu h=2m | 15
3. | Dobava in polaganje PVC rondaka pri vogalih 8mm v barvi glede na izbrano barvo keramike
| m - ocena | 3.5 | 0 | 0
4. | RAVNO POLAGANJE TALNIH KERAMIČNIH PLOŠČIC GRANITOGRES d=1,0 cm NA LEPILO, PLOŠČICE A KL., BREZ POLAGANJA NIZKOSTENSKE OBROBE, LEPLJENE Z LEPILOM RAZREDA C2TES1 (kot npr. Kemakol flex 170 ali Keraflex maxi), FUGIRANJE S FUGIRNO MASO ULTRACOLOR, DOBAVA VSEGA MATERIALA, PRIPRAVA, TRANSPORTI IN STORITVE (NABAVNA VREDNOST KERAMIKE cca. 12 EUR/m2 (brez ddv). Izbor keramike po uskladitvi in potrditvi s strani naročnika.
| m2 | 5.1 | 0 | 0
5. | POLAGANJE, REZANJE KERAMIKE ZA OBROBE višine 6 cm (brez poliranja robov), BREZ SILIKONIRANJA NIZKOSTENSKIH OBROB
| m1 | 3.8 | 0 | 0
6. | SILIKONIRANJE vseh stikov KERAMIČNIH PLOŠČIC v stanovanju- DILATACIJ, OKOLI TUŠEV, STIK STENA-TLA, NIZKOSTENSKE OBROBE, obrobe pri oknih, v kuhinji, ipd,,KOMPLETNO Z DOBAVO SILIKONA
| kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
IV. | MIZARSKA DELA
Vse izmere vratnih odprtin in odpiranje pred naročilom OBVEZNO preveriti na licu mesta !!
1. | DOBAVA in montaža protivlomnih LESENIH VHODNIH VRAT dim. 90 x 200 cm srednjega cenovnega razreda. KOMPLETNO S PODBOJEM, KUKALOM in KLJUKO s cilindrično ključavnico . Barva: bela glede na ostala vrata v stopnišču. V primeru odločitve naročnika in v primeru, da se ne da vzpostaviti funkcionalnega zapiranja in zaklepanja obstoječih vrat. Izbor vrat in kljuke po potrditvi s strani naročnika.
vrata dim 90/200 cm, podboj širine cca. 17 cm
| kos | 1 | 0 | 0
2. | Popravilo vhodnih vrat- zamenjava kljuke in popravilo cilindrične ključavnice.
| kos | 1 | 0 | 0
3. | DOBAVA IN MONTAŽA LESENIH NOTRANJIH ENOKRILNIH VRAT Z MLEČNIM STEKLOM srednjega cenovnega razreda dimenzij 80/200 cm (vrata v kuhinjo), finalno obdelana na način, da bodo podobna obstoječim starim belo barvanim vratom, KOMPLETNO S SUHOMONTAŽNIM VIDNIM PODBOJEM (ZAOBLJEN ROB). OPREMA: kaljeno steklo v vratnem krilu, STANDARDNO OKOVJE s KLJUČAVNICO (metuljček), KOMPLETNO S KLJUKO (vrata kot npr.lesena notranja vrata Jelovica Elegant 40). Izbor vrat, kljuke in barve po potrditvi s strani naročnika.
Odprtina zidarskih dim. 90/275 cm, podboj širine cca. 17 cm
| kos | 1 | 0 | 0
5. | DOBAVA in MONTAŽA NOTRANJIH ENOKRILNIH VRAT srednjega cenovnega razreda dimenzij 80/200 cm - prilagoditi odprtini vrat v kopalnico, finalno obdelana na način, da bodo podobna obstoječim starim belo barvanim vratom. FINALNO OBDELANA, KOMPLETNO S SUHOMONTAŽNIM VIDNIM PODBOJEM (ZAOBLJEN ROB), z zračniki . OPREMA: STANDARDNO OKOVJE s KLJUČAVNICO ( metuljček), KOMPLETNO S KLJUKO . Izbor vrat, kljuke in barva po potrditvi s strani naročnika.
Dimenzije vrat prilagoditi odprtini po odstranitvi obstoječih vrat v kopalnico - predvidoma dim. 900/200 cm, podboj širine cca. 17 cm
| kos | 2 | 0 | 0
7. | DOBAVA in MONTAŽA novih kljuk s ključavico na obstoječa vrata - enake kljuke s ključavnico, kot pri novih vratih.
| kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  | 0
V. | IZVEDBA SPUŠČENEGA STROPA
Izvedba spuščenega Knauf stropa na hodniku širine 1, 25 m na obstoječi leseni konstrukciji - z nosilno konstrukcijo, toplotno izolacijo in paroizenačevalno folijo in vsemi potrebnimi deli, gipsanjem, kitanjem in beljenjem
| m2 | 7.5 | 0 | 0
| SPUŠČENI STROP SKUPAJ |  |  | 0
Urna postavka za gradbena dela
| ura | 1 |  | 0
Urna postavka za obrtniška dela
| ura | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
A/ | GRADBENA DELA
I | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
A. | SKUPAJ: |  |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
II | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
III | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
IV | MIZARSKA DELA |  |  | 0
V. | IZDELAVA SPUŠČENEGA STROPA |  |  | 0
B. | SKUPAJ: |  |  | 0
| A + B SKUPAJ |  |  | 0

## Elektro instalacije
C: | ELEKTRO INSTALACIJE
Predviden je pregled obstoječe elektro instalacije v celotnem stanovanju, obnova po potrebi in izvedba dodatne elektro instalacije v kopalnici in kuhinji s priklopom na obstoječ stikalni blok stanovanja glede na novo postavitev opreme po predloženi skici s strani naročnika. V kopalnici sta predvideni novi 2 vtičnici in kopalniška luč pri omarici nad umivalnikom, zamenjava stikala na hodniku, prestavitev vtičnice za pralni stroj. V kuhinji je potrebno zagotoviti možnost priklopa za steklokeramično ali indukcijsko kuhalno plošče in prilagoditi- prestaviti vtičnice in priključke za napo, hladilnik in štedilnik glede na novo postavitev opreme. Potrebna je tudi prestavitev stikal glede na nov vhod v kuhinjo. Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti. Predvidena je tudi zamenjava dotrajanih stikal in vtičnic. Pozicije novih priključkov uskladiti v prostoru glede na spremenjeno razporeditev opreme v kopalnici in kuhinji. Obračun po dejanskih količinah.
|  | enota | kol | Cena | Vred. brez DDV
|  |  |  | EUR/kol | EUR
1. | El. meritve v celotnem stanovanju, vključno z izdajo poročila ter enopolne sheme
| kpl | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Odklop uporabnikov, začasno blindiranje el. vodnikov ( el. grelnik, infra, ipd)
| ocena | kos | 2 | 0 | 0
3. | Pregled, iskanje vodnikov ter njihovih končnih porabnikov tokokrogov
| kpl | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Delna prestavitev in delna ureditev nove podometne instalacije na steni v kuhinji za priključitev pomivalnega stroja, pečice, hladilnika, nape, steklokeramične ali indukcijske kuhalne plošče- brez gradbenih del.
| kpl | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Ureditev navedene nove podometne instalacije v kopalnici- brez gradbenih del.
| kpl | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Klesanje sten ali stropov za iskanje vodnikov ter njihovih končnih porabnikov tokokrogov
| po potrebi | m | 10 | 0 | 0
8. | Klesanje sten ali stropov za izvedbo novih el. Instalacij
| po potrebi | m | 15 | 0 | 0
9. | Izvedba novih el. nadometnih instalacij po steni ali stropu ( strop iz trstike)
| po potrebi | m | 10 | 0 | 0
10. | Demontaža in ponovna montaža stikal in vtičnic, ki se ne menjajo - ocena glede na zatečeno stanje- izvedba zamenjav starih stikal po dogovoru
| ocena | kos | 10 | 0 | 0
11. | Demontaža, dobava in montaža novega stikala komplet z okvirjem in nosilcem (kot npr. stikalo TEM MODUL BELO) - ocena glede na zatečeno stanje- izvedba zamenjav starih stikal po dogovoru z naročnikom.
| ocena | kos | 10 | 0 | 0
12. | Demontaža, dobava in montaža novega stikala za kopalnico, komplet z okvirjem in nosilcem
| kos | kos | 1 | 0 | 0
13. | Demontaža, dobava in montaža nove vtičnice komplet z okvirjem in nosilcem (kot npr. TEM MODUL BELO)- ocena glede na zatečeno stanje, izvedba zamenjav starih stikal po dogovoru z naročnikom.
| ocena | kos | 15 | 0 | 0
14. | Izvedba elektro instalacije za vtičnice z vsemi potrebnimi deli (brez klesanja zidov/stropa)
| kabel NYM 3X 2,5 mm2 -ocena | m | 15 | 0 | 0
15. | Izvedba elektro instalacije za luči z vsemi potrebnimi deli (brez klesanja zidov/stropa)
| kabel NYM 3 X 1,5 mm2-ocena | m | 20 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža stropne luči (plafonjera)
| ocena | kos | 3 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža novega zvonca na vhodnih vratih z vsem materialom in ostalimi stroški
|  | kos | 1 | 0 | 0
18. | Dobava in montaža ventilatorja - po dogovoru
| kpl | kpl | 1 | 0 | 0
19. | El. priklop uporabnikov (el. grelnik, infra, ipd)
|  | kos | 1 | 0 | 0
20. | Dobava in montaža domofona z materialom in vsemi ostalimi stroški dela
| kpl | kpl | 1 | 0 | 0
21. | Predinstalacija za optični kabel (telefon, TV, ..) skupaj z vsemi gradbenimi deli in materialom in vsemi ostalimi stroški dela - po potrebi in dogovoru z naročnikom
| m- ocena | m | 8 | 0 | 0
22. | Priprava predinstalacije za montažo klime- po dogovoru z naročnikom
| m- ocena | m | 8 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
| Urna postavka za elektroinstal. dela | ura | 1

## Strojne instalacije
D: |  | STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ
1 |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | #REF!
3 |  | OGREVANJE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | #REF!
Opombe:
Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.
zap.št. |  | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
EUR
1 |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1.1. |  | Zapiranje celotnega objekta / bloka, praznenje sistema, obveščanje uporabnikov o motenju uporabe
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | #REF!
KOPALNICA
Skladno s pravili stroke je potrebno izvesti nove vodovodne in odtočne cevi za novo koplanico z WC površine cca 5,8 m2 pri novi postavitvi opreme po skici, predloženi s strani naročnika. Zamenjana bo vsa obstoječa oprema kopalnice: umivalnik, ogledalo, vgradna kopalna kad, WC, talni sifon. Obnoviti je potrebno priključek za pralni stroj in izvesti nov priključek za sušilni stroj.
Pri ponudbi je potrebno upoštevati vse stroške z vsemi potrebnimi instalacijami navedene opreme v zvezi z dobavo in vgradnjo do popolne funkcionalnosti in transportom, dovozom in odvozom na deponijo, gradbenimi deli, obbetoniranjem in priklopom na el. , vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
1.2. |  | Rezanje obstoječih cevovodov v steni/plošči, vključno z odvozom
|  | ocena | m | 3 | 0 | 0
1.3. |  | Klesanje stene/ plošče za izvedbo novih vodovodnih/ odtočnih cevi
|  | ocena | m | 5 | 0 | 0
1.4. |  | izvedba novih vodovodnih cevi z vsem potrebnim materialom (brez klesanja)
|  | ocena | m | 8 | 0 | 0
1.5. |  | izvedba novih odtočnih cevi z vsem potrebnim materialom (brez klesanja)
|  | ocena | m | 5 | 0 | 0
1.6. |  | Dobava in montaža novega talnega sifona - talni odtok iz plastike s sifonom odvodni priključek DN50, s stranskim odtokom DN50 ter RF rešetko z vsem potrebnim materialom
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | #REF!
1.7. |  | Dobava in montaža novega priključka za pralni stroj - pipe za pralni stroj, kpl z vso armaturo (priključki, tesnila, pritrdilni material, itd.) z vsem potrebnim materialom
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | 0
1.8. |  | Dobava in montaža nove kopalniške opreme in mešalnih baterij srednjega cenovnega razreda z vsemi potrebnim materialom. (*)V primeru, da je pri materialih/proizvodih naveden proizvajalec ali »tip«, se šteje, da gre za navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da lahko ponudnik ponudi druge enakovredne ali boljše materiale/recepture/proizvode, tako po kvaliteti (za celo življenjsko dobo) kot po funkcionalnosti, ki pa jih mora ponudnik izrecno navesti. V kolikor tega ne stori, se šteje, da je ponudil referenčno navedeni proizvod, če pa tega ni, ima naročnik pravico izbrati svojega v srednjem cenovnem in kvalitetnem razredu. V kolikor ponudnik ponudi drug proizvod, mora ponudbi priložiti prikaz vseh karakteristik novo predvidenega in osnovnega elementa, ki morajo dokazovati zahtevo po enakovrednosti. Naročnik lahko tak predlog zavrne brez obrazložitve. Izbrane opreme ponudnik ne sme vgraditi brez predhodne potreditve s strani naročnika. Vso navedeno opremo je izvajalec dolžan uskladiti z naročnikom in zanjo pred dobavo pridobiti njegovo pisno potrditev.
1.8.1. |  | Dobava navedene sanitarne kopalniške opreme, komplet z vsem veznim tesnilnim in pritrdilnim materialom:
| - | Umivalnik iz keramike v beli barvi, kot npr. CERAMICA DOLMITE tip (GEMMA 2), brez podstavka-
|  | 65x52,5 - 65 | kos | 1 | 0 | 0
| - | WC školjka iz keramike v beli barvi, z odtokom v tla/steno (praviloma kot obstoječa) kot npr. CERAMICA DOLOMITE tip(GEMMA 2), z WC desko iz polne masivne plastike s kovinskimi pritrdili in gumi podložkami, vključno s povezovalno cevjo v beli barvi
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | 0
| - | nadometni splakovalnik s start/stop varčevalno tipko, nastavitev splakovalne tekočine 6l/9l,v beli barvi, skupaj s priključno RF pleteno cevko za priklop vode, podometnim ventilom 1/2" in tesnili kot npr. GEBERIT nadometni AP112
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | 0
| - | Tuš kad iz keramike v beli barvi, kot npr. DOLOMITE tip GEMMA2 maks.zunanjega roba 7 cm z odtočno garnituro vključno s sifonom, kad se vgradi direktno na tlak brez podzidave
|  | - dimenzije 90 x 90cm | kos | 1 | 0 | 0
varianta *
|  | - dimenzije 80 x 80cm | kos | 1 | 0 | 0
* |  | V ponudbi sešteti obe varianti
| - | Kopalniške omarice z lučjo širine 65 cm, kot npr. KOLPA SAN toaletna omarica TOE 65 WH
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
| - | Enoročna mešalna baterija kot npr. HANSA POLO / HANSGROHE ARMATURA ZA KAD s PRHO krom, nadometna, HANSA BASIC TUŠ SET / CROMETTA VARIO TUŠ SET (drog, ročka, cev 90cm) z vsemi priključki, tesnila, pritrdilni material, itd. - prostor tuša
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | 0
| - | Enoročna mešalna baterija HANSA POLO XL / HANSGROHE LOGIS 100 ARMATURA ZA UMIVALNIK, s kromiranim sifonom, kotnima ventiloma kpl z vsemi priključki, tesnili in pritrdilnim materialom - umivalnik
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | 0
1.8.2. |  | Montaža sanitarne kopalniške opreme pod tč. 1.7.1., komplet z vsem veznim tesnilnim in pritrdilnim materialom do popolne funkcionalnosti.
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | 0
1.8.3. |  | Dobava in montaža držal v krom izvedbi s pritrdilnim materialom KOIN
| - | obešalo za toaletni papir KOIN 2100K krom, montaža 100 cm od tal
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | 0
| - | drog za namestitev zavese tuš kadi z vertikalno oporo v vogalu proizvod KOIN prilagojeno dimenziji kadi
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | 0
1.9. |  | Dobava in montaža kopalniškega radiatorja iz jeklene pločevine, pobarvanega z vročeodporno barvo, vključno s konzolami, čepi, redukcijskimi kosi, držali in tesnilnim materialom, vključno z radiatorskimi in termostatskimi ventili- vgradnja do popolne funkcionalnosti.
|  | 1694x450 mm | kpl | 1 | 0 | 0
1.10. |  | Dobava in montaža vseh končnih elementov za pralni stroj ( ventili, pipa, odtok, vključno s tesnilnim materialom)
|  | komplet | kpl | 1 | 0 | 0
1.11. |  | Dobava in vgraditev zapornega ventila v stensko omarico, skupaj z vmesnim členom za možno kasnejšo vgraditev vodomera
|  | kpl | kpl | 1 | 0 | 0
2. |  | KUHINJA
Predviden je izvedba novih vodovodnih in odtočnih cevi glede na novo postavitev opreme v kuhinji. Skladno s pravili stroke morajo biti v kuhinji priključek za pomivalno korito in pomivalni stroj ob upoštevanju nove razporeditve po predloženem izrisa nove razporeditve elementov v kuhinji s strani naročnika.
Pri ponudbi je potrebno upoštevati vse stroške z vsemi potrebnimi instalacijami navedene opreme v zvezi z dobavo in vgradnjo in gradbenimi deli do popolne funkcionalnosti.
2.1. |  | Rezanje obstoječih cevovodov v steni/plošči, vključno z odvozom
|  | ocena | m | 2 | 0 | 0
2.2. |  | izvedba novih vodovodnih cevi
|  | ocena | m | 5 | 0 | 0
2.3. |  | izvedba novih odtočnih cevi
|  | ocena | m | 4 | 0 | 0
2.4. |  | Dobava in montaža končnega elementa v kuhinji (kotni ventil 2 kos, 1xpipa za pomivalni stroj 3/4") vključno s tesnilnim materialom
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
3. |  | ZAMENJAVE STENSKE ODTOČNE KANALIZACIJSKE CEVI
Predviden je pregled obstoječe odtočnih cevi in obnova po potrebi. Obnova vključuje dobavo in vgradnjo PP odtočnih cevi skupaj z gumi tesnili, vsemi fazonskimi elementi, pritrdilnim in obešalnim materialom, vključno z gradbenimi deli.
|  | DN 110- ocena | m | 5 | 0 | 0
4. |  | TLAČNI PREIZKUS VODOVODA | kpl | 1 | 0 | 0
5. |  | TESNOSTNI PREIZKUS KANALIZACIJE | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | #REF!
|  | Urna postavka za strojne instalacije | ura | 1
zap.št. |  | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
2 |  | OGREVANJE
2.1. |  | Preveritev delovanja in ustreznosti obstoječe plinske peči z dimnikom - poročilo naročniku s predlogi potrebnih ukrepov
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.2. |  | Servis obstoječe peči - v primeru, da se oceni, da je obstoječa peč še ustrezna
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.3. |  | Demontaža in odvoz neustrezne obstoječe peči na deponijo - v primeru nedelujočega ali dotrajanega obstoječega kotla - po dogovoru in potrditvi s strani naročnika
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.4. |  | Dobava in montaža novega stenskega kondenzacijskega kotla s kurjenjem na zemeljski plin s pretočnim gretjem sanitarne vode - le v primeru nedelujočega ali dotrajanega obstoječega kotla - po dogovoru in potrditvi s strani naročnika
predvidena nazivna toplotna moč kotla: 5-24 kW
NAVESTI PROIZVAJALCA IN TIP KOTLA:
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. |  | Izvedba ustreznega koaksialnega dimniškega sistema - le v primeru neustrezne izvedbe dimnika po potrditvi s strani naročnika - predvidoma s F60/100 mm. Izpuh dimnih plinov F80 mm skozi dimnik, zajem iz obstoječe RF tuljave
Predvidoma koaksialni dimnik F60/100, dolžine L=1 m, F80 L=7 m revizijski T kos, 2x koleno 90o, 1x koleno 45o, do popolne funkcionalnosti
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.6. |  | Set ventilov za nadometno montažo (2xnadometni ventil 1", plinski ventil s termovarovalom 1/2 ", 2x dvovijačnik 1", 2 x T kos 1-3/4-1")
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.7. |  | Sobni regulator s termostatom, vključno ožičenje
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.8. |  | Tipalo zunanje s priključnim konektorjem
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.9. |  | Lovilec nesnage, navojne izvedbe NP 10, vključno tesnilni in spojni material
|  | DN 20 | kpl | 1 | 0 | 0
2.10. |  | Kroglična zaporna pipa z izpustom - navojna, tlačne stopnje NP 10, standardne dolžine, z ročko za posluževanje
|  | DN 20 | kpl | 2 | 0 | 0
2.11. |  | Odzračevanje z avtomatskim odzračevalcem, vključno kroglični ventil DN10
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
2.12. |  | Pregled in po potrebi zamenjava radiatorskega in termostatskega ventila s tesnilnim materialom z dobavo in montažo- vgradnja do popolne funkcionalnosti. Po dogovoru in potrditvi s strni naročnika.
|  | DN 15 | kpl | 4 | 0 | 0
2.13. |  | Pregled in po potrebi zamenjava kompleta spodnjega priključka za radiatorje z vgrajenim ventilom za dvocevni sistem ogrevanja na obstoječih radiatorjih - po dogovoru z naročnikom
|  | DN 15-kotni | kpl | 4 | 0 | 0
2.14. |  | Prestavitev radiatorja v kopalnici z izvedbo novih razvodov za cevi v povezavi s preureditvijo -Cu cevi za spajane s press fitingi, vključno s pritrdilnim materialom. Fitingi imajo indikator stisnjenja za preverjanje ustreznosti stisnjenja. Navesti ceno na m1 - obračun po dejanskih količinah po izvedbi.
|  | Ø15×1 | m | 1 | 0 | 0
|  | Ø18x1 | m | 1 | 0 | 0
|  | Ø22x1,2 | m | 1 | 0 | 0
2.15. |  | BARVANJE RADIATORJEV
Demontaža, barvanje in ponovna montaža radiatorjev v kuhinji, dnevni sobi, sobi, hodniku in kopalnici, naslednjih velikosti cca:
|  | 140 * 60 cm | kos | 1 | 0 | 0
|  | 160 * 60 cm | kos | 1 | 0 | 0
|  | 120 * 60 cm | kos | 1 | 0 | 0
|  | 90 * 60 cm | kos | 1 | 0 | 0
2.16. |  | Varianta - DOBAVA IN MONTAŽA NOVIH ploščatih radiatorjev ustreznih velikosti in kapacitet iz jeklene pločevine, pobarvanih z vročeodporno barvo za nazivni tlak NP 6, vključno konzole, čepi, redukcijski kosi,držali in tesnilnmi materialom, z vgrajenimi termostatskimi ventii - vse do popolne funkcionalnosti- Po dogovru in potrditvi s strani naročnika.
|  | 600 22 KV 1000 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 600 22 KV 1200 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 600 22 KV 1400 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | 600 22 KV 1600 | kpl | 1 | 0 | 0
2.17. |  | Demontaža posameznega radiatoirja in odvoz na deponijo - v povezavi z varianto pod tč. 2.17
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
2.18. |  | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  | 0