## List1
UVODNE OPOMBE
- Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom , shemami in ostalimi sestavinami projekta
- Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, tesnenje stikov , podpornih kotnikov, izdelavo in koordinacijo vseh potrebnih podkonstrukcij za montažo , po potrebi odpiranja montažnih sten ali stropov za zagotovitev pritrditve in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa opreme.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva.
- Ponudba mora zajemati izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ( koordinacija vgradnje z elektroinštalacijami in strojnimi inštalacijami) ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
- Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
- Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
- Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
OSTALE OPOMBE
Popolna ponudba mora v enotnih cenah za izvedbo vsebovati tudi :
-izvedba del v skaldu z zahtevami naročnika, z upoštevanjem navodil glede terminov izvedbe in opreme za izvajanje del (hrup, prah……)
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu del in načrtih
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču,
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine,
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo montažnih načrtov
- izvedbo predizmer stanja na objektu in morebitno koordinacijo načrtov glede na izmere
- Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati ali dobaviti vzorce ( tipične produkte, tipične detajle , vse materiale in finalne barve ) v merilu 1:1 za vse elemente projekta.
Vzorce potrdi izključno projektant notranje opreme oz. arhitektur. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA.
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element prevzema objekta.
- Vsi vidni elementi so barvani v tonu po RAL , NCS lestvici ali drugih tipskih barvnih lestvicah po izboru arhitekta.
- Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji projekta, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani projektanta in nadzornika.
(Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje dimenzij opreme , zunanje in notranje oblike ter razporeditve, barv, izbora materialov, načina pritrditve, izbora tipskih elementov oprema)
- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
Navedba " ali enakovredno" oziroma "ali podobno" pomeni, da mora biti soroden (nadomesten) izdelek, ki ga predlaga ponudnik, popolnoma enak navedenemu. Enaka mora biti oblika, barva, odtenek barve, sestava materiala, tekstura, dimenzije, način vgradnje, skladnost z zakonodajo in veljavnimi pravilniki in ostale karakteristike.
SPLOŠNE OPOMBE GLEDE IZVEDBE NOTRANJE OPREME IN OBSEGA PONUDBE
1. Načrt notranje opreme je del celotne projektne dokumentacije za preureditev objekta. Izvajalec notranje opreme se je dolžan seznaniti z dokumentacijo PZI – projekta za izvedbo gradbeno obrtniških del, s terminskim planom izvajalca teh del in stanjem na objektu. Izvajalec notranje opreme mora zagotoviti kordinacijo izvedbe notranje opreme z izvedbo gradnje in pravočasno poskrbeti za ustrezna pripravljalna dela ter izmere na objektu. V primeru kakršnihkoli neskladij projektov, stanja na objektu ali neskladij ugotovljenih pri meritvah je dolžan obvestiti odgovornega projektanta.
2. Izvajalec je dolžan pravočasno pregledati stanje na objektu in opozoriti na morebitna odstopanja glede na načrt opreme.
3. Izvajalec je dolžan pred izvedbo opraviti vse izmere na objektu in odgovarja za pravilnost izmer. V primeru odstopanja izmer od projektne dokumentacije izven minimalnih toleranc, kar bi pomenilo spremembo dimenzij elementov opreme ali predvidenih poravnav z vogali ipd…, je o tem dolžan obvestiti projektanta.
4. Izvajalec notranje opreme je dolžan pred nabavo ali izdelavo pripraviti vzorce / elemente vseh predvidenih materialov tako opreme po naročilu kot elementov kupivne opreme. Predvideva se, da se vzorci opreme po naročilu lahko pripravijo v variantnih rešitvah glede materialov in barv. Vse vzorce potrdi projektant in investitor. Priprava in nabava vzorcev mora biti všteta v ponudbo.
5. Kakršnokoli menjavo izbranih materialov, okovja, barv ali kupivne opreme mora glede izgleda in kvalitete potrditi odgovorni projektant in investitor.
6. Kakršnokoli spremembo detajlov izvedbe opreme po naročilu mora potrditi projektant.
7. Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo notranje opreme v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in standardi. Ravno tako je dolžan pri izvedbi zagotoviti ustrezno kvaliteto izdelave, detajlov in trdnost podkonstrukcijskih elementov.
8. Izvajalec lahko predlaga drugačne tehnične rešitve ali menjavo materialov, ki ne vpliva na zunanji izgled, tehnično ustreznost ali kakovost opreme. Predlagane rešitve mora potrditi odgovorni projektant in zastopnik investitorja.
9. Ponudba naj vključuje tudi koordinacijo predpripravo in morebitno demontažo/za montažo elementov električne in strojne opreme, ki se nahajajo na posameznih elementih opreme (vtičnice v omaricah, oprema v čajni kuhinji , korita v pultih..itd).
10. Ponudba naj vključuje tudi dobavo v projektu navedenih elementov električne in strojne opreme. ( * opomba - v popisu del je navedeno kateri deli strojne in elekro opreme so zajeti v notranji opremi in kateri deli so zajeti v delih izvajalca gradbeno-obrtniških del)
11. Izvajalec je dolžan pri izdelavi ponudbe upoštevati tako popis del kot grafični del projekta in katalog opreme. V primeru kakršnega koli neskladja tekstualnih in grafičnih delov je dolžan zaprositi za tolmačenje projektanta pred oddajo ponudbe. V nasprotnem primeru pristane na naknadno tolmačenje projekta s strani projektanta in investitorja brez pravice do dodatnih del.
12. Ponudba naj vključuje vsa dela potrebna za izvedbo projekta notranje opreme, vključno z nabavo, dostavo, predpripravo, montažo in izvedbo vseh potrebnih del. Ravno tako naj vključuje ves pomožni in pritrdilni material, zaščitne premaze in tehnično ustrezne finalne obdelave.
Splošni tehnični opis kvalitete in izvedbe ( velja za vse elemente opreme vkolikor v popisu ali projektni dokumentaciji ni navedeno drugače)
materiali in okovje:
pulti in mizne ploskve:
ultrapas na iverni plošči različnih debelin kot npr. FunderMAX , z ABS nalimki 2mm (min.1,5mm). Vsi pulti in mizne ploskve imajo ABS nalimke na vseh straneh
korpusi:
oplemenitena iverna plošča - iveral različnih debelin , z ABS nalimki 2mm (min.1,5mm) na vseh robovih
ličnice:
oplemenitena iverna plošča - iveral 18-19 mm , z ABS nalimki 2mm (min.1,5mm) na vseh robovih
police:
oplemenitena iverna plošča - iveral različnih debelin , z ABS nalimki 2mm (min.1,5mm) na vseh robovih,
debelina polic pri razponih manj kot 80cm je cca 19mm, debelina polic pri razponih 80cm ali več je cca 25-28mm
dna predalov:
lesomal, debelina primerna velikosti predala , enostransko oplemeniten , dekor sive barve
hrbtišča omaric:
obešene omarice na montažnih stenah in večje omare - iveral plošča cca 8-10mm
steklo:
prozorno varnostno - kaljeno steklo z brušenimi robovi , debelina glede na dimenzije zasteklitve cca 6-8mm ( izvajalec je dolžan preveriti in potrditi tehnično ustreznost debeline glede na dimenzije)
ročaji:
ročaji srednjega cenovnega razreda - linijski - eloksiran aluminij kot npr. Rujz , L= po projektu - model po izboru projektanta (označeno v načrtu)
predali:
sistemski, visoke kvalitete - kot npr. sistem METABOX ( Blum) - s polnim izvlekom, povratnim mehanizmom z vgrajenimi blažilci , stranice barvan aluminij , srebrne barve, h stranice od 83 - 150mm z dodatnim drogom za kompenziranje višine pri višjih predalih
tečaji:
odmične spone in ostalo okovje mora biti trpežno oziroma visoke kvalitete kot npr. Blum, odpiranje od 110-270 stopinj
nosilci polic:
nosilci polic morajo biti kvalitetni s širokim ploščatim nastavkom za polico , izvrtine za pomične police s kovinskimi vložki
pohištvene noge in podnožja:
tipske kovinske noge kot npr. Voga, prašno barvane RAL 9006 , na gumijastih podstavkih z možnostjo niveliranja višine, ostalo nitipsko podnožje in konstrukcije Fe cevi kvadratnega preseka po projektu, prašno barvano RAL 9006, vari brušeni (izvajalec je dolžan preveriti in potrditi tehnično ustreznost debeline glede na dimenzije)
ključavnice:
vse omarice imajo možnost zaklepanja, cilindrična ključavnica, razen kjer to ni navedeno oz. investitor tega ne zahteva
ultrapas:
visokovalitetni laminat kot npr. FunderRMAX HGS - duromerni laminat stisnjen pod visokimi pritiski (HPL) , visoka odpornost proti udarcem, praskam, temperaturi in še povečana odpornost proti vplivom raznih kemikalij, finish PO-pore ali FK-fine grain, debelina mora ustrezati zahtevanim standardom trajnosti in odpornosti
oplemenitena iverna plošča:
iverna plošča standardne kvalitete kot npr. MAX Star Favorit standard, če investitor zahteva višjo kvaliteto potem npr. MAX Star Favorit Superfront standard
ABS robni trakovi (akrilonitril-butadien-stiren):
debelina 2mm (min.1,5mm) - izbor robnih trakov se mora ujemati z dekorjem oplemenitenih ivernih plošč in ultrapasa
Kerrock ( ali podobno):
pulti se izdelajo iz materiala primernega za medicinsko dejavnost, visoke kvalitete glede lastnosti za čiščenje in antibakterijske odpornosti, kot npr. Kerrock debeline 12 mm na iverni podlagi, plošče imajo ob stenah izdelane 4 cm zavihke, monolitno zlepljene s pultno ploščo. Stik plošče in zavihka je krožen v radiju 20 mm, zgornji rob je raven. Kerrock plošče morajo biti kakovostno brušene z granulacijami 100, 200, 300, 400, 600, in polirane z diamantno gobico 1000
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom. Po kvaliteti morajo biti ustrezni za javne zdravstvene objekte glede odpornosti na redno mehansko in kemično čiščenje (medicinska razkužila) površine morajo biti enostavne za čiščenje, higiensko neoporečne pri dotiku s hrano, bakterijsko odporne , odporne proti svetlobi in imeti visoko mehansko (praske, odrgnine, udarci), kemijsko in termično obstojnost.

## Popis
POPIS - notranja oprema za KS MAJDE ŠILC NOVO MESTO
Pozicija | Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj EUR
Vsa oprema po priloženem PZI in dogovorjena na ogledu prostorov
Poz.: 1.0 | OPREMA HODNIK
1) | ARHIVSKA OMARA:
Izdelava, dobava in montaža :
Opis:
visoka omara zaprta ,z zaklepanjem in policami.
Okovje in pribor:
Okovje višje kvalitete, ročaji po izboru Rujz ali podobno.
Material :iveral po izboru,npr.HRAST
dim kpl ( š / g / v ):
| 247 / 45 / 329 cm | kpl | 1
Poz.: 2.0 | REGALI S POLICAMI ODPRTI
Izdelava, dobava in montaža :
Opis:
1) | Regal L odprti s policami .
Obdelava:
Iveral BELI deb. 18mm.
dim kpl ( š / g / v ):
| 2158/50/2400+1514/50/2400 | kpl | 1
Poz.: 3.0 | GLAVNI PROSTOR
1) | Omare za sprejemno mizo.
Izdelava, dobava in montaža :
Opis:
Omare so narejene iz iverala(hrast) z zaklepanjem.
Okovje in pribor:
Okovje višjega cenovnega razreda, ročaji RUJZ ali podobno, trozaporna ključavnica.
dim kpl ( š / g / v ):
| 335,7/50/200 cm | kpl | 1
2) | Sprejemna miza s fiksnim predalnikom
Izdelava, dobava in montaža:
Opis:
Mizna plošča nepravilne oblike(polkrožna) z eno kovisko okroglo nogo.Pod mizo je fiksni predalnik na katerega se nasloni miza.
DIM. MIZE:200/80/3,6CM
DIM.PREDALNIKA:72/60/50CM
Material :
Iveral debeline 36mm(mizna plošča).
| Predalnik iz iverala deb. 18mm +4x predal z mehkim zapiranjem. | kpl | 1
3) | MIZA Z NOGO MARIJA
Idelava ,dobava in montaža:
Opis:
Mizna plošča iz iverala debeline 36mm.Podnožje kovinsko kot noga Marija z veznikom.
| dim :200x70x75cm | kos | 4
4) | OBEŠALNIK ZA OBLEKE PROSTOSTOJEČI KOVINSKI | kos | 1
5) | KONFERENČNI STOL
Dobava in montaža:
Opis:
| konferenčni stol z kovinskim podnožjem in oblazinjenim sedalom in naslonjalom | kos | 40
6) | OMARE Z ZAPORO ZGORAJ
Izdelava ,dobava in montaža:
Opis:
Omare so izdelane iz iverala deb. 18mm.Nad omarami je zapora dim.:30x3634 cm.
Omare se zaklepajo z trozaporno ključavnico.
Okovje mehko zapiranje.
| dim.:(š /g/ v ) 363,4/60/260cm | kpl | 1
7) | OKENSKA POLICA Dol. 200cm
Opis: polica narejena iz ultrapasa +mdf 18mm
| Dobava in montaža. | kos | 2
8) | RAZLIČNI DROBNI INVETAR+STROŠKI SELITVE | KPL | 1 |  | do 3000
9) | Stensko ogledalo po izmeri oz. PZI |  | 1
SKUPAJ NOTRANJA OPREMA (brez DDV)
DDV 22%
SKUPAJ NOTRANJA OPREMA (z DDV)