## List1
Popis del - WC VEČNAMENSKI DOM- KS Dolž
zap. Št. | opis | enota | količina | cena za enoto | skupaj
1 | Postavitev stene iz siporeksa 7,5cm | m2 | 13 |  | 0
2 | Postavitev stene iz siporeksa 18cm | m2 | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža vodovodne in kanalizacijske inštalacije (cevi, kolena, sifoni, …) | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža talne wc školjke z nadometnim wc kotličkom | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža pisuarja s senzorjem za izpust vode | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža umivalnika za invalida (npr: selnova konfort 65x55cm) z pipo na senzor | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža pipe med umivalnika za točenje vode v vedro in možnost priklop na cev. | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža ogledala 1700x900 z lučjo na senzor | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža nosilca za papirnate brisače | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža nosilcev wc papirja | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža notranjih vrat - zaklep z metulčkom, za steno 18cm (standrdne širine vrat 800) Podboj iz masivnega lesa, plastike ali aluminija. | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža notranjih vrat - zaklep z metulčkom, za steno 18cm (standrdne širine vrat 1000cm) Podboj iz masivnega lesa, plastike ali aluminija | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža prejemal za invalida (preklopna roča in L roča 60x90cm ali posamezna ročaja 60 in 90cm) | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža tlakov | m2 | 19 |  | 0
15 | Dobava in montaža elektro inštalacij - premik stikal, dovodnih kablov,dobava luči 4x-kombinacija stikalo-senzor, 1x na stikalo) | kos | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža 50L električnega bojlerja. | kos | 1 |  | 0
17 | Dobava keramike (80m²) | m2 | 80 |  | 0
18 | Polaganje keramike (80m2) | m2 | 80 |  | 0
19 | Dobava in montaža pipe za tuš | kos | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža cevnega radiatorja 40x70cm | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava materiala in pleskanje sten- jupol | m2 | 35 |  | 0
22 | Dobava in montaža pregradne stene z vrati iz compakt plošče, plastike ali drugega vododpornega materijala. Dolžina stene 152cm in višine 200cm | m2 | 1 |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 0
|  |  |  | DDV | 0
|  |  |  | Skupaj z DDV | 0