## SESTAVE
LEGENDA OPOMB:
LEGENDA: |  |  |  | TLAK |  |  |  | STENE
KONSTRUKCIJA |  |  |  | AB plošča |  |  |  | AB stena
stena opečni modularni blok
KONČNE OBLOGE |  |  | 1.2 | parket + lepilo |  |  | 0.5 | TKF (tankoslojna kontaktna fasada)
|  |  | 0.3 | izravnalna masa (po potrebi)
|  |  | 1 | keramika + lepilo |  |  |  | do višine 50cm nad končnim tlakom se izvede vertikalni zaključek HI s hladnim bitumenskim premazom
keramika
|  |  | 1.5 | lesena talna obloga |  |  |  | do višine 50cm nad končnim tlakom se namesto TI EPS izvede TI: XPS + vertikalni zaključek HI s hladnim bitumenskim premazom
|  |  | 2 | lesena podkonstrukcija |  |  |  | lepilo + kamnita obloga
|  |  | 5 | TI (steklena volna URSA FDP2) vmes kov. podkonstr. d=26mm
|  |  | 3 | kovinska podkonstrukcija
|  |  | 0.8 | lepilo+mrežica+lepilo+kit+oplesk (0,3+0,2+0,3)
|  |  | 1.5 | zaključni sloj (parket ali keramika)
|  |  | 0.5 | brušeno, kitano, opleskano
|  |  | 2 | omet, kitano, opleskano
SESTAVE |  |  | 6 | cementni estrih
|  |  | 5 | cementni estrih (v primeru mokrih prostorov h=5cm)
|  |  | 0.2 | HI premaz |  | hidroizolacija pod keramiko
hladen bitumenski premaz
|  |  | 0 | polietilenska folija
zvočna izolacija - URSA TSP (steklena volna)
lahek beton z EPS
|  |  | 1.5 | cem, malta - nadvišanje (po potrebi)
|  |  | 0.5 | izravnalna masa (po potrebi)
|  |  | 3.8 | podkonstrukcija (nastavljivi pvc čepi)
|  |  | 5 | podkonstrukcija keramike
|  |  | 4 | HI bitumenski trak (npr. Izotekt V4)
|  |  | 0.8 | HI 2x bitumenski trak, dvosloj ali PVC membrana
|  |  | 0.8 | HI: 2x bitumenski trak (sp. sloj samolepilen)
|  |  | 0.8 | HI: 2x bitumenski trak (sp. sloj samolepilen, zg. sloj s posipom)
|  |  | 0.8 | HI: 2x bitumenski trak (zg. sloj s posipom)
|  |  | 0.2 | HI bitumenski trak z Alu vložkom, enosloj.
ločilni sloj PE folija
zračni sloj
filc
|  |  | 2 | OSB plošče
naklonski beton
IZOLACIJA |  |  | 15 | TI - URSA FDP 3/Vr ( mineral. stekl. volna + črni voal) |  |  | 10 | TI - URSA FDP 3/Vr (fasadne izolacijske plošče iz steklene volne - vodoodbojne, enostransko oblepljene s črnim steklenim voalom; top. In zvoč. Izol. Prezrač. Fasad obj. brez omejitev višin; )
|  |  | 12 | TI - JUBIZOL EPS F Graphite - G1 (L rob, λ: 0,031 W/mK) |  |  | 16 | TI - URSA FDP 2V
|  |  | 3.5 | TI - sist. pl. za talno ogrev. (Fragmat Stirotermal classic tip 16) |  |  |  | TI - URSA FDP 2 (steklena volna)
|  |  |  | TI - URSA XPS N-III-PZ-I |  |  | 30 | TI - EPS vpihovana izolacija (EPS kroglice)
TI - FIBRANxps ETICS GF (reliefna obdelava)
TI - FIBRANxps 500-L
|  |  |  | TI - URSA XPS N-III-PZ-I med kovin. nosilci |  |  | 12 | TI - URSA SF32
|  |  | 10 | TI - EPS 100
|  |  | 12 | TI - EPS 150
|  |  | 8 | TI - XPS v naklonu (8,0 - 10,4 cm) NUJNO Bauder PIR FA |  |  | 3 | kov. podkonstr., vmes TI - URSA TWF1, d=5cm
|  |  | 9 | TI - XPS v naklonu (9,0 - 9,5 cm) NUJNO Bauder PIR FA |  |  |  | kov. podkonstr., vmes TI - URSA TWF1, d=7,5cm
|  |  |  | TI - URSA FDP 3/Vr (fasadne izolacijske plošče iz steklene volne - vodoodbojne, enostransko oblepljene s črnim steklenim voalom) |  |  |  | kov. podkonstr., vmes TI - URSA TWF1, d=10cm
|  |  | 3.5 | TI (steklena volna URSA FDP 2) med kov podkosntr. |  |  | 3.5 | TI med podkosntrukcijo MK plošč
TI: PIR, Bauder PIR FA, s preklopom
|  |  | 3 | les. podkonstr., vmes TI (XPS) |  |  |  | parna zapora
|  |  | 0 | parna zapora
|  |  |  | parna zapora z ALU nosilcem |  |  | 5 | TI - URSA FDP 3/Vf (fasadne izolacijske plošče iz steklene volne - vodoodbojne, enostransko oblepljene s črnim steklenim voalom)
|  |  | 0.037 | protivetrna zaščitna folija |  |  | 0.02 | protivetrna zaščitna folija
|  |  | 1 | HI - večplastna bitumenska hidroizolacija |  |  | od 3 do 14 | TI - FIBRAN xps 300-L
|  |  | 30 | nasutje |  |  |  | TI - URSA XPS N-III-L
MK SESTAVE |  |  | 1 | MK plošča, d=10mm |  |  | 1.5 | MK plošča, d=15mm, tip Knauf GKFI DIAMANT
|  |  | 1 | MK plošča, d=10mm (v mokrih prostorih vlagoodporna) |  |  | 1.25 | MK plošča - Aquapanel
|  |  | 1.25 | MK plošča, d=12.5mm |  |  | 1.25 | MK plošča - impregnirana, tip Knauf GKBI oz. GKFI
|  |  | 1.25 | MK plošča, d=12.5mm (v mokrih prostorih vlagoodporna) |  |  | 1.25 | MK požarna plošča - GKF
|  |  | 2.7 | kov. podkonstrukcija d=27mm, vmes stropni panel za ogrevanje na EPS izolativnem panelu |  |  | 7.5 | kov. podkonstrukcija
|  |  | 2.7 | primarna kov. podkonstrukcija, vmes TI - URSA TWF1, d=3cm |  |  | 1.25 | cementna plošča Knauf Aquapanel Indoor, d=12,5mm
|  |  | 3 |  |  |  | 1.25 | MK plošča, d=12,5mm, tip Knauf GKB ali GKBI
[7 empty] | 1.25 | MK plošča, d=12,5mm, tip Knauf GKB
[7 empty] | 1.25 | MK plošča, d=12,5mm, impregnirana, tip Knauf GKBI
[7 empty] | 1.25 | MK plošča, d=12,5mm, požarna, tip Knauf GKF
[7 empty] | 2 | MK plošča, d=20mm, požarna, tip Knauf GKF
| 10 | obstoječ betonski tlak
obstoječe nasutje (prod + pesek)
obstječe utrjeno nasutje
utrjeno nasutje
[5 empty] | 10 | podložni beton
|  | HIDROIZOLACIJA |  |  | 0 | hladen bitumenski premaz
[5 empty] | 0.4 | HI bitumenski trak (npr. Izotekt V4)
ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
|  | ESTRIHI |  |  | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1!
[5 empty] | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1 in OP3!
[5 empty] | 6 | bet. estrih
[5 empty] | 6 | mikroarm. bet. estrih
|  | KONČNI TLAKI IN OBDELAVE |  |  | 3 | finalni sloj teraco - upoštevati opis izvedbe OP1!
[5 empty] | 1.5 | keramika + lepilo
[5 empty] | 0.3 | hidroizolativni premaz, z armirano mrežico, stike med ploščami in stike na stene obdelati s trajno elastičnim tesnilnim trakom
[5 empty] | 2.5 | parket + lepilo (masivni parket, hrast 1.kvalitete, dim. 350/70/21mm ali 350/50/14, položen po principu ribja kost, lakirano)
[5 empty] | 0.3 | epoksidni premaz, z zaključkom na steno
|  | TOPLOTNA IZOLACIJA |  |  | 12 | TI - XPS (kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredno)
[5 empty] | 10 | TI - XPS (kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredno)
[5 empty] | 12 | TI - XPS s tlačno trdnostjo 500kPa (kot npr. FIBRANxps 500-L ali enakovredno)
[5 empty] | - | toplotna izolacija, steklena volna, λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | - | toplotna izolacija, steklena volna, λ≤ 0,035 W/mK (kot npr. KI MINERAL PLUS EXT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | - | protivetrna folija, Sd<0,02 (kot npr. Knauf Insulation KI HOMESEAL LDS 0,02 ali enakovredno)
|  | FASADA |  |  | 0.5 | tankoslojni kontaktni fasadni sistem, na osnovi silikona in umetne smole, zrnatost 2mm
|  | SPUŠČENI STROPI |  |  | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa, pritrjevaje vešal skozi zg. plasti v lesene stropnike!
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKB / A
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKB / A
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKB / A v primeru mokrega prostora nadomestiti z:
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKB / A; v primeru mokrih prostorov nadomestiti z
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporni
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKBI / H2, vlago odporna
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKFI / DFH2, vlago/ognje odporna
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKF / DF, ognjeodporna, EI60
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna, EI60
[5 empty] | 1.5 | mavčno vlaknena plošča, 1x d=15mm, vlagoodporna (kot npr. Fermacell ali enakovredno)
parna zapora, Sd>100 (kot npr. Knauf Insulation LDS 100), lepljeni stiki (Airstop trak ali enakovredno), tesniti vse preboje
[5 empty] | 1.25 | vlaknocementna vlagoodporna plošča, 1x d=12,5mm (kot npr. Knauf AQUAPANEL)
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča DIAMANT, d=2x 12,5mm, ognjeodporna, EI60
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča DIAMANT X, d=2x 15mm, ognje odporna, EI60, vijačiti v lesene tramove, prevrtano mesto fugirati!
|  | ZVOČNA IZOLACIJA |  |  | 5 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne (kot npr. KI NaturBoard VENTI ali enakovredno)
[5 empty] | 5 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 5 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa, d=od 2 do 5cm, odvisno od višine oboka (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 3 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 2 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 10 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 2kPa (kot npr. KI NaturBoard TP ali enakovredno)
|  | KONČNA OBDELAVA STROPA |  |  | 0.5 | kitano + oplesk (pralna barva)
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov uporabiti pralno lateks barvo
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
oplesk na spuščenem stropu Farmacell
[5 empty] | 0.3 | sloj za boljši oprijem apnenega ometa na mavčno vlakneno ploščo (kot npr. Roefix RENOPLUS ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | fini apneni omet R380 (nanos v roku 24ur po izvedbi zgornjega sloja)
oplesk z apneno barvo v fresco tehniki (nanos v roku 24 ur po izvedbi zgornjega sloja, kot npr. Roefix CalceClima)
|  | VIŠINE TLAKOV |  |  |  | Prilagoditi debelino lahkega perlit betona ali sloja zvočne izolacije za pravilno višino tlaka etaže 2N
|  | KONSTRUKCIJA |  |  | 12 | samonosilna trapezna ploč. za estrih (npr HI BOND ali enakovredno), skupna višina z estrihom
|  | SANACIJA | DETAJL A - sanacija obokov
[5 empty] | 5 | TI - EPS 150 (d=od 2 do 5cm, odvisno od višine obst. oboka)
[5 empty] | 10 | lahki perlit beton (debelina od 0 do cca 30cm, odvisno od višine obst. oboka in od lokacije na oboku)
[5 empty] | 1 | sanacija obstoječih obokov in ojačitev obokov s karbonskimi lamelami, karbonsko tkanino in sidri v obliki karbonskih palic - upoštevati opis izvedbe OP2 in navodila v načrtu gradbenih konstrukcij!
DETAJL B - sanacija tramovnega stropa
[5 empty] | 4 | Vgradnja tekoče, isokoduktilne armirane cemente malte PLANITOP HPC FLOOR 46 debelini 4 cm - upoštevati izvedbe OP4!
[5 empty] | 2.5 | monolitiziranje obstoječega lesenega tramovnega stropa z deskami debeline 25mm v prečni smeri glede na smer tramov, žebljano, sidranje stropnikov preko karbonskih lamel in vrvice v obodne opečne stene. V primeru, da so obstoječe deske pravilno položene, se jih lahko ohrani, poškodovanje pa zamenja, primerno žebljati. upoštevati opis izvedbe OP4!
DETAJL B - sanacija stropa nad dvorano
[5 empty] | 4 | Vgradnja tekoče, isokoduktilne armirane cemente malte PLANITOP HPC FLOOR 46 debelini 4 cm - upoštevati izvedbe OP4!
[5 empty] | 2.5 | monolitiziranje obstoječega stropa nad dvorano z dodatnim slojem desk debeline 25mm v prečni smeri glede na spodnji sloj desk (nove deske se položi vzporedno stropnikom), žebljano, sidranje stropnikov preko karbonskih lamel in vrvice v obodne opečne stene. Upoštevati opis izvedbe OP4!
[5 empty] | 2.5 | obstoječe deske, d=25mm, se ohrani, poškodovanje pa zamenja, primerno žebljati. upoštevati opis izvedbe OP4!
SANACIJA STROPA NAD DVORANO
[5 empty] | 10 | armiran betonski estrih, armaturna mreža, sidran v AB venec z armaturnimi palicami Ø 14 - upoštevati opis izvedbe OP5!
DETAJL B1 - sanacija tramovnega stropa - tlak male dvorane v 2N
[5 empty] | 0.5 | vgrajevanje MAPEWRAP C FIOCCO - upoštevati opis izvedbe OP4.1!
[5 empty] | 4 | Vgradnja tekoče, isokoduktilne armirane cemente malte PLANITOP HPC FLOOR 46 debelini 4 cm - upoštevati opis izvedbe OP4!
[5 empty] | 2.5 | monolitiziranje obstoječega lesenega tramovnega stropa z deskami debeline 25mm v prečni smeri glede na smer tramov, žebljano, sidranje stropnikov preko karbonskih lamel in vrvice v obodne opečne stene. Upoštevati opis izvedbe OP4!
|  |  | DETAJL B2 |  | 6 | armiran bet. estrih z mrežo (utrjevanje ter sidranje armirano betonskega estriha s stenami) - upoštevati opis izvedbe OP3! | Kosta: 31.3.2022 ni potrebe po mikroarmaturi
estrih
SANAC OBOKOV - spodnja stran (Golob)
[5 empty] | 2 | sanacija obstoječega ometa in izvedba opleska - upoštevati opis izvedbe OP6!
SANACIJA OMETA NA TRSTIKI - (Golob)
[5 empty] | 3 | sanacija obstoječega apnenega ometa na deskah s trstiko, upoštevati opis izvedbe OP7!
Oplesk površin s paropropustno silikatno barvo (npr. Roefix PE225 Reno 1K) v dveh slojih na suh in predhodno prašno utrjen omet.
IZVEDBA NOVEGA TLAKA NA PODSTREŠJU
[5 empty] | 1 | parket, troslojni parket, hrast 1. kvalitete, izgled rustik (stopnjo grč in polnilne smole potrdi projektan), lakirano, tip potrdi projektant.
[5 empty] | 2.5 | tlak iz mavčno kartonskih plošč (kot npr Knauf Integral 25, d=25mm ali enakovredno), pero/utor, plošče lepiti med sabo, vijačiti v spodnjo leseno konstrukcijo, plošče ne smejo nalegati ali biti vijačene v strešna vešala!!!
Lesena podkonstrukcija za nov lesen tlak podstrešja, vmes zvočna izolacija, plošče iz kamene volne, d=10cm (kot npr. KI Akustik Roll ali Akustik Board ali enakovredno), upoštevati opis izvedbe OP9!
zračni sloj, vmes zvočna izolacija, plošče iz kamene volne, d=10cm (kot npr. KI Akustik Roll ali Akustik Board ali enakovredno), upoštevati opis izvedbe OP9!
|  |  | strojnica |  | 3.2 | tlak iz mavčno kartonskih plošč (kot npr Knauf Integral 32, d=32mm ali enakovredno), pero/utor, plošče lepiti med sabo, vijačiti v spodnjo leseno konstrukcijo, plošče ne smejo nalegati ali biti vijačene v strešna vešala!!!
Lesena in kovinska podkonstrukcija za nov tlak strojnice, v območju klimatov jekleni profili po navodilu statika, vmes zvočna izolacija, plošče iz kamene volne, d=10cm, (kot npr. KI Akustik Roll ali Akustik Board ali enakovredno), upoštevati opis izvedbe OP9 in OP9.1! Na območju pod klimatom se celotni zračni prostor zapolni z zvočno izolacijo (npr. KI NatuRoll Plus, h=višina zračnega prostora + 2cm, tako da je rahlo stisnjena), v pasu ob stenah obložiti plast zvočne izolacije, d=10cm (npr. KI Akustik Board)
[5 empty] | 20 | V primeru neizvedbe strešnih prostorov izvesti po celotni strehi sestav: parna ovira (kot npr. KI Homeseal LDS 5 ali enokovredno) + TI - steklena volna d=20cm, λ≤0,037 W/mK (kot npr. KI Unifit 37 ali enakovredno), izvesti servisni koridor širine 70cm (TI - plošče iz kamene volne d=20 cm ( kot npr. KI pohodna talna plošča DF, d= 2x10cm) na katere se položi pohodne plošče (kot npr. Knauf Integral FHB 25, d=25mm ali enakovredno) - upoštevati opis izvedbe OP9!
6 |  | Sestave konstrukcij
6.1. |  | SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ
konstrukcija OBODNIH sten
naziv |  |  |  |  | deb. (cm) | materiali
SZ1 |  | ZUNANJA STENA - dvigalni jašek v 3N |  |  | 48
[5 empty] | 20 | AB stena
[5 empty] | 16 | enosloj. kovinska oz. dvosloj. lesena podkonstrukcija, vmes :
toplotna izolacija, steklena volna, λ≤ 0,035 W/mK (kot npr. KI MINERAL PLUS EXT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | - | protivetrna folija, Sd<0,02 (kot npr. Knauf Insulation KI HOMESEAL LDS 0,02 ali enakovredno)
[5 empty] | 5 | prezračevalni sloj
[5 empty] | 5 | lesena podkonstrukcija
[5 empty] | 2 | opečni strešnik, bobrovec, rdeč (enak kot obstoječi strešniki), vijačen, vertikalna vgradnja!
SZ2 |  | ZUNANJA STENA - dvigalni jašek v 3N (na nivoju cokla) |  |  | 47.4
[5 empty] | 20 | AB stena
[5 empty] | 0.4 | parna zapora (kot npr. BauderTHERM DS 2 ali enakovredno)
[5 empty] | 0.5 | prvi hidroizolacijski bitumenski trak (kot npr. BauderTEC KSA DUO ali enakovredno)
[5 empty] | 0.5 | zgornji hidroizolacijski bitumenski trak s posipom (kot npr. Bauder KARAT
[5 empty] | 14 | enosloj. kovinska oz. dvosloj. lesena podkonstrukcija, se je ne pritrjuje v AB v pasu izvedene HI!, vmes :
toplotna izolacija, XPS (kot npr.FIBRANxps 300-L ali enakovredno)
[5 empty] | - | protivetrna folija, Sd<0,02 (kot npr. Knauf Insulation KI HOMESEAL LDS 0,02 ali enakovredno)
[5 empty] | 5 | prezračevalni sloj
[5 empty] | 5 | lesena podkonstrukcija, dim. 5x5cm
[5 empty] | 2 | opečni strešnik, bobrovec, rdeč (enak kot obstoječi strešniki), vijačen, vertikalna vgradnja! |  |  | NAREDITI SESTAVO MANSARDA POŽAR
STROP DVORANA 3n2 IN 2N1.2
SZ3 |  | ZUNANJA STENA - predprostor dvigala v 3N |  |  | 49.2 |  |  |  | DODATI SESTAVO NAD STROJNICO V PODSTREHI - DODATI 5CM volne
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk |  |  | dodelati sestavo poševnega stropa nad strojnico - dodati 5cm volne
[5 empty] | 1.25 | MK plošča, 1x d=12,5mm, GKB / A
[5 empty] | 2.2 | gradbene plošče iz lesnih vlaken OSB4, pero/utor, d=22mm, vijačena, lepljeni stiki (Airstop trak ali enakovredno), tesniti vse preboje | popis: spremenjena debelina OSB iz 20 na 22mm
[5 empty] | 16 | lesen steber, dim. 16/16cm, vmes toplotna izolacija, steklena volna, d=16 cm, λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno) | popis: spremenjena konstrukcija iz 20 na 16cm
* v primeru zahodne stene: izvesti konstrukcijo 20x16cm zaradi zagotovitve prostora za inštalacije!
[5 empty] | 1.25 | vlaknocementna vlagoodporna plošča, 1x d=12,5mm (kot npr. Knauf AQUAPANEL)
[5 empty] | 16 | enosloj. kovinska oz. dvosloj. lesena podkonstrukcija, vmes :
toplotna izolacija, steklena volna, λ≤ 0,035 W/mK (kot npr. KI MINERAL PLUS EXT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | - | protivetrna folija, Sd<0,02 (kot npr. Knauf Insulation KI HOMESEAL LDS 0,02 ali enakovredno)
[5 empty] | 5 | prezračevalni sloj
[5 empty] | 5 | lesena podkonstrukcija, dim. 5x5cm
[5 empty] | 2 | opečni strešnik, bobrovec, rdeč (enak kot obstoječi strešniki), vijačen, vertikalna vgradnja!
SZ3p |  | ZUNANJA STENA - predprostor dvigala v 3N - požarna stena |  |  | 53.7
|  | požarna odpornost 60min |  |  | 0.5 | kitano + oplesk
|  | v pasu širin 140cm |  |  | 3 | 2x MK plošča - GKF ognje odporna, d=2x1,5 mm
[5 empty] | 2.2 | gradbene plošče iz lesnih vlaken OSB4, pero/utor, d=22mm, vijačena, lepljeni stiki (Airstop trak ali enakovredno), tesniti vse preboje | popis: spremenjena debelina OSB iz 20 na 22mm
[5 empty] | 20 | lesen steber, dim. 16/20cm, vmes toplotna izolacija, steklena volna, d=20 cm, λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno) | popis: niso lepljenci ampak navaden žagan les
[5 empty] | 4 | 2x ognjevarna plošča, PROMATECH H, d=2x20mm, EI60 | popis: dodano!
[5 empty] | 12 | enosloj. kovinska oz. dvosloj. lesena podkonstrukcija, vmes : | popis: sprememba debeline sloja
toplotna izolacija, steklena volna, λ≤ 0,035 W/mK (kot npr. KI MINERAL PLUS EXT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | - | protivetrna folija, Sd<0,02 (kot npr. Knauf Insulation KI HOMESEAL LDS 0,02 ali enakovredno)
[5 empty] | 5 | prezračevalni sloj
[5 empty] | 5 | lesena podkonstrukcija, dim. 5x5cm
[5 empty] | 2 | opečni strešnik, bobrovec, rdeč (enak kot obstoječi strešniki), vijačen, vertikalna vgradnja!
SZ3.1 |  | ZUNANJA STENA - predprostor dvigala v 3N - cokel |  |  | 35.35
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
[5 empty] | 2.2 | gradbene plošče iz lesnih vlaken OSB4, pero/utor, d=22mm, vijačena, lepljeni stiki (Airstop trak ali enakovredno), tesniti vse preboje | kot zgoraj
[5 empty] | 16 | lesen steber, dim. 16/16cm | kot zgoraj
[6 empty] | * v primeru zahodne stene: izvesti konstrukcijo 20x16cm zaradi zagotovitve prostora za inštalacije! | kot zgoraj
[5 empty] | 1.25 | vlaknocementna vlagoodporna plošča, 1x d=12,5mm (kot npr. Knauf AQUAPANEL)
[5 empty] | 0.4 | parna zapora (kot npr. BauderTHERM DS 2 ali enakovredno)
[5 empty] | 0.5 | prvi hidroizolacijski bitumenski trak (kot npr. BauderTEC KSA DUO ali enakovredno)
[5 empty] | 0.5 | zgornji hidroizolacijski bitumenski trak s posipom (kot npr. Bauder KARAT
[5 empty] | 14 | enosloj. kovinska oz. dvosloj. lesena podkonstrukcija, se je ne pritrjuje v pasu izvedene HI!, vmes :
toplotna izolacija, XPS (kot npr.FIBRANxps 300-L ali enakovredno)
[5 empty] | - | protivetrna folija, Sd<0,02 (kot npr. Knauf Insulation KI HOMESEAL LDS 0,02 ali enakovredno)
[5 empty] | 5 | prezračevalni sloj
[5 empty] | 5 | lesena podkonstrukcija, dim. 5x5cm
[5 empty] | 2 | opečni strešnik, bobrovec, rdeč (enak kot obstoječi strešniki), vijačen, vertikalna vgradnja!
konstrukcije NOTRANJIH stene
naziv |  |  |  |  | deb. (cm) | materiali
MK1 |  | MONTAŽNA PREDELNA STENA
|  | MK STENA - d=15cm, W112 |  |  | 16
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKB / A v primeru mokrega prostora nadomestiti z:
2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporni
[5 empty] | 10 | kovinska podkonstrukcija CW100, d=100mm, vmes TI (steklena volna Ursa TWF1, d=100mm
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKB / A v primeru mokrega prostora nadomestiti z:
2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporni
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
MK2 |  | MONTAŽNA PREDELNA STENA |  |  |  |  | zmanjšati količino stene med aparmaji (zdaj so MK1) del pa smo jih spremenili v MK2.1
|  | MK STENA - d=20cm, W115 |  |  | 21
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKB / A v primeru mokrega prostora nadomestiti z:
2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporni
[5 empty] | 7.5 | kovinska podkonstrukcija CW75, d=75mm, vmes TI (steklena volna Ursa TWF1, d=75mm | ZOBARIČ: VIŠINA STENE 5,8m med apartmaji (samo v špici)
[5 empty] | 7.5 | kovinska podkonstrukcija CW75, d=75mm, vmes TI (steklena volna Ursa TWF1, d=75mm | AZ 29.56.2022: VIŠINA Stene z CW75 je makx 5,05m, bi sicer šlo skozi zaradi varnostnih faktorjev, vendar prava rešitev uporabi 1x CW100, maks višina 7m
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKB / A v primeru mokrega prostora nadomestiti z:
2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporni
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
MK2.1 |  | MONTAŽNA PREDELNA STENA |  |  |  |  | popis: dodana sestava! Delno nadomešta MK2
|  | MK STENA - d=21,25cm |  |  | 22.25
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKB / A v primeru mokrega prostora nadomestiti z:
2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporni
[5 empty] | 7.5 | kovinska podkonstrukcija CW75, d=75mm, vmes TI (steklena volna Ursa TWF1, d=75mm
[5 empty] | 1.25 | 1x MK plošča, d=12,5mm, GKB / A (kitani spoji zaradi zvočne izolirnosti)
[5 empty] | 7.5 | kovinska podkonstrukcija CW75, d=75mm, vmes TI (steklena volna Ursa TWF1, d=75mm
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKB / A v primeru mokrega prostora nadomestiti z:
2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporni
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
MK3 |  | MONTAŽNA PREDELNA STENA, EI60 |  |  |  |  | ZOBARIČ: VIŠINA STENE 5,85m pri strojnici (samo v špici)
|  | MK STENA - d=25cm, W115+.SI |  |  | 21 |  | višina maks do 7m,
|  | H= do 5,85m (možnost do 7m) |  |  | 0.5 | kitano + oplesk | W115+.SI : STENA SESTAVA 2X DIAMANT 2X12,5 + profil CW75, mineralna volna KI akustik roll, diamant plošča 12.5mm, CW75+akustik roll (zamaknjena za polovico rastra 32,25cm) 2x 12.5diamant,m
|  | zvočna izolirnost 68-70dB |  |  | 2.5 | 2x MK plošča DIAMANT, d=2x 12,5mm, ognjeodporna, EI60 | maks stene 7m, 68-70dB, požarna odprotno EI90
[5 empty] | 7.5 | kovinska podkonstrukcija CW75, d=75mm, vmes TI (steklena volna KI Akustik roll, d=75mm) | popis: mislim, da smo to sestavo spreminjali! Potrebno preveriti v popisu
[5 empty] | 7.5 | kovinska podkonstrukcija CW75, d=75mm, konstrukcija zamaknjena za polovico rastra konstrukcije iz prejšnje postavke, vmes TI (steklena volna KI Akustik roll, d=75mm | če bi delal steno , je lahko požarna zahtevost EI60 dosežena z 2x 12,5mm GKF, če delaš oblogo jaška, stene ali stebra, EI 60 dosežeš z 2x15mm GKF
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča DIAMANT, d=2x 12,5mm, ognjeodporna, EI60
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
MK4 |  | MONTAŽNA PREDELNA STENA - POŽARNA EI60 (predprostor dvigala v mansardi) |  |  |  |  | popis: dodan sestav
|  | MK STENA - d=17cm |  |  | 17
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
[5 empty] | 1.5 | MK plošča - GKF, d=15mm
[5 empty] | 1.5 | MK plošča - GKF, d=15mm
[5 empty] | 10 | kov. podkonstr. CW100
[5 empty] | 1.5 | MK plošča - GKF, d=15mm
[5 empty] | 1.5 | MK plošča - GKF, d=15mm
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
MKob1 |  | MK STENSKA OBLOGA - kolenčni zid 3N |  |  | 23
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKB / A
[5 empty] | - | parna zapora, Sd>100 (kot npr. Knauf Insulation LDS 100), lepljeni stiki (Airstop trak ali enakovredno), tesniti vse preboje
[5 empty] | 10 | kovinska podkonstrukcija CW100, d=10mm, vmes TI (steklena volna Ursa TWF1, d=100mm
[5 empty] | 10 | toplotna izolacija, steklena volna, λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | - | obstoječa obodna stene (zidana stena oz. lesena kapna lega)
MKob1.1 |  | MK STENSKA OBLOGA - kolenčni zid 3N strojnice |  |  | 8.5
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKB / A
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKB / A
[5 empty] | 5 | kovinska podkonstrukcija CW50
[5 empty] | - | obstoječa obodna stene (zidana stena oz. lesena kapna lega)
MKob2 |  | MK STENSKA OB. - med mokr. Prost. v 3N med apartmaji |  |  | 10.5
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporni
[5 empty] | 7.5 | kovinska podkonstrukcija CW75, d=75mm, vmes TI (steklena volna Ursa TWF1, d=75mm
[5 empty] | - | zračni prostor
MKob3 |  | MK STENSKA OB. - meja požarnih sektorjev v 3N -EI60 |  |  | 8.5
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna, EI60
[5 empty] | 5 | kovinska podkonstrukcija CW50, d=50mm
[5 empty] | - | obstoječa zidana stena oz. zračni prostor
MKob4 |  | MK STENSKA OB. - inštalacijska stena v mokrih prostorih |  |  | 8
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
[5 empty] | 2.5 | 2x MK plošča, d=2x 12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporni
[5 empty] | 5 | kovinska podkonstrukcija CW50, d=50mm
[5 empty] | - | zračni prostor za inštalacije
[5 empty] | - | obstoječ opečna stena
MKob5 |  | INŠTALACIJSKA OBLOGA STENE MK1 |  |  | 11.75 |  | popis: dodana sestava!
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov upoštevati opis izvedbe OP11!
[5 empty] | 1.25 | 1x MK plošča, d=12,5mm, GKBI / H2, vlagoodporna
[5 empty] | 10 | kovinska podkonstrukcija CW50, d=50mm, prostor za inštalacije
stena MK1 - na območju obloge MK1.1 se oplesk v sklopu sestave MK1 ne izvede - kitanje obeh slojev MK obloge nujno izvesti zaradi zvočne izolirnosti stene!
6.2. |  | SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ
GENERALNE OPOMBE
Morebitne prilagoditve zaradi odstopanja enotnih medetažnih višin in posledično sestavov prilagoditi z spreminjanjem debeline sloja lahkega perlit betona ali sloja zvočne izolacije! Potrebno kontaktirati projektanta po odstranitvi vseh sestavov, ki so predvideni za rušitev
naziv |  |  |  |  | deb. (cm) | materiali
TK1 |  | TLAK proti terenu
klet | 0 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 30.4 | NOVA SESTAVA
| 0 | obstoječ betonski tlak |  |  | 1.5 | keramika + lepilo
| - | obstoječe nasutje (prod + pesek) |  |  | 6 | bet. estrih
[5 empty] | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
[5 empty] | 12 | TI - XPS (kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredno)
[5 empty] | 0.4 | HI bitumenski trak (npr. Izotekt V4)
[5 empty] | - | hladen bitumenski premaz
[5 empty] | 10 | podložni beton | Kosta: nasutje pod podložnim betonom ni potrebno 31.3.2022
TK2 |  | STOPNICE v kletno etažo
klet | 10 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 31.9 | NOVA SESTAVA
| 10 | lesene stopnice (rušene betonske oz. opečne) |  |  | 1.5 | keramika + lepilo
| - | obstoječe nasutje (prod + pesek) |  |  | 18 | betonske stopnice
[5 empty] | 12 | TI - XPS (kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredno)
[5 empty] | 0.4 | HI bitumenski trak (npr. Izotekt V4)
[5 empty] | - | hladen bitumenski premaz
[5 empty] | - | podložni beton v naklonu
TP1 |  | TLAK proti terenu
pritličje | 10 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 31.9 | NOVA SESTAVA
| 10 | obstoječ betonski tlak |  |  | 3 | finalni sloj teraco - upoštevati opis izvedbe OP1!
| - | obstoječe nasutje (prod + pesek) |  |  | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1!
[5 empty] | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
[5 empty] | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 2 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 10 | TI - XPS (kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredno)
[5 empty] | 0.4 | HI bitumenski trak (npr. Izotekt V4)
[5 empty] | - | hladen bitumenski premaz
[5 empty] | 10 | podložni beton
TP2 |  | TLAK proti terenu (pomožni prostori)
pritličje | 0 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 31.9 | NOVA SESTAVA
| 0 | obstoječ betonski tlak |  |  | 1.5 | keramika + lepilo
| - | obstoječe nasutje (prod + pesek) |  |  | 7.5 | bet. estrih
[5 empty] | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
[5 empty] | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 2 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 10 | TI - XPS (kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredno)
[5 empty] | 0.4 | HI bitumenski trak (npr. Izotekt V4)
[5 empty] | - | hladen bitumenski premaz
[5 empty] | 10 | podložni beton
TP2.1 |  | TLAK proti terenu (strojnica)
pritličje | 0 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 31.9 | NOVA SESTAVA
| 0 | obstoječ betonski tlak |  |  | 1.5 | keramika + lepilo
| - | obstoječe nasutje (prod + pesek) |  |  | 7.5 | bet. estrih
[5 empty] | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
[5 empty] | 12 | TI - XPS s tlačno trdnostjo 500kPa (kot npr. FIBRANxps 500-L ali enakovredno)
[5 empty] | 0.4 | HI bitumenski trak (npr. Izotekt V4)
hladen bitumenski premaz
[5 empty] | 10 | podložni beton
TP3 |  | TLAK nad kletnim obočnim stropom
pritličje | 46.7 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 46.5 | NOVA SESTAVA
| 2.2 | parket |  |  | 3 | finalni sloj teraco - upoštevati opis izvedbe OP1!
| 2.5 | lesen opaž |  |  | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1!
| 20 | nasutje |  |  | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
| 20 | opečni obok |  |  | - | ločilni sloj - PP folija
| 2 | omet |  |  | 5 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 10 | lahki perlit beton (debelina od 10 do cca 30cm na robu oboka)
[5 empty] | 20 | obstoječ opečni obok
[5 empty] | 2 | sanacija obstoječega ometa in izvedba opleska - upoštevati opis izvedbe OP6!
TP4 |  | TLAK nad kletnim lesenim stropom
pritličje | 29.7 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 67.5 | NOVA SESTAVA
| 2.2 | parket |  |  | 3 | finalni sloj teraco - upoštevati opis izvedbe OP1!
| 2.5 | lesen opaž |  |  | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1!
| 25 | leseni obstoječi tramovi cca 25x25cm |  |  | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
[5 empty] | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 5 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 18 | nova AB plošča | Potrdi Golob
[5 empty] | 30 | zračni sloj
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKBI / H2, vlago odporna | Če Golob zahteva apnene opplesske, potem Fermacel + primer preplastitev
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk (pralna barva) | Potrdi Golob
TP5 |  | TLAK proti terenu (nov prizidek)
pritličje | 0 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 121.9 | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 3 | finalni sloj teraco - upoštevati opis izvedbe OP1!
[5 empty] | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1!
[5 empty] | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
[5 empty] | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 2 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 10 | TI - XPS (kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredno)
[5 empty] | 0.4 | HI bitumenski trak (npr. Izotekt V4)
[5 empty] | - | hladen bitumenski premaz
[5 empty] | 40 | AB temeljna plošča
[5 empty] | 10 | podložni beton
[5 empty] | 50 | utrjeno nasutje
TP6 |  | Dvigalni jašek
pritličje | 0 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 110.4 | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 10 | izravnalni beton + zaščita HI
[5 empty] | 0.4 | HI bitumenski trak (npr. Izotekt V4)
[5 empty] | - | hladen bitumenski premaz
[5 empty] | 40 | AB temeljna plošča
[5 empty] | 10 | podložni beton
[5 empty] | 50 | utrjeno nasutje
TP7 |  | Stopnišče v pritličju in 1N
P, 1N |  | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 42.5 | NOVA SESTAVA
| - | betonsko oz. leseno stopnišče / podesti teraco |  |  | 4 | prefabricirane plošče iz teraca, stopnice izvedene iz prefabriciranega L kosa (nastopna + čelna ploskev), ploskev podesta izvedena iz 4 ločenih kvadratnih prefabriciranih kosov; d= 4cm
| - | opečni obok |  |  | 1.5 | lepilni sloj - cem. Malta
| - | omet |  |  | 15 | betonsko stopnišče, lahki beton, minimalno armiran, primerna osnova za polaganje prefabriciranih teraco plošč, debelino prilagoditi potrebni višini
[5 empty] | 20 | obstoječ opečni obok
[5 empty] | 2 | sanacija obstoječega ometa in izvedba opleska - upoštevati opis izvedbe OP6!
T1N1 |  | TLAK dvorane, male dvorane
1N | 55 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 47 | NOVA SESTAVA | AZ!: če se v fazi gradnje izkaže, da je prostora nad obokom na enem mestu res manj kot 10cm, potem bo potrebno kompletno koto končnega tlaka v 1N dvigniti!!!
| 3 | deske |  |  | 2.5 | parket + lepilo (masivni parket, hrast 1.kvalitete, dim. 350/70/21mm ali 350/50/14, položen po principu ribja kost, lakirano)
| 10 | leseni morali h=10cm (različnih širin) ali deske d=3cm |  |  | 6 | armiran bet. estrih z mrežo (utrjevanje ter sidranje armirano betonskega estriha s stenami) - upoštevati opis izvedbe OP3! | POPIS: lahki perlit beton povišan za 5,5cm, zvočna izolacija in geficel folija gresta ven, dobimo pa ločilno PP folijo
| 20 | nasutje |  |  |  | ločilni sloj PE folija | opomba AZ: imeli smo zvočno izolacijo, vendar ni bila smislna, saj je estrih sidran v steno, torej gre zvok direktno na steno. V takem primeru je bolje imeti čim bolj monolitno konstrukcijo. Lahki beton smo povišali do estriha.
| 20 | opečni obok |  |  | 15.5 | lahki perlit beton (debelina od 0 do cca 30cm, odvisno od višine obst. oboka in od lokacije na oboku) | opomba AZ: odvisno na katerem oboku si in odvisno ali si na temenu ali robu oboka
| 2 | omet |  |  | 1 | sanacija obstoječih obokov in ojačitev obokov s karbonskimi lamelami, karbonsko tkanino in sidri v obliki karbonskih palic - upoštevati opis izvedbe OP2 in navodila v načrtu gradbenih konstrukcij! | Kosta: debelina 1cm je ok
[5 empty] | 20 | obstoječ opečni obok
[5 empty] | 2 | sanacija obstoječega ometa in izvedba opleska - upoštevati opis izvedbe OP6!
T1N1.1 |  | TLAK v garderobi v 1N
1N | 55 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 47 | NOVA SESTAVA
| 3 | deske |  |  | 2.5 | parket + lepilo (masivni parket, hrast 1.kvalitete, dim. 350/70/21mm ali 350/50/14, položen po principu ribja kost, lakirano)
| 10 | leseni morali h=10cm (različnih širin) ali deske d=3cm |  |  | 6 | mikroarm. bet. estrih
| 20 | nasutje |  |  | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
| 20 | opečni obok |  |  | - | ločilni sloj - PP folija
| 2 | omet |  |  | 5 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa, d=od 2 do 5cm, odvisno od višine oboka (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 10 | lahki perlit beton (debelina od 0 do cca 30cm, odvisno od višine obst. oboka in od lokacije na oboku)
[5 empty] | 1 | sanacija obstoječih obokov in ojačitev obokov s karbonskimi lamelami, karbonsko tkanino in sidri v obliki karbonskih palic - upoštevati opis izvedbe OP2 in navodila v načrtu gradbenih konstrukcij!
[5 empty] | 20 | obstoječ opečni obok
[5 empty] | 2 | sanacija obstoječega ometa in izvedba opleska - upoštevati opis izvedbe OP6!
T1N2 |  | TLAK na hodniku, sanitarije
1N | 55 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 47 | NOVA SESTAVA
| 3 | deske |  |  | 3 | finalni sloj teraco - upoštevati opis izvedbe OP1!
| 10 | leseni morali h=10cm (različnih širin) ali deske d=3cm |  |  | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1 in OP3!
| 20 | nasutje |  |  | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
| 20 | opečni obok |  |  | - | ločilni sloj - PP folija
| 2 | omet |  |  | 5 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa, d=od 2 do 5cm, odvisno od višine oboka (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 9.5 | lahki perlit beton (debelina od 0 do cca 30cm, odvisno od višine obst. oboka in od lokacije na oboku)
[5 empty] | 1 | sanacija obstoječih obokov in ojačitev obokov s karbonskimi lamelami, karbonsko tkanino in sidri v obliki karbonskih palic - upoštevati opis izvedbe OP2 in navodila v načrtu gradbenih konstrukcij!
[5 empty] | 20 | obstoječ opečni obok
[5 empty] | 2 | sanacija obstoječega ometa in izvedba opleska - upoštevati opis izvedbe OP6!
T1N3 |  | TLAK v novem prizidku v 1N
1N |  |  |  |  | 59 | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 3 | finalni sloj teraco - upoštevati opis izvedbe OP1!
[5 empty] | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1!
[5 empty] | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
[5 empty] | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 3 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 12 | samonosilna trapezna ploč. za estrih (npr HI BOND ali enakovredno), skupna višina z estrihom
[5 empty] | 23 | kovinska konstrukcija (HEA 240) vmes sekund. kov. Konst (HEA 180)
[5 empty] | 5 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne (kot npr. KI NaturBoard VENTI ali enakovredno) | opomba AZ: Bolje vgraditi VENTI kot pa VENTACUSTO, ker so Ventacusto sicer boljše plošče vendar bolj trde, tako da je montaža zelo zahtevna in ostanejo špranje
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna, EI60 | EI60
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
T2N1 |  | TLAK balkona v dvorani v 2N
2N | 28 | OBSTOJEČA SESTAVA (Sonda S3) |  |  | 41 | NOVA SESTAVA | AZ!: če se v fazi gradnje izkaže, da je prostora nad obokom na enem mestu res manj kot 10cm, potem bo potrebno kompletno koto končnega tlaka v 1N dvigniti!!!
| 2.5 | parket |  |  | 2.5 | parket + lepilo (masivni parket, hrast 1.kvalitete, dim. 350/70/21mm ali 350/50/14, položen po principu ribja kost, lakirano)
| 2.5 | deske d=2,5cm |  |  | 5.5 | mikroarm. bet. estrih | popis: preverit v popisu, verjetno smo spreminjali višine sestava
| 20 | leseni tramovi (dim 30x20cm), položeni eden poleg drugega (tramovni strop) |  |  | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
| 3 | lesen opaž + omet na trstiki |  |  | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 3 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 4 | Vgradnja tekoče, isokoduktilne armirane cemente malte PLANITOP HPC FLOOR 46 debelini 4 cm - upoštevati izvedbe OP4!
[5 empty] | 2.5 | monolitiziranje obstoječega lesenega tramovnega stropa z deskami debeline 25mm v prečni smeri glede na smer tramov, žebljano, sidranje stropnikov preko karbonskih lamel in vrvice v obodne opečne stene. V primeru, da so obstoječe deske pravilno položene, se jih lahko ohrani, poškodovanje pa zamenja, primerno žebljati. upoštevati opis izvedbe OP4! | 18
[5 empty] | 20 | obstoječi leseni tramovi (dim 30x20cm), položeni eden poleg drugega (tramovni strop). Nosilce, ki so vidni s spodnje strani in na katerih ležijo leseni tramovi, se očisti in opleska.
[5 empty] | 3 | sanacija obstoječega apnenega ometa na deskah s trstiko, upoštevati opis izvedbe OP7! | EI60!!!! Nimamo urejeno! SKOK/GOLOB!!!!
[5 empty] | - | Oplesk površin s paropropustno silikatno barvo (npr. Roefix PE225 Reno 1K) v dveh slojih na suh in predhodno prašno utrjen omet.
[5 empty] | - | Po robovih treh poglobljenih polj izvesti zaokrožnico - upoštevati opis izvedbe OP8!
T2N1.1 |  | TLAK dela garderobe v 2N (v območju lesenega stropa)
2N | 40.5 | OBSTOJEČA SESTAVA (Sonda S2) |  |  | 41.5 | NOVA SESTAVA
| 2.5 | deske d=2,5cm |  |  | 2.5 | parket + lepilo (masivni parket, hrast 1.kvalitete, dim. 350/70/21mm ali 350/50/14, položen po principu ribja kost, lakirano)
| 7 | morali 5/7 |  |  | 6 | mikroarm. bet. estrih
| 8 | nasutje |  |  | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
| 20 | leseni tramovi (h=20cm, različnih širin), položeni eden poleg drugega (tramovni strop) |  |  | - | ločilni sloj - PP folija | 17.5
| 3 | lesen opaž + omet na trstiki |  |  | 3 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 4 | Vgradnja tekoče, isokoduktilne armirane cemente malte PLANITOP HPC FLOOR 46 debelini 4 cm - upoštevati izvedbe OP4!
[5 empty] | 2.5 | monolitiziranje obstoječega lesenega tramovnega stropa z deskami debeline 25mm v prečni smeri glede na smer tramov, žebljano, sidranje stropnikov preko karbonskih lamel in vrvice v obodne opečne stene. Upoštevati opis izvedbe OP4! | 18.5
[5 empty] | 20 | obstoječi leseni tramovi (h=20cm, različnih širin), položeni eden poleg drugega (tramovni strop).
[5 empty] | 3 | sanacija obstoječega apnenega ometa na deskah s trstiko, upoštevati opis izvedbe OP7! | EI60!!!! Nimamo urejeno! SKOK/GOLOB!!!!
[5 empty] | - | Oplesk površin s paropropustno silikatno barvo (npr. Roefix PE225 Reno 1K) v dveh slojih na suh in predhodno prašno utrjen omet.
T2N1.2 |  | TLAK male dvorane v 2N
2N | 46.3 | OBSTOJEČA SESTAVA (Sonda S1) |  |  | 41 | NOVA SESTAVA
| 2.5 | parket |  |  | 2.5 | parket + lepilo (masivni parket, hrast 1.kvalitete, dim. 350/70/21mm ali 350/50/14, položen po principu ribja kost, lakirano)
| 3.8 | plohi, d=3,8cm |  |  | 6 | mikroarm. bet. estrih
| 7 | letve 5/7cm |  |  | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
| 10 | nasutje |  |  | - | ločilni sloj - PP folija | 23.3
| 20 | leseni tramovi (dim 25x20cm), položeni eden poleg drugega (tramovni strop) |  |  | 2 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
| 3 | lesen opaž + omet na trstiki |  |  | 0.5 | vgrajevanje MAPEWRAP C FIOCCO - upoštevati opis izvedbe OP4.1!
[5 empty] | 4 | Vgradnja tekoče, isokoduktilne armirane cemente malte PLANITOP HPC FLOOR 46 debelini 4 cm - upoštevati opis izvedbe OP4!
[5 empty] | 2.5 | monolitiziranje obstoječega lesenega tramovnega stropa z deskami debeline 25mm v prečni smeri glede na smer tramov, žebljano, sidranje stropnikov preko karbonskih lamel in vrvice v obodne opečne stene. Upoštevati opis izvedbe OP4!
[5 empty] | 20 | obstoječi leseni tramovi (dim 25x20cm), položeni eden poleg drugega (tramovni strop). | 18
[5 empty] | 3 | sanacija obstoječega apnenega ometa na deskah s trstiko, upoštevati opis izvedbe OP7! | smiselnost sanacije ometa - Določi Golob
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča DIAMANT X, d=2x 15mm, ognje odporna, EI60, vijačiti v lesene tramove, prevrtano mesto fugirati! | EI60, Preveri Zobarič: možnost vijačenja 2xGKF 15mm direkt na lesene deske za dosego EI60 |  | spremembe opisa | 29.6.2022 - AZ/Zobarič: 2x knauf DIAMANT X d=2x15mm, vijačiš skozi strop, prevrtano mesto fugirati
[5 empty] | 32 | zračni sloj, vmes zvočna izolacija d=5cm
[6 empty] | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne (kot npr. KI NaturBoard VENTI ali enakovredno) |  |  |  | vešala vijačiti skozi zg. mk strop direktno v lesene tramove
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa, pritrjevaje vešal skozi zg. plasti v lesene stropnike! |  |  | spremembe opisa
[5 empty] | 1.5 | mavčno vlaknena plošča, 1x d=15mm, vlagoodporna (kot npr. Fermacell ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | sloj za boljši oprijem apnenega ometa na mavčno vlakneno ploščo (kot npr. Roefix RENOPLUS ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | fini apneni omet R380 (nanos v roku 24ur po izvedbi zgornjega sloja)
[5 empty] | - | oplesk z apneno barvo v fresco tehniki (nanos v roku 24 ur po izvedbi zgornjega sloja, kot npr. Roefix CalceClima)
[5 empty] | - | Po robovih izvesti zaokrožnico - upoštevati opis izvedbe OP8!
T2N1.3 |  | TLAK dela pisarne v 2N (nad hodnikom v 1N)
2N
glej sestavo T1N1.1
[5 empty] | - | Prilagoditi debelino lahkega perlit betona ali sloja zvočne izolacije za pravilno višino tlaka etaže 2N
T2N2 |  | TLAK na hodniku
2N
glej sestavo T1N2
[5 empty] | - | Prilagoditi debelino lahkega perlit betona ali sloja zvočne izolacije za pravilno višino tlaka etaže 2N
T2N2.1 |  | TLAK sanitarij v 2N (v območju lesenega stropa)
2N | 40.5 | OBSTOJEČA SESTAVA (Sonda 2) |  |  | 42 | NOVA SESTAVA
| 2.5 | deske d=2,5cm |  |  | 3 | finalni sloj teraco - upoštevati opis izvedbe OP1!
| 7 | morali 5/7 |  |  | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1 in OP3!
| 8 | nasutje |  |  | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno) | 17.5
| 20 | leseni tramovi (h=20cm, različnih širin), položeni eden poleg drugega (tramovni strop) |  |  | - | ločilni sloj - PP folija
| 3 | lesen opaž + omet na trstiki |  |  | 3 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno) | 19
[5 empty] | 4 | Vgradnja tekoče, isokoduktilne armirane cemente malte PLANITOP HPC FLOOR 46 debelini 4 cm - upoštevati izvedbe OP4!
[5 empty] | 2.5 | monolitiziranje obstoječega lesenega tramovnega stropa z deskami debeline 25mm v prečni smeri glede na smer tramov, žebljano, sidranje stropnikov preko karbonskih lamel in vrvice v obodne opečne stene. Upoštevati opis izvedbe OP4!
[5 empty] | 20 | obstoječi leseni tramovi (h=20cm, različnih širin), položeni eden poleg drugega (tramovni strop). | EI60!!!!!-NI REŠENO - POTRDI SKOK ALI POTREBUJEMO!!! ČE MORAMO DATI, POTRDI GOLOB!
[5 empty] | 3 | sanacija obstoječega apnenega ometa na deskah s trstiko, upoštevati opis izvedbe OP7!
[5 empty] | - | Oplesk površin s paropropustno silikatno barvo (npr. Roefix PE225 Reno 1K) v dveh slojih na suh in predhodno prašno utrjen omet.
T2N3 |  | TLAK v novem prizidku v 2N
2N |  |  |  |  | 56.5 | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 3 | finalni sloj teraco - upoštevati opis izvedbe OP1!
[5 empty] | 6 | mikroarm. bet. estrih z mrežo - upoštevati opis izvedbe OP1!
[5 empty] | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
[5 empty] | - | materiali
[5 empty] | 3 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 12 | samonosilna trapezna ploč. za estrih (npr HI BOND ali enakovredno), skupna višina z estrihom
[5 empty] | 19 | kovinska konstrukcija (HEA 200)
[5 empty] | 6.5 | zračni sloj, vmes izvesti: | Popis: dodali!
zvočna izolacija - plošče iz kamene volne (kot npr. KI NaturBoard VENTI ali enakovredno)
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna, EI60
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
T2N7 |  | Stopnišče v 2N
2N |  | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  | 41 | NOVA SESTAVA
| - | betonsko oz. leseno stopnišče / podesti teraco |  |  | 4 | masivne lesene stopnice, čelne in nastopne ploskve, hrast 1. klasa, lakirano, lepljeno
|  | opečni obok |  |  | 15 | betonsko stopnišče, lahki beton, minimalno armiran, primerna osnova za polaganje lesenih masivnih stopnic, debelino prilagoditi potrebni višini
|  | omet |  |  | 20 | obstoječ opečni obok
[5 empty] | 2 | sanacija obstoječega ometa in izvedba opleska - upoštevati opis izvedbe OP6!
T3N1 |  | Sanacija STROPA nad 2N - območje nad J delom dvorane
3N | 41.5 | OBSTOJEČA SESTAVA (Sonda S4) |  |  | 161.2 | NOVA SESTAVA
| - | lesene grede, različne višine |  |  | 1 | parket, troslojni parket, hrast 1. kvalitete, izgled rustik (stopnjo grč in polnilne smole potrdi projektan), lakirano, tip potrdi projektant. |  |  | Zobarič 29.6.2022
| - | zračni sloj |  |  | 2.5 | tlak iz mavčno kartonskih plošč (kot npr Knauf Integral 25, d=25mm ali enakovredno), pero/utor, plošče lepiti med sabo, vijačiti v spodnjo leseno konstrukcijo, plošče ne smejo nalegati ali biti vijačene v strešna vešala!!! |  |  | knauf integral F18 - kovinske nogice, višinsko nastavljive, raster 60x60cm, lepiti na AB ploščo če bi delal na les, ni potrebno vijačiti, saj je tlak kar težek, če daješ na kovinske nogice, tudi ni potrebno vijačiti, je pa stik tehnično in akustično dodelan
| 3 | opečni tlakovci |  |  | 1.1 | zvočna izolacija (kot npr. Getzner AFM 29 ali enakovredno), rezano na trakove in položeno na spodnjo leseno sekundarno konstrukcijo
| 3 | nasutje |  |  | 10 | sekundarna lesena konstrukcija - leseni nosilci, prereza dim. 6x10cm, e=70cm
| 2.5 | lesene deske (v sondi S4 so navedeni morali d=4cm) |  |  | 38 | primarna lesena konstrukcija - leseni nosilci, prereza dim. 26x38cm, sidran AB vez nad obodnimi stenami
| 30 | leseni stropniki (dim 20x30cm), osna razdalja cca 67cm |  |  | 13 | zračni sloj, vmes zvočna izolacija, plošče iz kamene volne, d=10cm (kot npr. KI Akustik Roll ali Akustik Board ali enakovredno), upoštevati opis izvedbe OP9!
| 3 | lesen opaž + omet na trstiki |  |  | 20 | V primeru neizvedbe strešnih prostorov izvesti po celotni strehi sestav: parna ovira (kot npr. KI Homeseal LDS 5 ali enokovredno) + TI - steklena volna d=20cm, λ≤0,037 W/mK (kot npr. KI Unifit 37 ali enakovredno), izvesti servisni koridor širine 70cm (TI - plošče iz kamene volne d=20 cm ( kot npr. KI pohodna talna plošča DF, d= 2x10cm) na katere se položi pohodne plošče (kot npr. Knauf Integral FHB 25, d=25mm ali enakovredno) - upoštevati opis izvedbe OP9!
[5 empty] | 10 | armiran betonski estrih, armaturna mreža, sidran v AB venec z armaturnimi palicami Ø 14 - upoštevati opis izvedbe OP5!
[5 empty] | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 2.5 | obstoječe deske, d=25mm, se ohrani, poškodovanje pa zamenja, primerno žebljati
[5 empty] | 30 | obstoječi leseni stropniki (dim 20x30cm), osna razdalja cca 67cm, na zahtevo statika (stanje obst. Stropnikov) po potrebi ojačati stropnike obojestransko 2x kovinski C profil.
[5 empty] | 3 | sanacija obstoječega apnenega ometa na deskah s trstiko, upoštevati opis izvedbe OP7! | smiselnost sanacije ometa - Določi Golob
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča DIAMANT X, d=2x 15mm, ognje odporna, EI60, vijačiti v lesene tramove, prevrtano mesto fugirati! | EI60, Preveri Zobarič: možnost vijačenja 2xGKF 15mm direkt na lesene deske za dosego EI60
[5 empty] | 42 | zračni sloj, vmes zvočna izolacija d=5cm | skupna debelina pod obst. Stropom 50cm
[6 empty] | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne (kot npr. KI NaturBoard VENTI ali enakovredno) |  |  | spremembe opisa
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa, pritrjevaje vešal skozi zg. plasti v lesene stropnike! |  |  | spremembe opisa
[5 empty] | 1.5 | mavčno vlaknena plošča, 1x d=15mm, vlagoodporna (kot npr. Fermacell ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | sloj za boljši oprijem apnenega ometa na mavčno vlakneno ploščo (kot npr. Roefix RENOPLUS ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | fini apneni omet R380 (nanos v roku 24ur po izvedbi zgornjega sloja)
[5 empty] | - | oplesk z apneno barvo v fresco tehniki (nanos v roku 24 ur po izvedbi zgornjega sloja, kot npr. Roefix CalceClima)
[5 empty] | - | Po robovih izvesti zaokrožnico - upoštevati opis izvedbe OP8!
T3N1.1 |  | Sanacija STROPA nad 2N - območje dvorane - mokri prostori
3N | [5 empty] | NOVA SESTAVA
Enak sestav kot T3N1, upoštevati spodnje spremembe!
Namesto troslojnega parketa izvesti spodnji dve sestavi!:
[5 empty] | 1.5 | keramika + lepilo
[5 empty] | 0.3 | hidroizolativni premaz, z armirano mrežico, stike med ploščami in stike na stene obdelati s trajno elastičnim tesnilnim trakom
T3N1.2 |  | Sanacija STROPA nad 2N - območje nad S delom dvorane
3N | 41.5 | OBSTOJEČA SESTAVA (Sonda S4) |  |  | 160.2 | NOVA SESTAVA
| - | lesene grede, različne višine |  |  | 1 | parket, troslojni parket, hrast 1. kvalitete, izgled rustik (stopnjo grč in polnilne smole potrdi projektan), lakirano, tip potrdi projektant.
| - | zračni sloj |  |  | 2.5 | tlak iz mavčno kartonskih plošč (kot npr Knauf Integral 25, d=25mm ali enakovredno), pero/utor, plošče lepiti med sabo, vijačiti v spodnjo leseno konstrukcijo, plošče ne smejo nalegati ali biti vijačene v strešna vešala!!!
| 3 | opečni tlakovci |  |  | 1.1 | zvočna izolacija (kot npr. Getzner AFM 29 ali enakovredno), rezano na trakove in položeno na spodnjo leseno sekundarno konstrukcijo
| 3 | nasutje |  |  | 16 | sekundarna lesena konstrukcija - leseni nosilci, prereza dim. 10x16cm, e=50cm
| 2.5 | lesene deske (v sondi S4 so navedeni morali d=4cm) |  |  | 16 | primarna lesena konstrukcija - leseni nosilci, prereza dim. 14x16cm
| 30 | leseni stropniki (dim 20x30cm), osna razdalja cca 67cm |  |  | 28 | leseni stebrički, prereza dim. 14x14cm, vmes zračni sloj in zvočna izolacija, plošče iz kamene volne, d=10cm (kot npr. KI Akustik Roll ali Akustik Board ali enakovredno), pod stebričke namestiti plošče zvočne izolacije (kot npr. Gerzner Sylomer AFM21). Upoštevati opis izvedbe OP9!
| 3 | lesen opaž + omet na trstiki |  |  | 20 | V primeru neizvedbe strešnih prostorov izvesti po celotni strehi sestav: parna ovira (kot npr. KI Homeseal LDS 5 ali enokovredno) + TI - steklena volna d=20cm, λ≤0,037 W/mK (kot npr. KI Unifit 37 ali enakovredno), izvesti servisni koridor širine 70cm (TI - plošče iz kamene volne d=20 cm ( kot npr. KI pohodna talna plošča DF, d= 2x10cm) na katere se položi pohodne plošče (kot npr. Knauf Integral FHB 25, d=25mm ali enakovredno) - upoštevati opis izvedbe OP9!
[5 empty] | 10 | armiran betonski estrih, armaturna mreža, sidran v AB venec z armaturnimi palicami Ø 14 - upoštevati opis izvedbe OP5!
[5 empty] | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 2.5 | obstoječe deske, d=25mm, se ohrani, poškodovanje pa zamenja, primerno žebljati
[5 empty] | 30 | obstoječi leseni stropniki (dim 20x30cm), osna razdalja cca 67cm, lesene stropnike ojačati obojestransko 2x kovinski C160 profil.
[5 empty] | 3 | sanacija obstoječega apnenega ometa na deskah s trstiko, upoštevati opis izvedbe OP7!
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča DIAMANT X, d=2x 15mm, ognje odporna, EI60, vijačiti v lesene tramove, prevrtano mesto fugirati!
[5 empty] | 42 | zračni sloj, vmes zvočna izolacija d=5cm
zvočna izolacija - plošče iz kamene volne (kot npr. KI NaturBoard VENTI ali enakovredno)
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa, pritrjevaje vešal skozi zg. plasti v lesene stropnike!
[5 empty] | 1.5 | mavčno vlaknena plošča, 1x d=15mm, vlagoodporna (kot npr. Fermacell ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | sloj za boljši oprijem apnenega ometa na mavčno vlakneno ploščo (kot npr. Roefix RENOPLUS ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | fini apneni omet R380 (nanos v roku 24ur po izvedbi zgornjega sloja)
[5 empty] | - | oplesk z apneno barvo v fresco tehniki (nanos v roku 24 ur po izvedbi zgornjega sloja, kot npr. Roefix CalceClima)
[5 empty] | - | Po robovih izvesti zaokrožnico - upoštevati opis izvedbe OP8!
T3N1.3 |  | Sanacija STROPA nad 2N - območje dostopa na etažo iz stopnišča
3N |  |  |  |  | 88.2 | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 1 | parket, troslojni parket, hrast 1. kvalitete, izgled rustik (stopnjo grč in polnilne smole potrdi projektan), lakirano, tip potrdi projektant.
[5 empty] | 2.5 | tlak iz mavčno kartonskih plošč (kot npr Knauf Integral 25, d=25mm ali enakovredno), pero/utor, plošče lepiti med sabo, vijačiti v spodnjo leseno konstrukcijo, plošče ne smejo nalegati ali biti vijačene v strešna vešala!!!
[5 empty] | 1.1 | zvočna izolacija (kot npr. Getzner AFM 29 ali enakovredno), rezano na trakove in položeno na spodnjo leseno sekundarno konstrukcijo
[5 empty] | 16 | sekundarna lesena konstrukcija - leseni nosilci, prereza dim. 10x16cm, e=50cm
[5 empty] | 38 | primarna lesena konstrukcija - leseni nosilci, prereza dim. 26x38cm, sidran AB vez nad obodnimi stenami
[5 empty] | 13 | zračni sloj, vmes zvočna izolacija, plošče iz kamene volne, d=10cm (kot npr. KI Akustik Roll ali Akustik Board ali enakovredno), upoštevati opis izvedbe OP9!
[5 empty] | 10 | armiran betonski estrih, armaturna mreža, sidran v AB venec z armaturnimi palicami Ø 14 - upoštevati opis izvedbe OP5!
[5 empty] | - | OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA - NI PODATKA
[5 empty] | 3 | sanacija obstoječega apnenega ometa na deskah s trstiko, upoštevati opis izvedbe OP7!
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča DIAMANT X, d=2x 15mm, ognje odporna, EI60, vijačiti v lesene tramove, prevrtano mesto fugirati!
[5 empty] | 0.3 | sloj za boljši oprijem apnenega ometa na mavčno vlakneno ploščo (kot npr. Roefix RENOPLUS ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | fini apneni omet R380 (nanos v roku 24ur po izvedbi zgornjega sloja)
[5 empty] | - | oplesk z apneno barvo v fresco tehniki (nanos v roku 24 ur po izvedbi zgornjega sloja, kot npr. Roefix CalceClima)
[5 empty] | - | Po robovih izvesti zaokrožnico - upoštevati opis izvedbe OP8!
T3N2 |  | Sanacija STROPA nad 2N - območje male dvorane (predvidoma tudi strop med 3,4/C,C1)
3N | 29 | OBSTOJEČA SESTAVA (Sonda S5) |  |  | 140.2 | NOVA SESTAVA
| - | lesene grede, različne višine |  |  | 1 | parket, troslojni parket, hrast 1. kvalitete, izgled rustik (stopnjo grč in polnilne smole potrdi projektan), lakirano, tip potrdi projektant.
| - | zračni sloj |  |  | 2.5 | tlak iz mavčno kartonskih plošč (kot npr Knauf Integral 25, d=25mm ali enakovredno), pero/utor, plošče lepiti med sabo, vijačiti v spodnjo leseno konstrukcijo, plošče ne smejo nalegati ali biti vijačene v strešna vešala!!!
| 3 | opečni tlakovci |  |  | 1.1 | zvočna izolacija (kot npr. Getzner AFM 29 ali enakovredno), rezano na trakove in položeno na spodnjo leseno sekundarno konstrukcijo
| 3 | nasutje, d=3-4cm |  |  | 16 | sekundarna lesena konstrukcija - leseni nosilci, prereza dim. 10x16cm, e=50cm
| 20 | leseni stropniki (dim 25x20cm), položeni eden poleg drugega (tramovni strop) |  |  | 16 | primarna lesena konstrukcija - leseni nosilci, prereza dim. 14x16cm
| 3 | lesen opaž + omet na trstiki |  |  | 28 | leseni stebrički, prereza dim. 14x14cm, vmes zračni sloj in zvočna izolacija, plošče iz kamene volne, d=10cm (kot npr. KI Akustik Roll ali Akustik Board ali enakovredno), pod stebričke namestiti plošče zvočne izolacije (kot npr. Gerzner Sylomer AFM21). Upoštevati opis izvedbe OP9!
[5 empty] | 20 | V primeru neizvedbe strešnih prostorov izvesti po celotni strehi sestav: parna ovira (kot npr. KI Homeseal LDS 5 ali enokovredno) + TI - steklena volna d=20cm, λ≤0,037 W/mK (kot npr. KI Unifit 37 ali enakovredno), izvesti servisni koridor širine 70cm (TI - plošče iz kamene volne d=20 cm ( kot npr. KI pohodna talna plošča DF, d= 2x10cm) na katere se položi pohodne plošče (kot npr. Knauf Integral FHB 25, d=25mm ali enakovredno) - upoštevati opis izvedbe OP9! |  |  | V primeru neizvedbe strešnih prostorov izvesti po celotni strehi sestav: parna ovira (kot npr. KI Homeseal LDS 5 ali enokovredno) + TI - steklena volna d=20cm, λ≤0,037 W/mK (kot npr. KI Unifit 37 ali enakovredno), izvesti servisni koridor širine 70cm (TI - plošče iz kamene volne d=20 cm ( kot npr. KI pohodna talna plošča DF, d= 2x10cm) na katere se položi pohodne plošče (kot npr. Knauf Integral FHB 25, d=25mm ali enakovredno) - upoštevati opis izvedbe OP9!
[5 empty] | 10 | armiran betonski estrih, armaturna mreža, sidran v AB venec z armaturnimi palicami Ø 14 - upoštevati opis izvedbe OP5!
[5 empty] | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 2.5 | deske, d=25mm, žebljati v spodnji sloj tramovnega stropa, polagati v prečni smeri glede na smer nosilcev tramovnega stropa
[5 empty] | 20 | leseni stropniki (dim 25x20cm), položeni eden poleg drugega (tramovni strop) | KOSTA: potrdi potrebo po jačanju nosilcev!
[5 empty] | 3 | sanacija obstoječega apnenega ometa na deskah s trstiko, upoštevati opis izvedbe OP7! | smiselnost sanacije ometa - Določi Golob
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča DIAMANT X, d=2x 15mm, ognje odporna, EI60, vijačiti v lesene tramove, prevrtano mesto fugirati! | EI60, Preveri Zobarič: možnost vijačenja 2xGKF 15mm direkt na lesene deske za dosego EI60
[5 empty] | 32 | zračni sloj, vmes zvočna izolacija d=5cm | skupna debelina pod obst. Stropom 40cm
zvočna izolacija - plošče iz kamene volne (kot npr. KI NaturBoard VENTI ali enakovredno)
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa, pritrjevaje vešal skozi zg. plasti v lesene stropnike! | spremembe opisa
[5 empty] | 1.5 | mavčno vlaknena plošča, 1x d=15mm, vlagoodporna (kot npr. Fermacell ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | sloj za boljši oprijem apnenega ometa na mavčno vlakneno ploščo (kot npr. Roefix RENOPLUS ali enakovredno)
[5 empty] | 0.3 | fini apneni omet R380 (nanos v roku 24ur po izvedbi zgornjega sloja)
[5 empty] | - | oplesk z apneno barvo v fresco tehniki (nanos v roku 24 ur po izvedbi zgornjega sloja, kot npr. Roefix CalceClima)
[5 empty] | - | Po robovih izvesti zaokrožnico - upoštevati opis izvedbe OP8!
T3N3 |  | Sanacija STROPA nad 2N - območje novih strojnic
3N |  |  |  |  | 79.1 | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 0.3 | epoksidni premaz, z zaključkom na steno |  |  | Zobarič 29.6.2022: epoksi funkcionira kot izvedba na Integral plošče! Sporoči proizvajalca epoksidnega tlaka
[5 empty] | 3.2 | tlak iz mavčno kartonskih plošč (kot npr Knauf Integral 32, d=32mm ali enakovredno), pero/utor, plošče lepiti med sabo, vijačiti v spodnjo leseno konstrukcijo, plošče ne smejo nalegati ali biti vijačene v strešna vešala!!! | ZOBARIČ definirati ali sta potrebna 2 sloja!!! Dodatna zvočna izolacija - gumijaste podloge pod klimatom?
[5 empty] | - | prostanek sestave enak kot v sestavi T3N1.3 |  |  | klimat ima običajno svoje linijske ali točkovne distančnike, ki jih ločiš od Integral plošč z akustičnimi gumenimi distančniki
[5 empty] | - | upotevati Opis izvedbe OP9.1 |  |  | V votli pod nujno dodati zvočno izolacijo, KI steklena volna 2cm večj kot je višina praznega prostora, da jo malo stisne
tik ob steni namesti verikalno plast izolacije, d=10cm, celotni prostor strojnice daš na aAB ploščo 5cm izolacije, na območju samega klimata zapolni prostor do višine + 2cm!
Za obtežbo klimata 430kg, namesto Integral 25 uporaviti Integral 32mm!
T3N4 |  | TLAK pred dvigalom v 3N
3N |  |  |  |  | 156.2 | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 1 | parket, troslojni parket, hrast 1. kvalitete, izgled rustik (stopnjo grč in polnilne smole potrdi projektan), lakirano, tip potrdi projektant.
[5 empty] | 5 | bet. estrih
[5 empty] | 0.5 | akustični in ločilni sloj - ekspand PE folija ∆L'nw = 18 dB (kot npr. Geficell TDZ 6-1mm ali enakovredno)
[5 empty] | - | ločilni sloj - PP folija
[5 empty] | 3 | zvočna izolacija - plošče iz kamene volne, za tlačno obtežbo do 5kPa (kot npr. KI NaturBoard TPS ali enakovredno)
[5 empty] | 2.2 | gradbene plošče iz lesnih vlaken OSB4, pero/utor, d=22mm, vijačena
[5 empty] | 18 | leseni nosilci, dim. 14/18cm, vmes toplotna izolacija, steklena volna, d=18 cm, λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | 80 | zračni sloj
[5 empty] | 17 | samonosilna trapezna ploč. za estrih (npr HI BOND ali enakovredno), skupna višina z estrihom
[5 empty] | 23 | kovinska konstrukcija (HEA 240) vmes sekund. kov. Konst (HEA 160)
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna, EI60
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
T4N1 |  | Strop nad sanitarijami na podstrešju
4N |  |  |  |  | 51 | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 4 | ladijski pod, deske d=cm, pero/utor, zgornja stran finalno obdelana, brušeno, lakirano
[5 empty] | 18 | lesena konstrukcija, stropniki, 14/18cm, vmes
zvočna izolacija, d=15cm, λ≤0,037 W/mK (kot npr. KI Unifit 37 ali enakovredno)
[5 empty] | 24 | zračni sloj
[5 empty] | 3 | kovinska konstrukcija spuščenega stropa, d=3cm
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKBI / H2, vlago odporna
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
T4N2 |  | Strop v strojnici s klimatom - požarna odpornost EI60!
4N |  |  |  |  | 11 | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna
[5 empty] | 5 | zvočna izolacija KI Venti d=5cm, lepljena na strop, neodelana
R1 |  | STREHA nad glavno stavbo
streha | 24.5 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  |  | NOVA SESTAVA
| 1.5 | strešniki - bobrovec |  |  | 1.5 | obstoječi strešniki - bobrove (se ne odmikajo)
| 5 | letve 50x50 (obnoveljene) |  |  | 5 | obstoječe letve
| 18 | obstoj. špirovec (bočno ojačan z les. plohom) |  |  | 18 | obstoječi špirovci, med katerimi se izvede:
[5 empty] | - | prezračevalni sloj, d=6 cm. Namestiti sekundarno paropropustno strešno kritino (kot npr. Knauf Insulation LDS 0,04 Fix Plus ali enakovredno) - pri namestitvi upoštevati postopke, opisan v OP10!
[5 empty] | - | toplotna izolacija, steklena volna, d=24 cm (delno je namešena med špirovce, delno pa pod njimi. λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | - | parna zapora, Sd>100 (kot npr. Knauf Insulation LDS 100), lepljeni stiki (Airstop trak ali enakovredno), tesniti vse preboje
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKB / A; v primeru mokrih prostorov nadomestiti z
MK plošča, 1x d=15mm, GKBI / H2, vlago odporna
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk; v primeru mokrih prostorov uporabiti pralno lateks barvo
opomba: v območju strojnice s klimatom se namesto opleska na poševni strop nalepi zvočna izolacija KI Venti d=5cm in pusti neobdelano
R1.1 |  | STROPNA OBLOGA v strojnicah v 3N - območje različnih požarnih sektorjev. EI60
streha | 1.5 | OBSTOJEČA SESTAVA |  |  |  | NOVA SESTAVA
| 1.5 | strešniki - bobrovec |  |  |  | enaka sestava kot R1 razen drugačen tip spuščenega stropa:
| 5 | letve 50x50 (obnoveljene) |  |  | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
| 18 | obstoj. špirovec (bočno ojačan z les. plohom) |  |  | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
opomba: v območju strojnice s klimatom se namesto opleska na poševni strop nalepi zvočna izolacija KI Venti d=5cm in pusti neobdelano
R2 |  | STREHA prizidek nad 2N
streha | [5 empty] | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 8 | prodec, pran, Ø32
ločilni sloj, geotekstil 200g/m2
[5 empty] | 0.5 | zgornji hidroizolacijski bitumenski trak s posipom (kot npr. Bauder KARAT
[5 empty] | 0.5 | prvi hidroizolacijski bitumenski trak (kot npr. BauderTEC KSA DUO ali enakovredno)
[5 empty] | 24 | TI - XPS, tlačna trdnost 300kPa, z L robom, dvoslojno (kot npr. FIBRANxps 300-L ali enakovredno), d= 2x 12 cm
[5 empty] | 0.4 | parna zapora (kot npr. BauderTHERM DS 2 ali enakovredno)
[5 empty] | - | predpremaz (kot npr. Burkolit V ali enakovredno)
[5 empty] | 5 | naklonski beton
[5 empty] | 17 | samonosilna trapezna ploč. za estrih (npr HI BOND ali enakovredno), skupna višina z estrihom
[5 empty] | 23 | kovinska konstrukcija (HEA 240) vmes sekund. kov. Konst (HEA 180)
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | - | parna zapora, Sd>100 (kot npr. Knauf Insulation LDS 100), lepljeni stiki (Airstop trak ali enakovredno), tesniti vse preboje
[5 empty] | 3 | 2x MK plošča, 1x d=15mm, GKF / DF, ognje odporna, EI60
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
R3 |  | STREHA prizidek nad 3N
streha | [5 empty] | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 0.2 | aluminijasta pločevina s premazom, d=0,7mm, premaz coil coating, spoj dvojni kleparski spoj
[5 empty] | 0.3 | ločilni sloj - ločilna protikondenčna tkanina
[5 empty] | 2.2 | gradbene plošče iz lesnih vlaken OSB4, pero/utor, d=22mm, vijačena
[5 empty] | 18 | leseni špirovci, dim. 14/18cm, vmes toplotna izolacija, steklena volna, d=18 cm, λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | 50 | zračni sloj, d=50-55cm, vmes
toplotna izolacija, steklena volna, d=10 cm, λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | - | parna zapora, Sd>100 (kot npr. Knauf Insulation LDS 100), lepljeni stiki (Airstop trak ali enakovredno), tesniti vse preboje
[5 empty] | 1.5 | MK plošča, 1x d=15mm, GKB / A (izvesti v predelu frčade na območju podstrešnega prostora), na območju predprostora dvigala izvesti MK plošča, 2x d=15mm, GKF / DF (požarna odpornost EI60) |  |  | sprememba sestava, poračunati različne stropove
[5 empty] | 0.5 | kitano + oplesk
R3.1 |  | STREHA nad prizidkom (dvigalni jašek)
streha | [5 empty] | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 0.2 | aluminijasta pločevina s premazom, d=0,7mm, premaz coil coating, spoj dvojni kleparski spoj
[5 empty] | 0.3 | ločilni sloj - ločilna tkanina (kot npr. Bauder WB 300 ali enakovredno)
[5 empty] | 2.2 | gradbene plošče iz lesnih vlaken OSB4, pero/utor, d=22mm, vijačena
[5 empty] | 18 | leseni špirovci, dim. 14/18cm, vmes toplotna izolacija, steklena volna, d=18 cm, λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | 10 | toplotna izolacija, steklena volna, d=5-10 cm, λ≤0,035 W/mK (kot npr. Knauf Insulation UNIFIT 035 ali enakovredno)
[5 empty] | 20 | AB plošča dvigalnega jaška
R4 |  | STREHA nadstreška
pritličje | [5 empty] | NOVA SESTAVA
[5 empty] | 0.2 | aluminijasta pločevina s premazom, d=0,7mm, premaz coil coating, spoj dvojni kleparski spoj
[5 empty] | 0.3 | ločilni sloj - ločilna protikondenčna tkanina
[5 empty] | 2.2 | gradbene plošče iz lesnih vlaken OSB4, pero/utor, d=22mm, vijačena
[5 empty] | 12 | kovinska konstrukcija, kovinski profil UNP120 (v primeru nadstrešnice ob cesti oziroma severni fasadi se uporabi UNP100)
[5 empty] | 3 | kov. podkonstr. spušč. stropa
[5 empty] | 1.25 | vlaknocementna vlagoodporna plošča, 1x d=12,5mm (kot npr. Knauf AQUAPANEL)
[5 empty] | 0.5 | tankoslojni kontaktni fasadni sistem, na osnovi silikona in umetne smole, zrnatost 2mm
OKNA
|  |  |  | količina | površina(m2) | orientacija
|  | 18.1 | O1 | 2 | 9.05 | 2xJV
|  | 51.12 | O2 | 2 | 25.56 | 1xSV,1xJZ
|  | 16.72 | O3 | 2 | 8.36 | 2xSZ
|  | 9.92 | O4 | 2 | 4.96 | 1xSV,1xJZ
|  | 27.42 | O5 | 2 | 13.71 | 2xSZ | 2 |  | 1 SV
|  | 17.55 | O6 | 3 | 5.85 | 2xJV,1xSZ | JV= | 56.94 | 28.47
|  | 17.55 | O7 | 3 | 5.85 | 2xJV,1xSZ | SZ= | 99.22 | 49.61
|  | 7.04 | O8 | 2 | 3.52 | 1xSV,1xJZ | JZ= | 34.04 | 0
|  | 23.14 | O9 | 2 | 11.57 | 2xSZ | SV= | 34.04 | 34.04
|  | 5.32 | O10 | 2 | 2.66 | 2xJV
|  | 15.18 | O11 | 3 | 5.06 | 1xJV,2xSZ
|  | 15.18 | O12 | 3 | 5.06 | 1xJV,2xSZ
224.24
224.24
Note on D45: Anže: višina sicer 37mm

## IZVEDBA
OPIS IZVEDBE
OPOMBA |  | podrobnejši opis izvedbe
OP1 |  | izvedba litega teraca
generalni opis: finalni sloj litega teraca se izvede po s sistemu mokro na mokro na zglajen sloj mikroamiranega betona.
agregat: črno/bel, barvo in velikost agregata določita in potrdita arhitekt in predstavnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
mikroarmatura betona: PP vlakna z vseb. 0.95kg/m2, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno
marka betona: C20/25
armatura betona: armaturno mrežo Q 283 100X100-6/6 pozicionirati 3-4 cm nad spodnji rob, maksimalno v sredino betona, s preklopi
agregat betona: uporabiti rečni pesek 0-4mm
dilatacijska polja: dilatacijska polja po načrtu, ki ga predloži arhitekt, maks. velikost polj 1:1,3; kitani s trajno elastičnim kitom, barvo potrdi arhitekt
vzorec: obvezna izdelava vzorca, ki ga določita in potrdita arhitekt in predstavnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
OP2 |  | ojačitev obokov nad pritlično etažo oz. nad hodnikom v 1N in nad stopniščnimi oboki
Ojačitev obokov je potrebno izvajati s karbonskimi lamelami, karbonsko tkanino in sidri v obliki karbonskih palic (Glej načrt gradbenih konstrukcij - Detajl A). Oboke bo potrebno po Detajlu A lepiti z karbonskimi tkaninami (trakovi) in sidrati v opeCne stene. Tkanina je MapeWrap C Quadri-AX 6001200 mm in sidra so Maperod C. Postopek lepljenja je enak postopku opisanem v Detajlu C (v načrtu gradbenih konstrukcij). Sidranje vrvic, v zidove pod kotom in lepljenje, se izvaja v zidovih z epoksijskimi lepili. Lepljenje na oboke se izvaja preko zlepljene karbonske tkanine.
OP3 |  | Utrjevanje armirano betonskega estriha z obodnimi stenami in povezava estrihov z vmesnimi zidovi
V tlaku dvorane v 1N in v prostoru med osmi A-B/1-5 (mala dvorana v 1N), se izdela utrditev armiranobetonskega estriha debeline 6 cm. Jeklena sidra premera 14 mm se na vsakih 150 cm pod kotom sidrajo v stene prostora- glej detajl B2 v načrtu gradbenih konstrukcij.
Povezavo med estrihi v prostoru dvorane in male dvorane v 1N (stena v osi B) se izdela po detajlu B3 (glej načrt gradbenih konstrukcij)
OP4 |  | Monolitiziranje stropnikov in sidranje v opečne stene
Monolitiziranje stropnikov in sidranje v opečne stene po sistemu HPFRC je odvisno od pozicije stropnikov, medsebojne razdalje stropnikov in Iežišča stropnikov na opečni steni. Bistvo monolitiziranja je ustvarjanje lesenega diska, ki je povezan z opečnimi stenami. Lesene obstoječe stropnike (položeni eden poleg drugega) se monolitizira z žebljanimi deskami d=25mm v prečni smeri glede na smer stropnikov. V primeru da so obstoječe deske v dobrem stanju in pravilno položene, se jih lahko ohrani. Detajl sidranja stropnikov v stene se izvede preko karbonskih lamel lepljenih na stropnike in sidranih v opečno steno z vrvico premera 12 mm lepljeno v izvrtino v opečni steni z epoksi lepilom. Sidranje v steno in lesene grede se izvede z vrtanjem izvrtin premera 12 mm za vgradnjo povezovalnih sider RA 8 mm na vsikih 25 cm. Sidrne palice se vgradijo v kemično sidrno maso MAPEFIX VE SF.
Vgradnja tekoče, isokoduktilne armirane cemente malte PLANITOP HPC FLOOR 46 debelini 4 cm.
Glej detajl B v načrtu gradbenih konstrukcij!
OP4.1 |  | Monolitiziranje stropnikov in sidranje v opečne stene - dodatna izvedba za tlak male dvorane v 2N
Pri sanacija stropne konstrukcije nad 1. nadstropjem, v oseh A-B/1-5, se poleg omenjenega sidranja izvede vgrajevanje MAPEWRAP C FIOCCO, na obeh straneh po detajlu B1. Sidranje vrvic, v zidove pod kotom in lepljenje, se izvaja v zidovih z epoksijskimi lepili.
Glej detajl B1 v načrtu gradbenih konstrukcij!
OP5 |  | Utrjevanje lesenega stropa nad dvorano v 1N in tramovnega stropa nad malo dvorano v 2N
V primeru dvorane se preveri stanje lesenih deske, ki so žebljane v stropne lesene nosilce v prečni smeri. Po potrebi se jih zamenja oziroma po navodilih statika dodatno žeblja. V primeru tramovnega stropa nad malo dvorano v 2N se izvede nov sloj lesenih desk, ki se jih položi v prečni smeri glede na potek stropnih nosilcev. Nove deske in obstoječe nosilce se žeblja po navodilih statika. Na nove oziroma obstoječe lesene deske se razvije ločilni sloj - PP folijo s preklopom min 20cm ali lepljenimi stiki. Nato se izvede z mrežo armiran betonski estrih v debelini 10 cm. Armaturno mrežo se preko armaturnih palic poveže z novim AB vencem. Armaturne palice Ø14 se izvede v razmiku 150cm.
OP6 |  | Sanacija obstoječih ometov na opečnih obokih
| - | Obstoječe omete, ki se jih ohrani, je potrebno slikopleskarsko frezati (ostrugati, odstraniti barvne plasti in slabo sprijete dele ometov)
| - | Nanos globinskega silikatnega utrjevalca ometa Roefix PP 201 Silica LF
| - | 1 roka oz. po potrebi v primeru večjih neravnin 2 roki Roefix Renoplus z gladilko, v primeru večjih poškodb pa se poprej nanese Roefix 695.
| - | Zaključni fini apneni omet Roefix 380 naslednji dan po Renoplusu, fino zaribavanje.
OP7 |  | Sanacija obstoječih ometov na trstiki
| - | Za injektiranje apnenih ometov naj se uporablja injektirna masa na apneni osnovi (npr. calxnova ali caloxil), utrjevanje apnenih ometov z npr calosilom ali enakovredno (npr E 25, po potrebi se ga lahko redči, odvisno od primera).
| - | Mikroinjektiranje z večjimi medicinskimi injekcijskimi brizgalkami po poprejšnji vgradnji PVC cevk in stičenju razpok.
| - | Izvedba po specifikaciji proizvajalca s tehnologijo, ki jo mora potrditi ZVKD! Barva v skladu z barvno karto konzervatorskega načrta in po potrditvi ZVKD!
| - | Izvedba na vseh lesenih stropovih v 1N in 2N, tudi v prostorih, kjer so predvideni spuščeni stropovi. Konservatorsko restavratorski posegi na teh delih niso predvideni!
OP8 |  | Izvedba zaokrožnice na stiku stena/ strop ali nosilec/strop
|  | Zaokrožnico narediti z uporabo predpripravljene EPS zaokrožnice (kot se uporablja za fasadne štukature). Štukature prilepiti obvezno na zid na zgorni spoj, na farmacel plošči pa pustiti kot delovno fugo (v primeru stika z novim spuščenm stropom). Profile in spoje zalepiti z Rofix Optiflex. | Za arhiv:
|  | Profil zaokrožnice gladek, različen fi glede na lokacijo zaokrožnice: | Obstaja tudi proizvajalec profilov iz kamene volne, prav tako obdelani ( Boljše od EPS glede ognjeodpornosti)
| - | strop pod balkonom v dvorani v 1N: r=cca 3cm | Reciklirano penjeno steklo ( Proizvajalec v Avstriji)
| - | strop dvorane v 1N in strop male dvorane v 2N: r=cca 6cm
OP9 |  | Izvedba novega tlaka na podstrešju
| - | Za potrebe novega pohodnega tlaka na podstrešju, je potrebno na oziroma nad novo betonsko ploščo postaviti novo leseno dvignjeno konstrukcijo za tlak. Na različnih delih podstrehe se zaradi različnih izvedb obstoječega stropa izvede dvignjena lesena konstrukcija na različne načine. BISTVENO JE, DA SE NOVA KONSTRUKCIJA NE DOTIKA V OBSTOJEČE OSTREŠJE!: - na območju nad malo dvorano se na AB ploščo postavi lesene stebričke, ki nosijo primarne in sekundarne lesene nosilce, na katere se postavi nosilne plošče za izvedbo končnega tlaka. Pod lesene stebričke in na sekundarne lesene nosilce se namesti zvočno izolacijo v obliki plošč (pod stebri) oziroma pasov (na nosilce). - v predelu nad glavno dvorano, kjer vzdolžna vešala obstoječega ostrešja to omogočajo, se izvede lesene grede, ki slonijo na obodnih stenah (sidrane so na nov AB venec pod kapnimi legami - glej detajl kovinskega čevlja DOst1). Grede ležijo tudi na novi AB vezi na vrhu stene med dvorano in hodnikom. Grede so zaradi dolžine spojene med sabo (glej prerez). Preko gred se postavi sekundarne lesene nosilce in plošče za izvedbo tlaka. - na območju nad dvorano, kjer lesenih gred zaradi obstoječe ostrešne konstrukcije ni mogoče narediti, se obstoječe lesene stropnike v stropu nad dvorano ojača z dvema kovinskima nosilcema in potem nad njimi izvede betonsko ploščo. V nadaljevanju se postavi lesene stojke, primarne in sekundarne lesene nosilce ter plošče za izvedbo tlaka, - na območju dostopa iz stopnišča na podstreho ni poznan sestav obstoječega stropa nad delom hodnika, garderobe in sanitarij v 2. nadstropju. Zaradi tega se predvidi izvedbo nove talne konstrukcije s pomočjo lesenih gred in sekundarnih lesenih nosilcev s ploščami za izvedbo tlaka.
| - | Nosilne plošče za tlak se izvede iz mavčno kartonskih plošč (kot npr Knauf Integral 25, d=25mm ali enakovredno, v primeru večje strojnice se uporabi Knauf plošče Integrald 32, d=32mm), na katerega se izvede končni tlak. Tlak iz MK plošč ne sme nalegati ali biti vijačen v grede strešnih vešal! Na stiku betonske plošče in vertikalnih stojk je potrebno vgraditi distančne plošče za preprečevanje udarnega zvoka (kot npr. Gerzner Sylomer AFM21 ali enakovredno)
| - | Na betonski estrih je potrebno namestiti zvočno izolacijo debeline 10cm
V primeru, da se podstrešni prostor v tej fazi ne zaključuje, se namesto zgornjih dveh postavk izvede:
| - | na celotno površino podstrešja se na estrih položi parno oviro (kot npr. KI Homeseal LDS 5 ali enakovredno)
| - | v območju klimatov in sam servisni koridor od stopnišča do vhoda v strojnico se izvede tako, da se v širini cca 70cm položi kot prvi sloj toplotno izolacijo - plošče iz kamene volne d=20cm (kot npr. KI DF d=2x10cm) ali enakovredno), nanjo pa se namesti pohodne plošče (kot npr. Knauf Integral FHB 25, d=25mm, pero/utor, lepljene med sabo)
| - | Na celotni ostali površini namestiti toplotno izolacijo iz steklene volne, d=20cm, λ≤0,037 W/mK (kot npr. KI Unifit 37 ali enakovredno
OP9.1 |  | Izvedba novega tlaka na podstrešju - območje strojnic
| - | Poleg določil, navedenih pod postavko OP9 je potrebno v prostoru strojnic dodati zvočno izolacijo skladno s spodnjimi navedbami:
Pod klimat je potrebno na stiku linijskih oziroma točkovnih distančnikov klimata s tlakom namestiti dodatne akustične gumene distančnike za preprečevanje prenosta tresljajev na konstrukcijo!
V votli pod (med tlakom in novo betonsko ploščo) je potrebno nujno dodati zvočno izolacijo - pod samim klimatom se naloži zložba izolacije (KI steklena volna), ki je 2cm višja kot je višina praznega prostora, tako da jo izolacijsa stisnjena med plošče tlaka in betonsko ploščo. V medstropovju je potrebno tik ob steni namesti vertikalno plast zvočne izolacije, d=10cm. V celotnem prostoru strojnice je na betonsko ploščo potrebno naložiti 10cm zvočne izolacije. Na strop (ravni in poševni) strojnice je potrebno nalepiti zvočno izolacijo v minimalni površini 38m2.
OP10 |  | Izvedba izolacije pod obstoječo streho
| - | Obstoječa streha je bila nedavno obnovljena. V sklopu te obnove so se obstoječi špirovci ojačali z bočno namestitvijo lesenih plohov na vsak posamezen špirovec. Izvedli so nove letve in novo strešno kritino - bobrovec. Obstoječa streha se ne odstranjuje.
| - | Streho se na novo toplotno izolira. Izvesti je potrebno prezračevalni sloj. Izvede se ga s spodnje strani med špirovce. Sekundarno kritino se s spodnje strani pritrdi na špirovce z letvami. Med sosednja špirovca se dodatno na strešne letve namesti dodatno letev (vzporedna špirovcema), ki bo delovala kot distančna letev in bo preprečevala stiskanje prezračevalnega sloja ob namestitvi toplotne izolacije kasneje.
| - | Na špirovce se namesti kovinske profile za obešen strop, ki hkrati olajšajo namestitev toplotne izolacije. Izvede se parno zapora in končni sloj iz mavčno kartonskih plošč.
OP11 |  | Izvedba sten iz mavčno- kartonskih plošč v mokrih prostorih
V primeru mavčno kartonske stene v mokrem prostoru, se izvede:
| - | do višine 2m se opleska ne izvede - priprava površine za polaganje keramičnih ploščic
| - | v primeru stene tuša, je potrebno izvesti hidroizolativni premaz z armirno mrežico; stike plošč in prehode stena/stena ter tlak/stena je potrebno predhodno zaščititi z trajnoelastičnimi trakovi!
| - | steno nad višino 2m se kita in opleska z lateks barvo

## AZ TODO
kosta
toplotni preračun lesenihstropnikov?
kovinske ojačitve tlaka strojnic v 3N
kako se izvede zid atike in nadvišanje do etaže 3N na strehi hibond?
TERACER
lahko beton na stopnišču
VALERIJA
določiti požarne sektorje med etažami
določiti nivo požarnega sektorja tlaka na podstrehi
strop EI60 nad stopniščem, ob steni strojnice, pred dvigalom???
Zobarič Knauf |  | Potrdi uporabo Knauf Integral plošč!!!
Knauf stene nad 4m!
popisi
streha | dodati strešnike za prezračevanje
PREFA
tekstil pod pločevino
Mitja Brenčič 051 612 500

## VP OPOMBE
SESTAVE
R2 | sprememba knaufa iz 2x EI v 1x + konstrkcijo se premaže | spuščen strop od HI bond-sp. Knauf = 35cm
T1N3 | sprememba knaufa iz 2x EI v 1x + konstrkcijo se premaže
generalne opombe
višinska kota 2N je +8.57m (po izmerah to pomeni, da je lega balkona in male dvorane +3cm, lega wc in pisarne pa -3cm)

## petra popis
podstreha: | stene med aparmaji se je spremenila sestava - Iz MK2 je šla v MK1