## reka
SKUPNA REKAPITULACIJA
01 | PODBREZNIK | 0
02 | ŠTUKLJEVA BRV | 0
03 | ŠEGOVA ULICA | 0
04 | PORTOVAL | 0
05 | AVTOBUSNA POSTAJA | 0
06 | PARKIRIŠČE PRI IZLIVU TEŽKE VODE | 0
07 | JULIJINA BRV | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## PODBREZNIK
1. Zagotovitev stalnega el. napajanja
1.1. MONTAŽNA DELA
Dograditev varovalke 6A in ožičenje v OJR | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava montaža kabla NYY-J 3x2,5mm po drogu | m | 6 | 0 | 0
Dobava kabla NYY-J 3x4 | m | 81 | 0 | 0
Uvleka kabla v zaščitno cev | m | 81 | 0 | 0
Demontaža obstoječega droga H 6m + svetilke + kabelskiv vodnikov v drogu + temeljno zemljilo | kpl | 1 | 0 | 0
Montaža obstoječega droga H 6m + svetilke + kabelskiv vodnikov v drogu + temeljno zemljilo | kpl | 1 | 0 | 0
Delo delavca - električarja (izvedba prevezav kab. vodov po drogovih cestne razsvetljave-zagotovitev stalne faze) 27 KOS | ura | 14 | 0 | 0
Dobava montaža na drog Rf omarica (v x š x g) 450 x 350 x 240 mm z ključavnico in ožičenjem, priravljena za priklop kamere | kpl | 1 | 0 | 0
Drobni vezni material (vezice, vijaki, matice, sponka, Pf žica, …) | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
Nepredvidena dela (5% vseh del) |  |  |  | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV |  |  | 0

## ŠTUKLJEVA BRV
1. Zagotovitev stalnega el. napajanja
1.1. MONTAŽNA DELA
Dograditev varovalke 6A in ožičenje v OJR | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava montaža kabla NYY-J 3x2,5mm po drogu | m | 6 | 0 | 0
Dobava kabla NYY-J 3x4 | m | 51 | 0 | 0
Uvleka kabla v zaščitno cev | m | 51 | 0 | 0
Demontaža obstoječega droga H 6m (vsadni- rušenje temelja) +svetilka + kab. vodnik v drogu + temeljno ozemljilo | kpl | 1 | 0 | 0
Montaža obstojelega kandelabra H 6m ( izvedba temelja, montaža droga,svetilke) +svetilka + kab. vodnik v drogu + temeljno ozemljilo | kpl | 1 | 0 | 0
Izkop, zasutje, utrjevanje po slojih, fino planiranje | m | 35 | 0 | 0
Dobava montža cevi fi 75 el.energetske | m | 35 | 0 | 0
Delo delavca - električarja (izvedba prevezav kab. vodov po drogovih cestne razsvetljave-zagotovitev stalne faze) 6 kpl | ura | 5 | 0 | 0
Dobava montaža na drog Rf omarica (v x š x g) 450 x 350 x 240 mm z ključavnico in ožičenjem, priravljena za priklop kamere | kpl | 1 | 0 | 0
Drobni vezni material (vezice, vijaki, matice, sponka, Pf žica, …) | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
Nepredvidena dela (5% vseh del) |  |  |  | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV |  |  | 0

## ŠEGOVA ULICA
1. Zagotovitev stalnega el. napajanja
1.1. MONTAŽNA DELA
Dograditev varovalke 6A in ožičenje v OJR | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava montaža kabla NYY-J 3x2,5mm po drogu | m | 6 | 0 | 0
Dobava kabla NYY-J 3x4 | m | 78 | 0 | 0
Uvleka kabla v zaščitno cev | m | 78 | 0 | 0
Demontaža obstoječega droga H 6m + svetilke + kabelskiv vodnikov v drogu + temeljno zemljilo | kpl | 1 | 0 | 0
Montaža obstoječega droga H 6m + svetilke + kabelskiv vodnikov v drogu + temeljno zemljilo | kpl | 1 | 0 | 0
Delo delavca - električarja (izvedba prevezav kab. vodov po drogovih cestne razsvetljave-zagotovitev stalne faze) | ura | 10 | 0 | 0
Dobava montaža na drog Rf omarica (v x š x g) 450 x 350 x 240 mm z ključavnico in ožičenjem, priravljena za priklop kamere | kpl | 1 | 0 | 0
Drobni vezni material (vezice, vijaki, matice, sponka, Pf žica, …) | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
Nepredvidena dela (5% vseh del) |  |  |  | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV |  |  | 0

## PORTOVAL
1. Zagotovitev stalnega el. napajanja
1.1. MONTAŽNA DELA
Dograditev varovalke 6A in ožičenje v OJR + el.omarica v garažni hiši | kpl | 2 | 0 | 0
Dobava montaža kabla NYY-J 3x2,5mm po drogu | m | 35 | 0 | 0
Dobava kabla NYY-J 3x4 | m | 135 | 0 | 0
Uvleka kabla v zaščitno cev | m | 135 | 0 | 0
Demontaža obstoječega droga H 6m + svetilke + kabelskiv vodnikov v drogu + temeljno zemljilo | kpl | 4 | 0 | 0
Montaža obstoječega droga H 6m + svetilke + kabelskiv vodnikov v drogu + temeljno zemljilo | kpl | 4 | 0 | 0
Izkop, zasutje, utrjevanje po slojih, fino planiranje | m | 44 | 0 | 0
Dobava montža cevi fi 75 el.energetske | m | 44 | 0 | 0
Dobava in montaža kabelska polica PK50 s pokrovom in obešalnim priborommontaža na oporni betonski zid | m | 78 | 0 | 0
Dobava montaža pocinkanega droga -kandelaber H 7m sidrni z vraticami in priključno sponko -MVL | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava montaža pocinkanega sidrnega podstavka za drog H 7m - za montažo na betonski uporni zid z 8 sidrnimi vijaki. (v x š x d ) 1m x 0.5m x 0.5m) pritrdi se ga na betonski zid z 8 navojnimi Rf palicami M18, vrtanje odprtin in pritrjevanje navojnih Rf navojnih palic - kpl z vsem delom in materialom | kpl | 1 | 0 | 0
Delo delavca - električarja (izvedba prevezav kab. vodov po drogovih cestne razsvetljave-zagotovitev stalne faze) 30 kpl | ura | 24 | 0 | 0
Dobava montaža na drog Rf omarica (v x š x g) 450 x 350 x 240 mm z ključavnico in ožičenjem, priravljena za priklop kamere | kpl | 5 | 0 | 0
Drobni vezni material (vezice, vijaki, matice, sponka, Pf žica, …) | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
Nepredvidena dela (5% vseh del) |  |  |  | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV |  |  | 0

## AVTOBUSNA POSTAJA
1. Zagotovitev stalnega el. napajanja
1.1. MONTAŽNA DELA - MOŽEN STALNI DOVOD PRI OJR (LOKACIJA KAMERE)
Dograditev varovalke 3 x 6A in ožičenje v OJR; preboj skozi betonsko steno T.P. in sanacija odprtine | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava kabla NYY-J 3X4 | m | 125 | 0 | 0
Uvleka kabla v zaščitno cev | m | 125 | 0 | 0
Dobava in montaža kabelska polica PK50 s pokrovom in obešalnim priborommontaža na oporni betonski zid | m | 120 | 0 | 0
Delo delavca - električarja (izvedba prevezav kab. vodov v T.P. avtobusne postaje NM -zagotovitev stalne faze) - vpoštevati prisotnost EL. Ljubljana | ura | 8 | 0 | 0
Dobava montaža na drog Rf omarica (v x š x g) 450 x 350 x 240 mm z ključavnico in ožičenjem, priravljena za priklop kamere | kpl | 2 | 0 | 0
Dobava montaža pocinkanega droga -kandelaber H 9m sidrni z vraticami in priključno sponko -MVL | kpl | 2 | 0 | 0
Dobava montaža pocinkanega sidrnega podstavka za drog H 9m - za montažo na betonski uporni zid z 8 sidrnimi vijaki. (v x š x d ) 1m x 0.5m x 0.5m) pritrdi se ga na betonski zid z 8 navojnimi Rf palicami M18, vrtanje odprtin in pritrjevanje navojnih Rf navojnih palic - kpl z vsem delom in materialom | kpl | 2 | 0 | 0
Izvedba priklopa ozemljitev vseh kovinski delov z Cu pletenico 25mm2 | kpl | 6 | 0 | 0
Drobni vezni material (vezice, vijaki, matice, sponka, Pf žica, …) | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
Nepredvidena dela (5% vseh del) |  |  |  | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV |  |  | 0

## P PRI IZLIVU TEŽKE VODE
1. Zagotovitev stalnega el. napajanja
1.1. MONTAŽNA DELA - MOŽEN STALNI DOVOD PRI OJR (LOKACIJA KAMERE)
Dograditev varovalke 6A in ožičenje v OJR | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava montaža kabla NYY-J 3x2,5mm po drogu | m | 6 | 0 | 0
Dobava kabla NYY-J 3x4 | m | 71 | 0 | 0
Uvleka kabla v zaščitno cev | m | 71 | 0 | 0
Demontaža obstoječega droga H 6m + svetilke + kabelskiv vodnikov v drogu + temeljno zemljilo | kpl | 2 | 0 | 0
Montaža obstoječega droga H 6m + svetilke + kabelskiv vodnikov v drogu + temeljno zemljilo | kpl | 2 | 0 | 0
Izkop, zasutje, utrjevanje po slojih, fino planiranje | m | 16 | 0 | 0
Dobava montža cevi fi 75 el.energetske | m | 16 | 0 | 0
Delo delavca - električarja (izvedba prevezav kab. vodov po drogovih cestne razsvetljave-zagotovitev stalne faze) 3 kpl | ura | 7 | 0 | 0
Dobava montaža na drog Rf omarica (v x š x g) 450 x 350 x 240 mm z ključavnico in ožičenjem, priravljena za priklop kamere | kpl | 1 | 0 | 0
Drobni vezni material (vezice, vijaki, matice, sponka, Pf žica, …) | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
Nepredvidena dela (5% vseh del) |  |  |  | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV |  |  | 0

## JULIJINA BRV
1. Zagotovitev stalnega el. napajanja
1.1. MONTAŽNA DELA
Dograditev varovalke 6A in ožičenje v OJR | kpl | 1 | 0 | 0
Dobava montaža kabla NYY-J 3x2,5mm po drogu | m | 6 | 0 | 0
Delo delavca - električarja (izvedba prevezav kab. vodov po drogovih cestne razsvetljave-zagotovitev stalne faze) 16 KOS | ura | 12 | 0 | 0
Dobava montaža na drog Rf omarica (v x š x g) 450 x 350 x 240 mm z ključavnico in ožičenjem, priravljena za priklop kamere | kpl | 1 | 0 | 0
Drobni vezni material (vezice, vijaki, matice, sponka, Pf žica, …) | kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ |  |  |  | 0
Nepredvidena dela (5% vseh del) |  |  |  | 0
SKUPAJ: | EUR brez DDV |  |  | 0