## REKAPITULACIJA
POPIS DEL - UREDITEV PLATOJA PRI AVTOBUSNI POSTAJI
INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
1. | PRIRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA | 0
2. | POHODNA KONSTRUKCIJA | 0
| Vsa dela skupaj | 0
| Nepredvidena dela 5% | 0
| vrednost brez ddv | 0
| ddv 22% | 0
| vrednost z DDV | 0

## POPIS_DEL
POPIS DEL - UREDITEV VHODNE PLOŠČADI NA SEIDLOVI CESTI 1
INVESTITOR: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
1. | PRIRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA
Zap. št. | Opis del | EM | Količina | Cena / enoto | Cena
1.1. | Ročna odstranitev peska do globine 30,00 cm. Odstranitev z vsemi pomožnimi deli. Obračun po dejanskem stanju. | m2 | 115.2 |  | 0
1.2. | Odstranitev betonskih pohodnih plošč velikosti 40x40 cm | m2 | 30.72 |  | 0
1.3. | Odstranitev robnika in betonskega temelja. Odstranitev z vsemi pomožnimi deli. Obračun po dejanskem stanju. | m | 44 |  | 0
1.4. | Ročna odstranitev zaključnega betonskega sloja (cca 1,00 cm). Odstranitev z vsemi pomožnimi deli. Obračun po dejanskem stanju. | m2 | 12.385 |  | 0
1.4.1. | Okoli jaška | m2 | 6.6 |  | 0
1.4.2. | Okoli okenske rešetke | m2 | 5.785 |  | 0
1.5. | Odstranitev obstoječih klopi; klopi se deponira na Komunali Novo mesto za ponovno uporabo | kos | 2 |  | 0
1.6. | Planiranje in utrjevanje nasipnega materiala od izkopa pred izvedbo tampona. Utrditev do potrebne zbitosti. | m2 | 87.7 |  | 0
1.7. | Dobava in vgradnja gramoza 0-32 mm v debelini 10 cm z utrjevanjem | m2 | 87.7 |  | 0
| Skupaj pripravljalna in zemeljska dela |  |  |  | 0
Zap. št. | Opis del | EM | Količina | Cena / enoto | Cena
2. | POHODNA KONSTRUKCIJA
2.1. | Dobava in vgradnja betona (npr. C25/30), pohodna površina, debeline 20cm | m2 | 87.7 |  | 0
2.1.1. | Dobava in vgradnja armaturne mreže (npr. Q188 ali enakovredno) | m2 | 87.7 |  | 0
2.1.2. | Opaževanje robov pohodne površine | m | 66.1 |  | 0
2.1.3. | Strojna ali ročna obdelava površine (pobrusiti, če je potrebno, strojno štokan beton in po potrebi krtačiti.) | m2 | 87.7 |  | 0
2.2. | Nosilni zid iz H blokov dimenzij 19*19*39cm za utrditev dela pohodne površine | kos | 30 |  | 0
2.3. | Izdelava peščene posteljice okoli svetlobnih jaškov v debelini 5 cm, pesek 4-8 mm | m2 | 11.635 |  | 0
2.3.1. | Filc podloga pod peskom | m2 | 11.635 |  | 0
2.4. | Izdelava dilatacijskih reg (rezanje ali vgradne letve) | m | 24 |  | 0
| Skupaj pohodne konstrukcije |  |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela 5% |  |  |  | 0
DDV
Skupaj z DDV